## Biochemija
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas) per 36 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Bendro baltymo koncentracijos nustatymas | 3500
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
2. | Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas | 70000
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
3. | Glikozilinto hemoglobino nustatymas | 16000
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
4. | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 20000
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
5. | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 65000
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
6. | Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas | 35000
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
7. | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) nustatymas | 32000
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
8. | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) nustatymas | 32000
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
9. | Trigliceridų koncentracijos nustatymas | 32000
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
10. | Bendro bilirubino nustatymas | 10000
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
11. | Tiesioginio bilirubino nustatymas | 10000
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
12. | Kalio koncentracijos nustatymas | 65000
12.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
13. | Natrio koncentracijos nustatymas | 65000
13.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
14. | Chloridų koncentracijos nustatymas | 65000
14.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
15. | Kalcio koncentracijos nustatymas | 3500
15.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
16. | Geležies koncentracijos nustatymas | 5000
16.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
17. | Fosforo koncentracijos nustatymas | 200
17.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
18. | Magnio koncentracijos nustatymas | 15000
18.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
19. | Aspartato aminotransferazės (AST/GOT) aktyvumo nustatymas | 35000
19.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
20. | Alanino aminotransferazės (ALT/GPT) aktyvumo nustatymas | 35000
20.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
21. | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 22000
21.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
22. | Šarminės fosfotazės aktyvumo nustatymas | 7000
22.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
23. | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 500
23.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
24. | Kreatinkinazės MB izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas | 3500
24.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
25. | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 1000
25.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
26. | Kreatinino šlapime koncentracijos nustatymas | 2000
26.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
27. | Albumino šlapime koncentracijos nustatymas | 2000
27.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
28. | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas | 1000
28.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
29. | Lipazės aktyvumo nustatymas | 500
29.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
30. | Feritinino koncentracijos nustatymas | 7000
30.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
31. | Pankreatinės amilazės nustatymas | 1000
31.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
32. | Gama-gliutamintransferazės (GGT) nustatymas | 4000
32.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
33. | Etanolio koncentracijos nustatymas | 700
33.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
34. | C-reaktyvinio baltymo koncentracijos nustatymas | 80000
34.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Bendras PVM Eur:
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:
REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Pilnai automatinis biocheminių tyrimų analizatorius panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Sistemos paskirtis | Patikimai išmatuoti biochemines analites pagal pateiktą sąrašą, su dvikrypčiu duomenų perdavimu
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pilnai automatinis analizatorius su galimybe atlikti pavienius tyrimus arba tyrimų seriją su automatiniu mėginių brūkšninių kodų nuskaitymu.
1.3. | Reikalavimai tyrimų metodams | Netiesioginės potenciometrijos metodas kalio, natrio ir chloridų tyrimams. Fermentinis metodas kreatinino tyrimams. Tiesioginis metodas MTL tyrimams.
1.4. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti komplektuojami su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS), tinkama siūlomam analizatoriui, kad būtų užtikrinta matavimų kokybė, kaip numato analizatoriaus gamintojas. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | Turi būti lietimui jautrus monitoriaus ekranas.
1.6. | Reikalavimai reagentų laikymui | Vis reagentai turi turėti įmanomą minimalų sąlytį su aplinkos oru ir būti apsaugoti nuo šviesos poveikio: turi būti pritaikytos reagentų apsaugos priemonės nuo garavimo, cheminio ir bakterinio užterštumo ( reagentų talpų laikymas, užtikrinant reikiamą temperatūrinį režimą analizatoriuose, be papildomo perkėlimo į laboratorijos šaldytuvus, automatiškai atidaromi/uždaromi reagentų konteinerių dangteliai darbinio režimo metu).
1.7. | Reikalavimai kiuvetėms | Turi būti vienkartinių kiuvečių naudojimas.
1.8. | Reikalavimai kryžminio užterštumo rizikų valdymui | Turi būti priemonės ir/arba techniniai sprendimai kryžminiam užterštumui išvengti
1.9. | Reikalavimai mėginio skysčio lygio nustatymui analizės metu | Turi būti mėginio skysčio lygio nustatymo analizės metu funkcija.
1.10. | Reikalavimai mėginių tūriui | Turi būti galimybė atlikti matavimus iš pirminių, antrinių ir mažų tūrių mėgintuvėlių/talpų .
1.11. | Reikalavimai mėginių tipams | Turi būti galimybė atlikti tyrimus iš serumo, plazmos, viso kraujo mėginių.
1.12. | Reikalavimai kontroliniams matavimams ir vidaus kokybės kontrolės valdymui | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. Turi būti Levey-Jennings tipo grafinis vidaus kokybės kontrolės vaizadavimas, statistinių duomenų apskaičiavimas. Turi būti Levey-Jennings grafikų ir statistinių rodiklių protokolų spausdinimas ir archyvavimas. Turi būti elektroninė galimybė atlikti tarplaboratorinį vertinimą su tomis pačiomis kokybės kontrolės medžiagų serijomis ("peer group" funkcionalumas)
1.13. | Reikalavimai reagentams | Visi reagentai, kalibratoriai turi būti naudojimui paruošti be papildomų rankinio paruošimo procedūrų.Turi būti automatinis reagentų išmaišymas analizatoriuose.
1.14. | Reikalavimai informacijos apie reagentų naudojimą valdymui | Turi būti su reagentų naudojimu susijusios informacijos valdymas: informacijos apie reagentų seriją, galiojimo ir stabilumo analizatoriuje laikus, likusių testų skaičių ar reagento likutį, reagento serijos kalibracinės kreivės rodymas.
1.15. | Reikalaujamas analizatoriaus našumas | Iki 60 tyrmų per valandą.
1.16. | STAT mėginio ištyrimo galimybė | Turi būti galimybė atlikti STAT mėginio tyrimo funkciją.
1.17. | Reikalavimai priežiūrai | Analizatoriaus programinėje įrangoje turi būti kasdienės, savaitinės, mėnesinės priežiūros procedūrų atlikimo atžymėjimo galimybė.
1.18. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Jei siūloma įranga perduoda duomenis RS232 sąsaja, tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti RS232-LAN keitiklį reikalingą įrangos integracijai į įstaigos kompiuterinį tinklą.