## Imunochemija
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas) per 36 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Troponino (didelio jautrumo) koncentracijos nustatymas | 12500
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
2. | Prokalcitonino (PCT) koncentracijos nustatymas | 4000
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
3. | N-galinio B tipo(smegenų) natriuretinio propeptido koncentracijos nustatymas (Ntpro-BNP) | 15000
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
4. | Tireotropinio hormono ( TSH/TTH) koncentracijos nustatymas | 32500
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
5. | Laisvojo tiroksino hormonas ( LT4) | 4500
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
6.1 | Laisvojo trijodtrironino hormono ( LT3) koncentracijos nustatymas | 2500
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
7. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) koncentracijos nustatymas | 1500
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
8. | Prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymas | 10000
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
9. | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 2000
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
10. | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 2000
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
11. | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 5000
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
12. | Aktyviojo vitamino B12 koncentracijos nustatymas | 3000
12.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
13. | Vitamino D 25 OH koncentracijos nustatymas | 7500
13.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
14. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
14.1 | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes.
...
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Bendras PVM Eur:
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:
REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Sistemos paskirtis | Patikimai išmatuoti imunochemines analites pagal pateiktą sąrašą, su dvikrypčiu duomenų perdavimu
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pilnai automatinis analizatorius su galimybe atlikti pavienius tyrimus arba tyrimų seriją su automatiniu mėginių brūkšninių kodų nuskaitymu.
1.3. | Reikalavimai tyrimų metodams | Didelio jautrumo metodas troponino tyrimams: gamintojo metodikoje turi būti įrašyta "High sensitivity".
1.4. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti komplektuojamas su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistemoma (UPS), tinkamoma siūlomam analizatoriui, kad būtų užtikrinta matavimų kokybė, kaip numato analizatoriaus gamintojas. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | Turi būti lietimui jautrus monitoriaus ekranas.
1.6. | Reikalavimai reagentų laikymui | Vis reagentai turi turėti įmanomą minimalų sąlytį su aplinkos oru ir būti apsaugoti nuo šviesos poveikio: turi būti pritaikytos reagentų apsaugos priemonės nuo garavimo, cheminio ir bakterinio užterštumo ( reagentų talpų laikymas, užtikrinant reikiamą temperatūrinį režimą analizatoriuose, be papildomo perkėlimo į laboratorijos šaldytuvus, automatiškai atidaromi/uždaromi reagentų konteinerių dangteliai darbinio režimo metu).
1.7. | Reikalavimai kiuvetėms | Turi būti vienkartinių kiuvečių naudojimas.
1.8. | Reikalavimai kryžminio užterštumo rizikų valdymui | Turi būti priemonės ir/arba techniniai sprendimai kryžminiam užterštumui išvengti
1.9. | Reikalavimai mėginio skysčio lygio nustatymui analizės metu | Turi būti mėginio skysčio lygio nustatymo analizės metu funkcija.
1.10. | Reikalavimai mėginių tūriui | Turi būti galimybė atlikti matavimus iš pirminių. antrinių ir mažų tūrių mėgintuvėlių/talpų .
1.11. | Reikalavimai mėginių tipams | Turi būti galimybė atlikti tyrimus iš serumo.
1.12. | Reikalavimai kontroliniams matavimams ir vidaus kokybės kontrolės valdymui | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. Turi būti Levey-Jennings tipo grafinis vidaus kokybės kontrolės vaizadavimas, statistinių duomenų apskaičiavimas. Turi būti Levey-Jennings grafikų ir statistinių rodiklių protokolų spausdinimas ir archyvavimas. Turi būti elektroninė galimybė atlikti tarplaboratorinį vertinimą su tomis pačiomis kokybės kontrolės medžiagų serijomis ("peer group" funkcionalumas)
1.13. | Reikalavimai reagentams | Visi reagentai, kalibratoriai turi būti naudojimui paruošti be papildomų rankinio paruošimo procedūrų.Turi būti automatinis reagentų išmaišymas analizatoriuje.
1.14. | Reikalavimai informacijos apie reagentų naudojimą valdymui | Turi būti su reagentų naudojimu susijusios informacijos valdymas: informacijos apie reagentų seriją, galiojimo ir stabilumo analizatoriuje laikus, likusių testų skaičių ar reagento likutį, reagento serijos kalibracinės kreivės rodymas.
1.15. | Reikalaujamas analizatoriaus našumas | Iki 60 tyrmų per valandą.
1.16. | STAT mėginio ištyrimo galimybė | Turi būti galimybė atlikti STAT mėginio tyrimo funkciją.
1.17. | Reikalavimai priežiūrai | Analizatoriaus programinėje įrangoje turi būti kasdienės, savaitinės, mėnesinės priežiūros procedūrų atlikimo atžymėjimo galimybė.
1.18. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Jei siūloma įranga perduoda duomenis RS232 sąsaja, tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti RS232-LAN keitiklį reikalingą įrangos integracijai į įstaigos kompiuterinį tinklą.