TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automatinės valdymo sistemos (Siemens) palaikymo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Pagal atlikto kibernetinio saugumo audito išvadas, Pirkėjas privalo užtikrinti  automatinių valdymo sistemų (toliau – AVS) nuolatinį ir kvalifikuotą techninį palaikymą, todėl yra reikalinga sudaryti automatinės priešgaisrinės valdymo sistemos (Siemens) palaikymo Pirkėjo Suskystintų Gamtinių Dujų Terminale (toliau – SGDT) ir Klaipėdos Naftos Terminale (toliau – KNT) sutartį.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. - Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, - Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus - kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus - Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

- Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi atvykti į būsimą Paslaugų teikimo vietą, jei neužtenka pateiktos informacijos, kad pilnai įvertintų visas paslaugų/darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su pasiūlymo ruošimu, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Paslaugas sudaro:

    - Siemens AVS (priešgaisrinės) techninės priežiūros palaikymas 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui (KNT ir SGDT terminalams):

- 3.4.1.1. sertifikuoto inžinieriaus  AVS sistemos priežiūros, gedimų nustatymo ir šalinimo paslaugos;

      - Nepertraukiamas sistemos palaikymas ir atnaujinimas;

      - Nepertraukiamas Pirkėjo darbuotojų konsultavimas ir problemų/sistemos veikimo trūkumų šalinimas telefonu arba el. paštu;

      - AVS algoritmų dalių patikra simuliavimo rėžimu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių, paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AVS (Siemens) palaikymo paslaugos | kompl. | 1 |

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Nuotoliniu būdu

  - 6.  PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1.  Paslaugų teikimo terminai

6.1.1.  Paslaugos teikiamos 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.1.2. Tiekėjas užtikrina nepertraukiamą paslaugų teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

6.1.3. Sertifikuoto inžinieriaus reakcijos laikas į Pirkėjo pranešimą apie AVS sistemos veikimo sutrikimus ar trūkumus – ne ilgesnis kaip 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo gavimo momento. Inžinierius turi būti pasiekiamas visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultacijoms ir sutrikimų šalinimui nuotoliniu būdu.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Sutarties vykdymo ir (ar) garantinio termino metu nustatytų trūkumų šalinimo terminai nustatyti Techninės specifikacijos 6.1.2–6.1.3 punktuose.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (VPT BVPŽ).

Komplektą sudaro TS 3.4 punkte nurodytos paslaugos