Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2026-01-08 protokolą Nr. 4

Tiekėjams		 		2026-01-08

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „ALYVŲ GATVĖS, GARLIAVOS SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO DARBAI (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS)“  (NR. 5991401) ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus ir patikslina „Alyvų gatvės, Garliavos sen., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų viešojo pirkimo“ (toliau – Pirkimas) dokumentus.

Pažymime, kad ši informacija yra neatskirama Pirkimo dokumentų dalis.

1 Klausimas

TDP brėžinyje (planas) GI2437 TDP LVN.P.-01 2/3 psl. ir GI2437-TDP-LVN.B-04 (išilginiai profiliai) nurodyti šuliniai L1-Š6 ir L1- Š7, tačiau nenurodytas šulinių diametras ir šie šuliniai neįtraukti į darbų kiekių žiniaraštį.

Koks šulinių L1Š6, L1Š7 diametras ir ar reikia įsitraukti į skaičiavimus.

Atsakymas.
Visi šuliniai ir jų diametrai yra nurodyti ir įvertinti sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Papildomai vertinti nereikia. Papildoma informacija dėl diametrų (nes jų nesimato brėžinyje):  L1Š6 - d1000, L1Š7 - d2000

2 Klausimas

LVN dalies I etapas darbų kiekių žiniaraštyje numatyta įrengti 609,52 m vamzdynų, o TV diagnostika ir hidrauliniai bandymai – 561 m. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas.
Patikslinami kiekiai, VN dalies SKŽ I etapas, eil. 35, 36 turi būti  609,52m. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.

3 Klausimas.

LVN dalies II etapas darbų kiekių žiniaraštyje numatyta įrengti 255,2 m vamzdynų, o TV diagnostika ir hidrauliniai bandymai – 214 m. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas.

Patikslinami kiekiai, VN dalies SKŽ III etapas, eil. 23, 24 turi būti  255,2m. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.