PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMAS J. JANONIO G., KLAIPĖDOS M. SAV.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Paslaugų tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Paslaugos, kurios nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Šio pirkimo objektas yra ypatingos kategorijos paviršinių nuotekų tinklų J. Janonio g., Klaipėdos m. sav. projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo, statybos techninio darbo projekto parengimo darbai ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Šio pirkimo apimtyje perkamos ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Preliminarus rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklų HDPE Ø1200 mm ilgis apie 150 metrų. Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų trasa pateikta schemoje (5.1 priedas) yra preliminari, ją galima koreguoti (susiderinus su už sutartį atsakingu Užsakovo asmeniu) projekto rengimo metu atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. Tikslios tinklų perjungimo, prijungimo vietos, vamzdžių sujungimo būdai parenkami projekto rengimo metu.

Paviršinių nuotekų tinklai:

- J. Janonio g. rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus Ø700 mm iki HDPE Ø1200 mm. Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas nuo esamo paviršinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 167b.84d11 (x = 6179714.36, y = 318962.42) iki esamo paviršinių nuotekų tinklų šulinio Nr. 43a.84d14 (x = 6179593.64, y = 318878.45).

- Atliekant paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją perjungti esamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius, paliekant esamus vamzdžius.

- Rekonstruojamo paviršinių nuotekų tinklo vidinis diametras negali būti mažesnis nei Ø1200 mm.

Paslaugų teikėjas paviršinių nuotekų tinklų projektavimo darbus baigia ne vėliau, kaip per  6 mėnesius, nuo Sutarties įsigaliojimo.

Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktai.

Nuotekų tinklų medžiagos, fasoninės dalys ir kiti techniniai reikalavimai turi atitikti reikalavimus, įvardintus pridedamame standarte „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ (3.3 priedas).

- Bendrieji reikalavimai Paslaugų tiekėjui:

  - Bendrieji reikalavimai Paslaugų tiekėjui:

    - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti statybos projektą.

    - Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas ir kitus sutikimus ir bei papildomus tyrimus (inžinerinių geologinių ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas Paslaugų tiekėjas)

    - Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamą kvalifikaciją.

    - Projektų apimtis ir detalumas turi būti pakankami Užsakovo sumanymui suprasti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti (jei tokie bus reikalingi), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projektų sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo bei statybos darbų organizavimo dalis.

    - Paslaugų tiekėjas organizaciniai darbai:

- Projektinių sprendinių paruošimas ir derinimas su pirkėju;

- Projektinių pasiūlymu pateikimas tikrinančioms institucijoms;

- Statybos leidimo gavimas projektiniams pasiūlymams; (apmoka paslaugos tiekėjas (projekto rengėjas)) jeigu toks bus reikalingas.

- Techninio darbo/supaprastinto statybos projekto parengimas;

- Patvirtintas techninis darbo ir teigiama eksperto išvada- leidžiama statyti, arba supaprastintas statybos projektas.

    - Projektuose turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

    - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

    - Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su užsakovu gauti statybą leidžiančius dokumentus, jei tokie reikalingi (žyminį mokestį už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą apmoka rangovas (projekto rengėjas).

    - Papildomus leidimus gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

    - Projektuose turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Projektuose turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Paviršinių nuotekų tinklų J. Janonio g. rekonstrukcijos, Klaipėdos m. sav. projektavimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų teikimo terminas |  | 6 mėnesiai |  |
| Perkamas preliminarus kiekis |  | Preliminarus rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgis apie 150 metrų. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |
| 1.1. | Paslaugų apibūdinimas | Parengti techninį darbo projektą. Vadovaujantis parengtais techniniais darbo projektais, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus. Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. Visi reikalavimai darbams nurodyti 2.1. punkte: esamos situacijos aprašymas. |
| 1.2. | Paslaugų atlikimo vieta | J. Janonio g., Klaipėdos m. sav. |
| 1.3. | Sklypų unikalūs numeriai | - |
| 1.4. | Dokumentacija | Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. |
| 1.5. | Objekto rūšis | Paviršinių nuotekų tinklai |
| 1.6. | Numatomų rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklų ilgis/ diametras | Preliminarus projektuojamų vandentiekio tinklų ilgis: Ø1200 mm – 115 m. |
| 1.7. | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ AB „Klaipėdos vanduo“ infrastruktūros standartai viešai skelbiami AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje adresu: https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1643031718/nuoteku-tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29_9523.pdf. Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“. |
| 1.8. | Paslaugų pradžios terminas | Paslaugos pradedamos vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos |
| 1.9. | Dėl Paslaugų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, Paslaugų tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatomomis statybos darbų teritorijomis, kad galėtų pats įvertinti esamas situacijas bei numatomų atlikti darbų kiekius. |
| 2. | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |
| 3.1. | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 punktu. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (projektuojami Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos) |
| 2.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama |
| 3. | Priedai |  |
| 3.1. | Paviršinių nuotekų tinklų schema, 1 lapas. |  |
| 3.2. | Paviršinių nuotekų tinklų šulinių kortelės, 7 lapai. |  |
| 3.3. | Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas |  |
| 3.4. | Atnaujintos šulinių kortelės, 4 lapai. |  |

Infrastruktūros planavimo inžinierė                                                                  Greta Montrimaitė