PROJEKTAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVŲ PIRKIMAS

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)

SĄLYGOS

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS - PIRKIMO OBJEKTAS - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI - ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, ATSIĖMIMAS IR KEITIMAS - PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS - PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS - PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS - SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS - PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS - PASIŪLYMŲ VERTINIMAS - SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO - GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA - INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS - PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS - PRIEDAI: - Techninė specifikacija (priedas Nr.1). - Pasiūlymo forma (priedas Nr.2). - Pirkimo-pardavimo sutarties projektas (priedas Nr.3). - Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) (priedas Nr.4). - Pasiūlymo galiojimo garantijos forma (priedas Nr.5). - Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma (priedas Nr.6). - Tiekėjo atitikties deklaracija (priedas Nr.7).

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Vilniaus apšvietimas“, juridinio asmens kodas 120125820, Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius, (toliau – Perkantysis subjektas (PS) atviro konkurso būdu (supaprastintas pirkimas) perka šviestuvus Neries upės krantinės apšvietimui.

  - Pirkimo tikslas – racionaliai naudojant tam skirtas lėšas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį  (toliau - Sutartis), leidžiančią Perkančiajam subjektui įsigyti Neries upės krantinės apšvietimo tinklo įrengimui ir remontui reikalingas medžiagas.

  - Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme (toliau – Pirkimų įstatymas/Įstatymas/PĮ) vartojamas sąvokas.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad visi pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. pateikiant nuskenuotų dokumentų kopijas.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt . Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Perkančiojo subjekto  reikalavimu visa pirkimo procedūra (įskaitant bet neapsiribojant: pirkimo dokumentų ir pasiūlymų pateikimu, korespondencija ir kt.) turi būti vykdoma elektroninėmis priemonėmis naudojantis CVP IS, išskyrus atvejus, kai dėl CVP IS sutrikimų nėra galimybės juos laiku pateikti. Tokiu atveju dokumentai gali būti pateikiami el. paštu šiose sąlygose nurodytu adresu. Visi su šiuo Viešuoju pirkimu susieti dokumentai (išskyrus pretenziją), kurie pateikti Perkančiajam subjektui ne elektroninėmis priemonėmis, t.y. ne per CVP IS ir/ar ne Perkančiojo subjekto  atstovui įgaliotam palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais/viešojo pirkimo dalyviais, nėra priimtini ir nėra nagrinėjami. Viešojo pirkimo dalyviai turi atidžiai stebėti Perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Perkantysis subjektas neatsako už CVP IS priemonėmis talpinamus pirkimo dokumentų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių CVP IS priemonėmis talpinami pirkimo dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai arba netinkamai. Perkantysis subjektas neatsako už CVP IS sutrikimus, už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

  - Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

  - Apmokėjimas už kokybiškas Prekes atliekamas per Tiekėjo Sąskaitų administravimo bendrą informacinę sistemą (SABIS) pateiktą sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Perkantysis subjektas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą.

  - Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Pirkimų įstatymo  35  ir 36  straipsnių nuostatas.

  - Šiame pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

  - Į šio pirkimo Komisijos posėdžius perkantysis subjektas nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

  - Tiekėjai privalo kruopščiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir šį pirkimą reglamentuojančiais teisės aktais. Visa atsakomybė už susipažinimą su pirkimo dokumentais bei teisės aktų nuostatomis tenka tiekėjui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkami LED šviestuvai su stovais skirti Neries upės krantinės apšvietimui pagal techninius sprendinius suderintus su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos siekiant užtikrinti Neries krantinės apšvietimo įrangos dizaino vientisumą (toliau – Prekės, PREKĖ*). Prekių kodas pagal BVPŽ: 34928530-2 (Gatvių žibintai).

  - Prekių aprašymas, reikalaujamos savybės bei orientaciniai kiekiai pateikti pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje (Sąlygų priedas Nr.1).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Pirkimo sąlygų priede Nr.1 nurodyto kiekio Prekių pirkimui skiriamos lėšos ir maksimali sutarties suma - iki  63 000,00 (šešiasdešimt trys tūkstančiai) eurų be PVM. Tiekėjų pateikti pasiūlymai visai pirkimo objekto apimčiai neturi viršyti šiame punkte nurodytos sumos. Pasiūlymai viršiję nurodytą sumą bus atmesti.

  - Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyvūs pasiūlymai - tai tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) ar būsimos pirkimo sutarties sąlygos.

  - Sutarties galiojimo metu Perkantysis subjektas įsipareigoja užsakyti ir nupirkti Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių kiekį.

  - Esant poreikiui, gali būti perkamas papildomas Prekių kiekis ir kitos to paties tipo Prekės, kurių kiekis negali viršyti 10 proc. pradinės Sutarties (pasiūlymo) vertės, o bendras Prekių kiekis (kartu su papildomu) negali viršyti maksimalios sutarties vertės.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Pirkimo dokumentuose nurodyti Prekių atitiktį

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*PREKĖ – LED šviestuvas su visais komponentais ir įranga sertifikuotas pagal ENEC procedūras nepriklausomoje ENEC akredituotoje laboratorijoje.

reikalavimams įrodantys dokumentai: ENEC licencijų (sertifikatų) su priedais, CE deklaracijų, bandymų protokolų kopijos, Gamintojo techninių specifikacijų kopijos, Fotometrinių skaičiavimų projektai, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcijos, Gamintojo deklaracijos, Gamintojo garantijos, fotometriniai failai (.ldt), skaičiavimų projektų (.evo ir .pdf) kopijos ir/arba kiti dokumentai, nurodyti techninėse specifikacijose (Sąlygų priedai Nr.1).

  - Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

  - Prekės turės būti pateiktos Perkančiojo subjekto adresu: Elektrinės g. 1, Vilniuje per terminą, kurį Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) savaičių nuo paraiškos gavimo.

  - Visas pirkimo sąlygose numatytas prekių bendras kiekis (kartu su papildomu) turi būti pagamintas ir pateiktas montavimui ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Perkantysis subjektas paskutinį užsakymą pateikia ne vėliau kaip Tiekėjo pasiūlyme nurodytas pristatymo terminas plius viena darbo diena.

  - Kartu su kiekviena Prekių siunta pateikiami kokybę patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, atitikties deklaracijos arba lygiaverčiai dokumentai).  Transportavimo išlaidos priskiriamos tiekėjui.

  - Jeigu pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, markė, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, gali būti siūlomas lygiavertis produktas nurodytajam (ne blogesnių charakteristikų). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes  pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1. punktą, perkamos Prekės yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Papildomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. papunktį nustatyti Techninėse specifikacijose (pirkimo sąlygų priedai Nr.1) papunkčiuose 2.1.13., 2.1.19., 2.1.20., 2.2.7., 2.2.8. bei pirkimo-pardavimo sutarties (Sąlygų priedas Nr.3) 4.1.13 papunktyje.

  - Šiam pirkimui yra taikoma Europos Sąjungos Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 nustatyta tvarka bei PĮ 58 str. 41 dalies nuostatos.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šiuose pirkimo

dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.2. EBVPD turi būti užpildytas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

3.3. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Pašalinimo pagrindai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jų atsakingas asmuo, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.3.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.3.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu perkantysis subjektas sužino, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, už tai nuteistas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: - tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; - tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur; 3) tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio punkto 1 papunkčio nuostatas. Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra registruotas užsienio šalyje – atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: 2.1) Jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija tikrina duomenis pati nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ ). Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, kiekvieną tiekėjų grupės partnerį, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi (juridinio asmens), pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui susipažinimo su pasiūlymais dienai. 2.2) Jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.3) Kitos valstybės tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. 2.2 ir 2.3 punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.3.4. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. |
| 3.3.5. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. |
| 3.3.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. |
| 3.3.7. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-6/ |
| 3.3.8. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. |
| 3.3.9. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją, kiekvieną tiekėjų grupės partnerį, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi, ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 3.3.10. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui, kiekvienam tiekėjų grupės partneriui, subtiekėjui ar kitam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.3.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 3.3.12. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

3.4. Perkantysis subjektas aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

3.5. 	Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šiuose pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.6. 	Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šiose pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.7. 	Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Tokių dokumentų nereikalaujama, jei pirkimo vykdytojas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos. Tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje.

3.8. 	Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas parašu ar saugiu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

3.10. Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

3.11. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš šiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus pirkimo sąlygų 3.12 ir 3.13 punktuose numatytus atvejus, o esant 3.3.4-3.3.12 punktuose nurodytiems pašalinimo pagrindams - atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros bus proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui.

3.12. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų šių pirkimo sąlygų 3.3.1 ir 3.3.4-3.3.11 punktuose, tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūrų, kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.12.1. tiekėjas pateikė Perkančiajam subjektui informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

3.12.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šių pirkimo sąlygų 3.3.1 ir 3.3.4-3.3.11 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

3.12.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

3.12.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

3.12.2. Perkantysis subjektas įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal šių pirkimo sąlygų 3.12 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių pirkimo dokumentų 3.12 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

3.13.	Nustačius pirkimo sąlygų 3.3.12 punkte numatytą pašalinamo pagrindą Tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jei tai reikšmingai apribotų konkurenciją.

3.14. Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūrų, jeigu tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šių pirkimo dokumentų 3.3. ir 4.1 punktus.

3.15. Perkantysis subjektas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą įtraukia tiekėją 1 metams, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo: Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai, jų reikšmė | Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) per paskutinius 3 (tris) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) arba daugiau su pirkimo objektu (gatvių žibintų ar prožektorių) susijusią pardavimo sutartį (-is) kurios (-ių) įvykdyta vertė yra ne mažesnė kaip 20000 Eur (dvidešimt tūkstantis eurų) be PVM. | 1) EBVPD; 2) Tiekėjo vadovo parašu pasirašytas ir antspaudu patvirtintas įvykdytų su pirkimo objektu susijusių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarties pavadinimą, užsakovą, sutarties pasirašymo ir galutinio įvykdymo datą, trumpą sutarties objekto aprašymą, sutarties vertę, užsakovo kontaktinius duomenis. 3) Užsakovo (-ų) pažyma (-os), kad sutartis (-ys) ar jos (-ų) dalis įvykdyta(-os) tinkamai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

Ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai, jų reikšmė | Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Tiekėjo per paskutiniuosius 3 (trejus) finansinius metus (jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau, – nuo tiekėjo įregistravimo dienos ar veiklos vykdymo pradžios) vidutinės metinės pajamos už pirkimo sąlygose nurodytų Prekių (gatvių žibintų ar prožektorių) pardavimus kiekvienais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip: 40000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM | - EBVPD; - Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) finansinius metus) tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai:

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai, jų reikšmė | Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3. | netaikomi | - |

4.2. Kvalifikacinius, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos pirkimo dokumentų reikalavimus dalyvis privalo atitikti pasiūlymo pateikimo momentu bei sutarties pasirašymo momentu. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad dalyvis turi patirties, įgūdžių, turi reikalingus techninius ir profesinius pajėgumus, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

  - Perkantysis subjektas aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos ir, jeigu taikytina, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

  - Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pirkimo sąlygų 4.1. punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų EBVPD, o nustačius galimą laimėtoją – ir dokumentus, patvirtinančius, kad jie atitinka pirkimo sąlygų 4.1. punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį).

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir profesinės patirties tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys tieks Prekes, kurių tiekimui reikia jų turimų pajėgumų.

  - Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, teikdamas pasiūlymą, jis turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui tų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Tokiais įrodymais gali būti preliminarios sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje). Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

5. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiuoju subjektu  sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Jungtinės veiklos sutartimi susivienijusių ūkio subjektų grupė privalo tenkinti pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti kvalifikacijos tikrinimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją bei pasirašyti pirkimo sutartį) CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

5.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai nustatyti pirkimo dokumentuose), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

5.4. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi tenkinti jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir užtikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkantysis subjektas per nustatytą laiką pareikalaus pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

5.5. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

5.6. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, ATSIĖMIMAS IR KEITIMAS

  - Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

    - Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų užpildytų dokumentų visuma:

    - Pasiūlymo forma (Sąlygų priedas Nr.2);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

    - pasiūlymo galiojimo užtikrinimo – užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas / banko ar kitos kredito įstaigos garantija (jei vietoj užstato pateikiama garantija, tai garantijos originalas, užpildytas pagal pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formą (Sąlygų priedas Nr.5) pateikiamas elektronine ar popierine forma. Garantija (elektronine forma) pateikiama atskiru failu, pasirašyta išdavusio banko ar kitos kredito įstaigos originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Garantiją išdavusio banko ar kitos kredito įstaigos saugų elektroninį parašą perkantysis subjektas turi galėti nekliudomai patikrinti. Garantija (popierine forma) turi būti pateikta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos adresu: Elektrinės g. 1, Vilnius, 4 a., 45 kab. užklijuotame voke, ant kurio užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas, adresas ir žodžiai „Voką atplėšti tik Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu“);

    - užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, tiekėjų grupės partneris užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD), šių pirkimo sąlygų priedas Nr.4;

    - jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

    - Tiekėjo atitikties deklaracija, dėl atitikties Reglamento (ES) 2022/576 reikalavimams ir atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms (priedas Nr.7);

    - Kilus įtarimams dėl atitikties Reglamento (ES) 2022/576 reikalavimams bei PĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms, prieš nustatant laimėtoją, gali būti prašomi iš naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodyti (vienas ar keli) ar kiti perkančiajam subjektui priimtini dokumentai ir (ar) paaiškinimai:

- jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;

- 	jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

    - Prekių atitikimą techninei specifikacijai įrodantys dokumentai:

- nurodyti techninėje specifikacijoje (priedas Nr.1);

2)  	kiti techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys tiekėjo manymu reikalingi dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje.

    - kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.

  - Perkantysis subjektas rekomenduoja pasiūlymą teikti pridedant kaip įmanoma mažesnį skaičių failų (bylų) ir teikiamų dokumentų puslapius sunumeruoti.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma arba ne nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  - Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Laikoma, kad tiekėjas, pateikdamas skaitmeninius dokumentus elektronine forma deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Elektronine forma pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

  - Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus) bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, Perkantysis subjektas pasilieka teisę pareikalauti tokių dokumentų vertimų į lietuvių kalbą. Vertimas laikomas tinkamai patvirtintu, kai jis yra patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

  - Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų elektronine forma, duomenų ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma.

  - Perkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymų teikiamų dokumentų originalus.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Alternatyvūs pasiūlymai - tai tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) ar būsimos pirkimo sutarties sąlygos. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf.  Reikalavimai užšifruotam pasiūlymui nustatyti konkurso sąlygų 7 skyriuje.

  - Jeigu pasiūlymą teikiantis tiekėjas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus, jis privalo savo pasiūlyme (pasiūlymo formoje (priedas Nr.2)) nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (dalis procentais) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie viešąjį pirkimą nustatyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

  - Tiekėjas pasiūlymo formoje (priedas Nr.2) turi nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir ją pateikti atskirais failais (bylomis). Perkantysis subjektas, Komisija, jos nariai, ekspertai ar kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina (išskyrus jos sudedamąsias dalis) arba kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjų reikalavimu Perkantysis subjektas turi juos supažindinti su laimėtojo pasiūlymu, išskyrus tą informaciją, kurią laimėtojas nurodė kaip konfidencialią.

  - Pasiūlyme kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų priede Nr.2 su dviem skaitmenimis po kablelio. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų prekių apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos (priedas Nr.1) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už tiekiamas prekes ir susijusias teikiamas paslaugas terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos. Jei bendra pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka bendros pasiūlymo kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma bendra pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais. Turi būti užpildytos visos prieduose nurodytos grafos.

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai CVP IS priemonėmis praneša Perkančiajam subjektui.

  - Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkantysis subjektas paskelbia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia pranešimus visiems tiekėjams, kurie CVP IS prisijungė prie pirkimo.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Perkantysis subjektas neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tapo neprieinami.

  - Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

7.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);

7.1.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą.

  - Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis kontaktinėmis priemonėmis, nurodytomis konkurso sąlygų 18. punkte, pasirinktinai. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu  oficialiu telefonu, nurodytu konkurso sąlygų 18. punkte, ir (arba) kitais būdais, numatytais konkurso sąlygų 18.  punkte).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kitos kredito įstaigos garantija, draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu 1890,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų) arba tiekėjas privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Vilniaus apšvietimas“ sąskaitą LT577180300038467698 AB Artea banko Vilniaus filiale 1890,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų) užstatą.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija (Garantijos/laidavimo forma pateikta pirkimo Sąlygų priede Nr.5) turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir atitikti  šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusio banko, ar kitos kredito įstaigos ar  draudimo bendrovės įgalioto asmens parašu pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Perkančiojo subjekto adresu, Elektrinės g. 1, Vilnius.

  - Kartu su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius sumokėtas įmokas už šio dokumento išdavimą ar kitus dokumentus, įrodančius, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija yra įsigaliojusi.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas Perkančiajam subjektui kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Perkančiajam subjektui po pirmo raštiško Perkančiojo subjekto pranešimo garantui apie šių sąlygų nesilaikymą: (1) jeigu tiekėjas iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų; (2) jeigu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; (3) jeigu laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą; (4) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas per nurodytą terminą nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad garantas neturi teisės reikalauti, kad Perkantysis subjektas pagrįstų savo reikalavimą. Perkantysis subjektas pranešime  garantui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) gavus tiekėjo prašymą raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei numatyta pirkimo sutartyje).

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimui Tiekėjas  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Perkančiajam subjektui  5 (penkių) procentų vertės nuo Tiekėjo  pasiūlyme nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM pirmo pareikalavimo neatšaukiamą besąlyginę garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (elektronine arba popierine forma) kartu su draudimo liudijimo (poliso) kopija bei apmokėjimą patvirtinantį dokumentą arba 5 (penkių) procentų vertės nuo Tiekėjo  pasiūlyme nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM sumą pervesti į UAB „Vilniaus apšvietimas“ sąskaitą LT577180300038467698 AB Artea banko Vilniaus filiale.

  - Garantijos/laidavimo forma pateikta pirkimo sąlygų priede Nr.6.

  - Jei Tiekėjas  nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (garantija, laidavimo draudimo raštas arba užstatas) galioja iki sutarties galiojimo termino pabaigos plius 30 dienų.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į Perkantįjį subjektą tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti šiuos pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

  - Atsakydamas į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 9.1. punkte nurodytam terminui, arba aiškindamas, tikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Perkantysis subjektas turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkantysis subjektas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. Perkantysis subjektas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkantysis subjektas prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

  - Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Perkančiojo subjekto būstinėje adresu Elektrinės g. 1, Vilnius, Lietuva arba nuotoliniu būdu. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Lietuvos Respublikos laiku).

  - Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

  - Komisija tikrina EBVPD pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurie atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Perkantysis subjektas pasinaudoja galimybe pirmiausia vertinti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, o vėliau tikrinti jo kvalifikaciją

  - Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

  - Komisija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

  - Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti, kad per Komisijos nurodytą terminą, tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikomos neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Komisija tikrina ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, ir Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti.

  - Atlikdama pirkimą atviro konkurso būdu, komisija gali nesilaikyti pirkimo procedūrų eiliškumo ir pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinusi pasiūlymus patikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

  - Komisija, vadovaudamasi Pirkimų įstatymo 58, 59, 60 straipsnių nuostatomis, nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

    - pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas nėra pašalintas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 59 str. 1 dalimi;

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus pagal Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalį;

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas per Komisijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 5 dalyje;

    - pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina;

    - nėra Pirkimų įstatymo 66 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių;

    - nėra Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų aplinkybių;

    - nėra kitų atmetimo pagrindų.

  - Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

  - Komisija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

12.1.1.  tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

12.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų  3.3. punktą arba Perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

12.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, arba Perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

12.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

12.1.5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;

12.1.6. dalyvis per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

12.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

12.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

12.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

12.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir Perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą;

12.1.11. jeigu egzistuoja 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) 5k str. 1 d. nurodytos aplinkybės ir nėra taikoma Reglamento 5k str. 2 d. nustatyta išimtis;

12.1.12. jeigu egzistuoja Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nustatytos aplinkybės;

12.1.13. yra kitų teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose numatytų atmetimo pagrindų.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis kriterijaus svoris ekonominio naudingumo vertinime. balais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės kaina, Eur be PVM (C) | 70 |
| 2. | Prekės kokybės parametrai, (T) | 30 |
| 3. | Ekonominis naudingumas (S=C +T) | 100 |

    - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

    - Kokybės parametrų (T) vertinimo tvarka. Perkantysis subjektas už numatytus kokybės parametrus skiria balus:

| Eil. Nr. | Kokybės parametrų (T) aprašymas | Vertinimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terminas | Duodama balų |
| 1 | Garantinis Prekių (šviestuvo su stovu) terminas, metais (T1): | 5 | 0 |
|  |  | 6 | 3 |
|  |  | 7 | 6 |
|  |  | 8 | 9 |
|  |  | 9 | 12 |
|  |  | 10 | 15 |
| 2 | Prekių pristatymo terminas, savaitėmis (T2): | 10 | 0 |
|  |  | 9 | 3 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 7 | 9 |
|  |  | 6 | 12 |
|  |  | ≤5 | 15 |

Pastaba. Tiekėjas turi pasirinkti tik vieną galimą variantą iš aukščiau nurodytų siūlomų variantų. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme nurodys kitą prekių garantinį laikotarpį ar pristatymo terminą arba visai jo (-ų) nenurodys, tuomet toks dalyvio pasiūlymas bus atmetamas.

    - Techninių ir kokybės parametrų (T)  balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

Maksimalus T kriterijaus galimas įvertinimas – 30 balų.

    - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių parametrų (T) balus:

S=C +T

  - Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-io) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai perskaičiuojami.

13.5.	Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

  - Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo terminas.

  - Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Pirkimų įstatyme nustatytas pirkimo sutarties atidėjimo terminas, t.y. 5 (penkios) darbo dienos.

  - Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

  - Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina  ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, pranešimu raštu (paštu, el.paštu ar per kurjerį) ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako ją sudaryti, arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Ginčai tarp Perkančiojo subjekto ir tiekėjų nagrinėjami Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS

  - Perkantysis subjektas, gavęs dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą, turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

    - dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;

    - dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis negali būti sudaroma tol, kol nesibaigė Pirkimų įstatyme nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.

  - Pirkimo sutartį siūloma sudaryti su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas pagal pirkimo dokumentus bei Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu pagal pirkimo dokumentuose pateiktas pirkimo-pardavimo sutarties esmines sąlygas (projektą) (Sąlygų priedas Nr.3).

  - Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, kitais teisės aktais.

  - Perkančiojo subjekto atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:

    - viešųjų pirkimų procedūrų klausimais - V.Rasimavičius, Pirkimų poskyrio vadovas, tel. +370 686 67213, el. paštas: vytautas.rasimavicius@vilniausapsvietimas.lt.

    - techniniais klausimais – D.Jasas, Inžinerijos departamento vadovas, tel. +370 680 38417, el. paštas: darius.jasas@vilniausapsvietimas.lt .

Pirkimų poskyrio vadovas				Vytautas Rasimavičius