AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-08 Nr. 2026-SD-23 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VAIZDO

STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PASLAUGOS‘‘ (PIRKIMO ID: 4861588)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 4861588) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

1.1 p. Remiantis 2025-11-10  raštu  gautu atsakymu į klausimą Nr. 2 prašome pakoreguoti SPS priedo Nr. 13 formą, kurioje numatoma, kad temperatūrinis rėžimas turi būti taikomas ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. Atsižvelgiant į pateiktą atsakymą 1.1.7 eilutė turėtų būti pašalinta iš 13 priedo formos.

1.2 p. Taip pat, prašome patikslinti temperatūrinio rėžimo reikalavimo tikslingumą likusiai įrangai. Iš pateikto atsakymo matome, kad temperatūrinio rėžimo reikalavimas likusiai įrangai tampa perteklinis. Nėra jokios prasmės reikalauti, kad maršrutizatorius ar vaizdo kamera veiktų prie -300C laipsnių temperatūros, kai maitinimo šaltinis nebeveiks prie 0 laipsnių. Jei maršrutizatorius ar vaizdo kamera nebus maitinama, ji neveiks. Prašome patikslinti kokiu tikslu yra taikomas temperatūrinio rėžimo reikalavimas likusiai įrangai? Jei bent vienas sistemos komponentas neveiks - neveiks ir visa sistema.

Atsakymas į 1.1 p. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 13   1.1.7 eilutė tikslinama ir jos pavadinimas išdėstomas sekančiai:

,,Komutacinė spinta’’.

Atsakymas į 1.2 p. Techninėje specifikacijoje (punkte ,,1.21 Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui’’) yra reikalaujama papildomo maitinimo šaltinio, kuris veiktu pradingus nuolatiniam elektros tiekimui. Tiek vaizdo kamera, tiek maršrutizatorius bus maitinami elektros įtampa ateinančia iš nuolatinio šaltinio, t.y. KAS spintos. Elektros tiekimas paprastai yra užtikrinamas tarp -30°C – +50°C, todėl yra reikalavimas, kad tiek vaizdo kamera, tiek maršrutizatorius veiktų šiame temparatūrų intervale. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, t.y. akumuliatoriai, yra kaip atsarginis energijos šaltinis.

2 klausimas.

Atsižvelgiant į pateiktą 7 atsakymą (2025-11-10 raštas), kuriame nurodoma, kad Smulkiems komponentams, tokiems kaip rozetė ir pnš. nėra reikalaujama pateikti techninius ir kilmę patvirtinančius dokumentus, prašome pateikti atnaujintą SPS priedą Nr. 13 dokumentą išbraukiant eilutes, kurių pirkimo metu tiekėjas deklaruoti neturi.

Atsakymas.

Iš Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedo išbraukiamos 1.21 punkto  dvi eilutės. Viešojo pirkimo procedūrų metu jų deklaruoti tiekėjas neturi.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. 1 word formato failas.

* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Infrastruktūros grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                                   Mantas Kišonas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt