## 11538
SPS 1 priedas "Techninė specifikacija ir įkainiai"
Ortodontinių priemonių (11538) techninė specifikacija ir įkainiai
1.Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2.Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių pavyzdžiai kartu su pasiūlymu iš tiekėjų būtų reikalaujami tik tuo atveju, jei to prireiktų pasiūlymų vertinimo metu.Pavyzdžių pristatymo adresas: Žalgirio g. 115, LT-08217 Vilnius. Laima Orliukaitė tel. Nr.+370 5 278 06 67 . Pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val.
7.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu ne trumpenis nei 12 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Maksimalus priimtinas mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM dydis % | Bendra maksimalaus kiekio priimtina kaina be PVM (EUR) | Maksimalus priimtinas mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio priimtina kaina su PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Viso kiekio kaina be PVM (EUR) | PVM suma (EUR) | Viso kiekio kaina su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5
1 | Vamzdeliai | Victory Series* 0.22 sloto, MBT, apatinio žandikaulio 5 dantų nekonvertuojamas bukalinis viengubas vamzdelis su kabliuku , torkas -20°, distalinis offsetas 0°, plotis 4.3mm, 3.4 bazės. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vamzdeliai | Victory Series* 0.22 sloto, MBT, apatinio žandikaulio 5 dantų konvertuojamas bukalinis dvigubas vamzdelis su kabliuku , torkas -20°,anguliacija 0° distalinis offsetas 0°, plotis 4.3mm, 3.4 bazės. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vamzdeliai | Victory Series* 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų universalus konvertuojamas bukalinis viengubas vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, distalinis offsetas +10°, plotis 4.0mm, 1.2 bazės, Jumbo bazė 8 . | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vamzdeliai | Victory Series* 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų konvertuojamas, kombinuotas su dantenų apdangalo vamzdeliu bukalinis dvigubas vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, distalinis offsetas +10°, plotis 4.3mm, headger 045 . | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vamzdeliai | Victory Series* 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų konvertuojamas, kombinuotas su dantenų apdangalo vamzdeliu bukalinis dvigubas vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, distalinis offsetas +10°, plotis 4.3mm, headger 051. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų viengubas konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, offsetas +10°, plotis 4.3mm, In.170 . | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų viengubas nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, offsetas +10°, plotis 4.7mm, In. 187. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 5 dantų dvigubas konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, offsetas +10°, plotis 4.3mm, In. 170. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, viršutinio žandikaulio 6 dantų viengubas nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -14°, offsetas +10°, plotis 3.7mm, In.147. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, vapatinio žandikaulio 5 dantų viengubas konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -20°, offsetas 0°, plotis 4.3mm, In.170 | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, vapatinio žandikaulio 5 dantų viengubas nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -20°, offsetas 0°, plotis 4.7mm, In.187. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, vapatinio žandikaulio 5 dantų dvigubas konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -20°, offsetas 0°, plotis 4.3mm, In..170. Pakuotė 5 ± 1 vnt. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vamzdeliai | Victory Series* Žemo profilio, didelio sudėtinio pagrindo, kontūriniu piltuvėliu 0.22 sloto, MBT, vapatinio žandikaulio 6 dantų viengubas nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku , torkas -15°, offsetas 0°, plotis 3.7mm, In.147. | vnt. | 75 | 5.6 | 21 | 420 | 6.776 | 508.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Žiedai | Žiedai.Siauresni; mikro etched,pirmam krūminiui, kairė. | vnt. | 30 | 3.2 | 21 | 96 | 3.872 | 116.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Žiedas su vamzdeliu | Žiedas su vamzdeliu. Dvigubas Forsus vamzdelis; viršutiniai kairėje. | vnt. | 300 | 8.8 | 21 | 2640 | 10.648 | 3194.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Žiedas su vamzdeliu | Žiedas su vamzdeliu. Dvigubas Forsus vamzdelis; viršutiniai dešinėje. | vnt. | 300 | 8.8 | 21 | 2640 | 10.648 | 3194.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Žiedas su vamzdeliu | Žiedas su vamzdeliu. Trigubas Forsus mechanizmas; viršutiniai kairėje. | vnt. | 300 | 8.8 | 21 | 2640 | 10.648 | 3194.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Žiedas su vamzdeliu | Žiedas su vamzdeliu. Trigubas Forsus mechanizmas; viršutiniai dešinėje. | vnt. | 300 | 8.8 | 21 | 2640 | 10.648 | 3194.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lankai | Permachrominis Nerūdijančio plieno lankas viršutiniams dantims; vidutinio tempiamojo stiprio OrthoForm™ III Ovoid;dydis 0175 X 0175 In. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui . In 0,16. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui .In 0,16. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui .In 0,18. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui.In 0,18. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui.In 0,16 x 022. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui.In 0,16 x 022. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui.In 0,16 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui.In 0,16 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui.In 0,17 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui.In 0,17 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui ,In 0,19 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, apatiniam žandikailiui.In 0,19 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lankai | Nitinol* super elastiniai lankai, Atvirkštinės kreivės lankas, viršutiniam žandikailiui.In 0,21 x 025. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Lankai | Nitinol*superelastiniai lankai – atvirkštinės kreivės lankas apatiniam žandikauliui, 0.021" × 0.025" in. | vnt. | 30 | 5.8 | 21 | 174 | 7.018 | 210.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Lankai | Permachrome nerūdijančio plieno lankai – viršutiniai / apatiniai, Ø 0.012", 0.014", 0.016", 0.018", 0.020" in., apvalaus profilio. | vnt. | 150 | 1.52 | 21 | 228 | 1.8392 | 275.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Lankai | Permachrome nerūdijančio plieno lankai – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.016" – 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 1.6 | 21 | 240 | 1.936 | 290.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Lankai | Permachrome nerūdijančio plieno lankai – viršutiniai / apatiniai, Ø 0.012", 0.014", 0.016", 0.018", 0.020" in., apvalaus profilio. | vnt. | 150 | 1.52 | 21 | 228 | 1.8392 | 275.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Lankai | Permachrome nerūdijančio plieno lankai – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.016" – 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 1.6 | 21 | 240 | 1.936 | 290.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Lankai | Permachrome nerūdijančio plieno lankai – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.016" – 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 5.6 | 21 | 840 | 6.776 | 1016.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Lankai | Nitinol* superelastiniai lankai, OrthoForm™ II – viršutiniai / apatiniai, Ø 0.014", 0.016", 0.018", 0.020" in., apvalaus profilio. | vnt. | 150 | 4.3 | 21 | 645 | 5.203 | 780.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Lankai | Nitinol*superelastiniai lankai, OrthoForm™ III Ovoid – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.016", 0.016" × 0.022", 0.017" × 0.025", 0.018" × 0.018", 0.018" × 0.025", 0.019" × 0.025", 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 4.3 | 21 | 645 | 5.203 | 780.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Lankai | Beta III titaniniai lankai, OrthoForm™ II – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.022", 0.016" × 0.025", 0.0175" × 0.0175", 0.017" × 0.025", 0.019" × 0.025", 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 6.1 | 21 | 915 | 7.381 | 1107.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Lankai | Nitinol* superelastiniai lankai, OrthoForm™ III Ovoid – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.016", 0.016" × 0.022", 0.017" × 0.025", 0.018" × 0.018", 0.018" × 0.025", 0.019" × 0.025", 0.021" × 0.025" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 4.3 | 21 | 645 | 5.203 | 780.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Lankai | Nitinol* superelastiniai lankai, OrthoForm™ III Ovoid – viršutiniai / apatiniai, 0.014", 0.016", 0.018", 0.020", 0.0215" in., kvadratinio profilio. | vnt. | 150 | 6.1 | 21 | 915 | 7.381 | 1107.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Lankai | Permachrome Posted III Ovoid lankai – viršutiniai / apatiniai, 0.016" × 0.022" Inter-Post (22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm), stačiakampio profilio. | vnt. | 140 | 6.1 | 21 | 854 | 7.381 | 1033.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Spyruoklės | Uždara Nitinol*spyruoklė, 9 mm ilgio, jėga pagal išorinį išsiplėtimą 12 mm: lengva – 150 g, vidutinė – 200 g, sunki – 250 g. | vnt. | 30 | 10.3 | 21 | 309 | 12.463 | 373.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Spyruoklės | Uždara Nitinol* spyruoklė, 12 mm ilgio, jėga pagal 12 mm išorinį išsiplėtimą: lengva – 150 g, vidutinė – 200 g, sunki – 250 g. | vnt. | 100 | 10.3 | 21 | 1030 | 12.463 | 1246.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Spyruoklės | Atviros Nitinol*spyruoklės – atidarančioji jėga (g), ilgis 25 mm (1"), suspaustos iki 19 mm (0.75"), ilgis: 175 mm; skersmuo: lengva – 0.76 mm, vidutinė – 0.76 mm, sunki – 0.84 mm. | vnt. | 10 | 30 | 21 | 300 | 36.3 | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Elastikai | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,0-3,2 mm, sukuriama jėga 56.7 g, 1/8 in.Light | vnt. | 6000 | 0.01 | 21 | 60 | 0.0121 | 72.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Elastikai | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,0-3,2 mm, sukuriama jėga 99.2 g, 1/8 in.Medium-Light | vnt. | 9000 | 0.01 | 21 | 90 | 0.0121 | 108.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Elastikai | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,0-3,2 mm, sukuriama jėga 113.4 g, 1/8 in.Medium | vnt. | 6285 | 0.01 | 21 | 62.85 | 0.0121 | 76.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prekės vieneto įkainis be PVM gali būti pateikiamas suapvalintas ne daugiau kaip 5 skaičiai po kablelio, o bendra suma (be ir su PVM ir PVM suma) turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).