## TS
Reagentų hematoonkologinių ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu (II dalis) techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis
Reagentai turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, antikūnai turi būti reaktyvūs žmogui, monokloniniai (jei nenurodyta kitaip). Antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus EuroFlow EuroFlow Antibody panels for: Diagnosis, classification and monitoring of hematological malignancies Composition and technical information on reagents Version 1.12 (February 2025)
1 | 33696000 | CD45, žymėti V500-C arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 10
2 | 33696000 | CD45RA, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L48 arba lygiavertis | 100 testų | 6
3 | 33696000 | CD49d, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 9F10 arba lygiavertis | 100 testų | 4
4 | 33696000 | CD56, žymėti PE | Klonas C5.9 arba My31 arba lygiavertis | 100 testų | 4
5 | 33696000 | CD56, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas N901 arba lygiavertis | 100 testų | 4
6 | 33696000 | CD58, žymėti FITC | Klonas 1C3 arba lygiavertis | 100 testų | 4
7 | 33696000 | CD61, žymėti FITC | Klonas RUU-PL7F12 arba lygiavertis | 100 testų | 4
8 | 33696000 | CD62L, žymėti FITC | Klonas SK11 arba lygiavertis | 100 testų | 4
9 | 33696000 | CD64, žymėti PE | Klonas 10.1 arba lygiavertis | 50 testų | 6
10 | 33696000 | CD65, žymėti FITC | Klonas 88H7 arba lygiavertis | 100 testų | 4
11 | 33696000 | CD66c, žymėti PE | Klonas KOR-SA3544 arba lygiavertis | 1 ml | 4
12 | 33696000 | CD71, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas M-A712 arba lygiavertis | 100 testų | 4
13 | 33696000 | cyCD79a, žymėti PE | Klonas HM57 arba HM47 arba lygiavertis | 100 testų | 4
14 | 33696000 | CD79b, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas SN8 arba lygiavertis | 50 testų | 6
15 | 33696000 | CD81, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas JS-81 arba lygiavertis | 100 testų | 4
16 | 33696000 | CD95, žymėti PE | Klonas DX2 arba lygiavertis | 100 testų | 4
17 | 33696000 | CD99, žymėti PE | Klonas TÜ12 arba lygiavertis | 100 testų | 4
18 | 33696000 | CD103, žymėti FITC | Klonas Ber-ACT8 arba lygiavertis | 50 testų | 6
19 | 33696000 | CD105, žymėti PE | Klonas 266 arba lygiavertis | 100 testų | 4
20 | 33696000 | CD117, žymėti APC | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6
21 | 33696000 | CD117, žymėti PE | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 50 testų | 6
22 | 33696000 | CD123, žymėti APC | Klonas 9F5 arba lygiavertis | 100 testų | 4
23 | 33696000 | CD135, žymėti APC | Klonas BV10A4H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4
24 | 33696000 | CD185, žymėti APC | Klonas 51505 arba lygiavertis | 100 testų | 3
25 | 33696000 | CD200, žymėti APC | Klonas OX104 arba lygiavertis | 100 testų | 4
26 | 33696000 | CD203c, žymėti PE | Klonas 97A6 arba lygiavertis | 100 testų | 4
27 | 33696000 | CD300e, žymėti APC | Klonas UP-H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4
28 | 33696000 | CD305, žymėti PE | Klonas DX26 arba lygiavertis | 100 testų | 3
29 | 33696000 | HLA-DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6
30 | 33696000 | HLA-DR, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 50 testų | 6
31 | 33696000 | smIgκ, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas TB28-2 arba A8B5 arba lygiavertis | 100 testų | 4
32 | 33696000 | smIgκ, žymėti PE | Polikloniniai arba klonas TB28-2 arba lygiavetis | 50 testų | 6
33 | 33696000 | cy/smIgλ, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Polikloniniai arba I-155-2 arba lygiaverčiai | 100 testų | 4
34 | 33696000 | smIgλ, žymėti FITC | Klonas 1-155-2 arba lygiavertis arba polikloniniai | 50 testų | 6
35 | 33696000 | cyIgμ, žymėti FITC | Polikloniniai arba lygiaverčiai | 100 testų | 4
36 | 33696000 | smIgM, žymėti APC | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 4
37 | 33696000 | cyMPO, žymėti FITC | Klonas MPO-7 arba CLB-MPO-1 arba lygiavertis | 100 testų | 6
38 | 33696000 | NG2, žymėti PE | Klonas 7.1 arba lygiavertis | 100 testų | 4
39 | 33696000 | TCRαβ, žymėti PE | Klonas IP26A arba lygiavertis | 50 testų | 6
40 | 33696000 | cyTCRβ, žymėti APC | Klonas 8A3 (βF1) arba lygiavertis | 100 testų | 4
41 | 33696000 | TCRγδ, žymėti FITC | Klonas IMMU510 arba lygiavertis | 50 testų | 6
42 | 33696000 | NuTdT žymėti FITC | Klonas HT6 arba lygiavertis | 50 testų | 6