## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  |  | 2026-01-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dėl pranešimų nagrinėjimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo |  |  |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), vykdydama supaprastinto viešojo pirkimo „Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai“ atvirą konkursą, 2026-01-09 posėdžio metu:

- išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2026-01-06 pateiktą tiekėjo pranešimą ID 491107 „Klausimas“ ir 2026-01-06 pateiktą tiekėjo pranešimą ID 491110 „Klausimai dėl projekto ir anksčiau vykdyto pirkimo“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. bei 2025-12-30 posėdžio protokolu Nr. VP-757 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.1 ir 5.2 p. ir specialiosiomis sąlygomis (toliau - specialiosios pirkimo sąlygos), bei teikia atsakymus:

Klausimas:

„Elektrotechnikos dalies specifikacijoje aprašytas perforuotas kabelinis lovelis, cinkuotas, kurio cinko sluoksnio storis apie 0,7 mikronų, gali būti naudojamos C1-C2 aplinkose, patikslinime parašyta, kad cinko sluoksnis turi būti ne mažesnis nei 35 mikronai, tačiau C1-C2 aplinkose naudojamas lovelis gali būti šalto cinkavimo, kurio cinko sluoksnis yra apie 20 mikronų. Prašau patikslinti ar tikrai reikia vertintis 35 mikronų cinkavimą ir ar tai nėra perteklinis reikalavimas.“

Atsakymas:

Taip, reikia vertintis 35 mikronų cinkavimą.

Klausimas:

Prašome patikslinti ar šiame pirkime pateiktas techninis projektas yra koreguotas lyginant su 2025 spalio mėn. vykdyto pirkimo projektu.

Atsakymas:

Projektas nėra koreguotas lyginant su 2025 spalio mėn. vykdyto pirkimo projektu.

Klausimas:

2025 spalio mėn. Vykusio pirkimo metu tiekėjai teikė klausimus, perkančioji atsakymus, patikslinimus. Prašome informuoti ar reikalinga vadovautis ankstesniame pirkime teiktais atsakymais. Jeigu taip, prašome visą klausimų, atsakymų paketą pateikti atsakant į šį klausimą, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti darbų apimtis. Pažymime, kad atsakinėjant į anksčiau užduotus klausimus buvo tikslinami darbų kiekiai, sudėtis, tai ypatingai svarbu nustatant darbų kainą.

Atsakymas:

Pridedami ankstesniame pirkime pateikti klausimai ir atsakymai. Prašome, skaičiuojant kainą, jais vadovautis.

- vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir 40 str. 1 d. bei bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p., nutarė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki CVP IS nurodyto termino.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja			Jurgita Kazilionienė