TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Parafino ar lygiavertis tinklelis, nelimpantis prie žaizdos:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nelimpantis prie žaizdos;

- parafino ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus) tinklelis.

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10 ± 1 cm x 30 – 40 cm | 5 000 |

- Retolastas galūnėms:

- tinklinis;

- elastingas;

- vamzdelio formos bintas;

- suaugusiems;

Orientacinis poreikis: 180 000 m

- Tamponai keturkampiai (neaustinės medžiagos):

- pagaminti iš hidrofilinės neaustinės medžiagos;

- ne mažiau keturių sluoksnių;

- tankumas - ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- neyrantys, sudrėkinti išlaiko savo formą;

- įpakavimas - ne mažiau 100 vnt.

| - Pirkimo dalies Nr. | - Dydis (cm) | - Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| - 3. | - 5 x 5 ± 0,5 | - 5 600 000 |

- Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų dengti minkštu silikonu ar lygiaverčių medžiagų 15±5x20±5 cm:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- plonas ir lankstus poliuretano putų sluoksnis dengtas silikonu ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- lipniais kraštais;

- skirti nedaug ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms;

- gerai prisiklijuojantys prie odos, nelimpantys prie žaizdos;

- dydis 15 ± 5 x 20 ± 5 cm.

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________