KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ

DĖL ŠVIESOS DIODŲ (LED) PROŽEKTORIŲ SPORTO AIKŠTYNO APŠVIETIMUI ATNAUJINTI VIEŠOJO PIRKIMO

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Futbolo akademijos „Šiauliai”, adresu S. Daukanto g. 23, Šiauliai, Futbolo stadiono apšvietimo atnaujinimo darbus.

## Pirkimo tikslas – modernizuoti esamą stadiono (futbolo aikštės) apšvietimo sistemą, demontuojant senuosius šviestuvus ir sumontuojant energiją taupančius LED tipo šviestuvus su šviesos srautą valdančia sistema ant esamų atramų. Prožektoriai turi būti sumontuoti ant 4 įrengtų atramų, kurių aukštis iki karūnos 32 m. Tiekėjas privalo pats paskaičiuoti ir sumontuoti tokį šviestuvų kiekį ir jų maitinimo šaltinius ant atramos karūnos ir juos sureguliuoti taip, kad stadiono (futbolo aikštės) apšvietos lygis atitiktų ne žemesnį kaip D lygį pagal UEFA stadiono infrastruktūros reikalavimus apšvietimui. Esami prožektoriai turi būti išmontuoti ir utilizuoti. Prožektorių pristatymo ir sumontavimo maksimalus terminas 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prieš paskelbiant pirkimą, siekdami jam pasirengti, sudaryti sąlygas būsimiems pirkimo dalyviams užduoti klausimus ir išreikšti pastabas dėl techninių sąlygų, parengti naujausias rinkos tendencijas ir galimybes atitinkančius pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą tiekėjų konkurenciją, bei supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu, apšvietimo įranga, turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

Pateikiame klausimų sąrašą dėl pirkimo objekto, įskaitant techninės specifikacijos projektą (šio rašto priedas Nr.1), į kuriuos prašome atsakyti raštu iki CVP IS nurodyto termino pabaigos:

| 1. | Ar techninėje specifikacijoje suprantamai apibūdinamas pirkimo objektas? Jei ne, prašome nurodyti kas nesuprantama. |
| --- | --- |
| 2. | Ar galite pasiūlyti Prekes pagal pateiktą techninę specifikaciją? |
| 3. | Ar pateiktuose techniniuose reikalavimuose yra perteklinių reikalavimų? |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją arba yra sunkiai įgyvendinami? Prašome nurodyti. |
| 5. | Ar turite pasiūlymų arba alternatyvų pateiktiems techniniams reikalavimams? Prašome nurodyti. |
| 6. | Kokį maksimalų garantinį terminą galėtumėte suteikti savo Prekei? |
| 7. | Prašome pateikti preliminarų biudžetą Jūsų galimam pasiūlymui pagal pateiktus techninius reikalavimus ir orientacinį Prekių kiekį. |

Pateikiame klausimų sąrašą dėl pagrindinių pirkimo dokumentų (sąlygų) reikalavimų, į kuriuos prašome atsakyti raštu iki CVP IS nurodyto termino pabaigos:

| 1. | Ar pakankamos lėšos, nurodytos visai pirkimo objekto apimčiai? |
| --- | --- |
| 2. | Ar nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai riboja konkurenciją arba yra sunkiai įgyvendinami? |

Taip pat prašome dalyvių iki CVP IS nurodyto termino pabaigos teikti papildomas pastabas, pasiūlymus bei įžvalgas dėl Techninės specifikacijos projekto (priedas Nr. 1)

Paaiškiname, kad ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija, nepažeidžiant PĮ reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

Perkantysis subjektas, gavęs dalyvių siūlymus, pastabas bei įžvalgas, juos išnagrinės ir apibendrintą informaciją (išskyrus informaciją apie biudžetą, kainas, jeigu tokia informacija bus pateikta) skelbs CVP IS prie šios rinkos konsultacijos dokumentų.

Perkantysis subjektas, skelbdamas pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus pateiktus dalyvių siūlymus, pastabas ir įžvalgas.

PRIEDAI:

      - Priedas Nr. 1 – Techninės specifikacijos projektas;

Vyriausiasis specialistas                                                                                          Tadas Jurevičius