## Biudžetui
KONFIDENCIALUS DOKUMENTAS
FINANSINIO PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA
Bendroji pasiūlymo pateikimo forma
Nr. | Pavadinimas | Pateikta suma Eur Be PVM
1 | A dalis. Žolyno g. 15 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas | 0
2 | B dalis. Žolyno g. 22 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas | 0
3 | C dalis. Verkių g. 52 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas | 0
Bendra pasiūlymo suma Eur Be PVM: |  | 0
PVM suma EUR: |  | 0
Bendra pasiūlymo vertė EUR su PVM: |  | 0
A dalis. Žolyno g. 15 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas
*Pasiūlymo formos įkainių pozicijose turi būti nurodytas medžiagos ir jos sumontavimo vienetinis įkainis
** Medžiagų ir darbų specifikacijas ir reikalavimus žiūrėti projekte
Eil. nr. | Darbai ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, € | Viso, € | TS Žymuo techniame projekte
Elektrotechnika
1 | Skydai
1.1 | Įvadinis paskirstymo skydas PS-1, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 3
1.2 | Įvadinis paskirstymo skydas PS2, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 3
2 | Kita įranga
2.1 | Dinaminis galios valdiklis | kompl. | 2 |  | 0 | T.S. p. 6
2.2 | Saugiklių laikiklis | vnt | 1 |  | 0 | T.S.p. 13
2.3 | Modulinio išpildymo energijos apskaitos skaitliukas | vnt | 1 |  | 0 | T.S.p. 5
2.4 | Netiesioginės apskaitos skaitliukas | vnt | 8 |  | 0 | T.S.p 5
3 | Apsaugos aparatai
3.1 | 0,4 kV įtampos 10A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 2 |  | 0 | T.S.p. 8
3.2 | 0,4 kV įtampos 20A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 1 |  | 0 | T.S.p. 8
3.3 | 0,4 kV įtampos 200A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 6 |  | 0 | T.S.p. 6
3.4 | 0,4 kV įtampos 400A saugiklių-kirtiklių blokas | vnt | 2 |  | 0 | T.S.p. 10
3.5 | 0,4 kV įtampos 315A saugiklių-kirtiklių blokas | vnt | 4 |  | 0 | T.S.p. 10
3.6 | 0,4 kV įtampos 500A kritiklis | vnt | 2 |  | 0 | T.S.p. 9
4 | Kabeliai
4.1 | Žemos įtampos kabelis Cu 4x300mm2 | m | 30 |  | 0 | T.S. p. 13
4.2 | Žemos įtampos kabelis Al 4x240mm2 | m | 824 |  | 0 | T.S. p. 13
4.3 | Žemos įtampos kabelis Cu 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0 | T.S. p. 13
4.4 | Žemos įtampos kabelis Cu 5x150mm2 | m | 80 |  | 0 | T.S. p. 13
4.5 | Žemos įtampos kabelis Cu 7x1.5mm2 | m | 80 |  | 0 | T.S. p. 13
4.6 | Žemos įtampos kabelis Al 3x120 mm2 | m | 45 |  | 0 | T.S. p. 13
4.7 | Žemos įtampos kabelis Al 4x185 mm2 | m | 15 |  | 0 | T.S. p. 13
4.8 | Žemos įtampos kabelis Al 4x35mm2 | m | 15 |  | 0 | T.S. p. 13
4.9 | Internetinis kabelis 6 kategorijos 4x2x0.25mm2 | m | 250 |  | 0 | T.S. p. 13
5 | Montažinės medžiagos
5.1 | Kabelių kopečios, karšto cinkavimo 110x300x6000 | m | 30 |  | 0 | T.S.p. 18
5.2 | Dangtis kebelių loveliams ir kopečioms 300x3000 | m | 12 |  | 0 | T.S.p. 17
5.3 | Atraminis kampas profilių, vertikalių kopėčių ir konstrukcijų ant sienų, lubų arba plieno konstrukcijų tvirtinimui. | vnt | 20 |  | 0 | T.S.p. 18
5.4 | Vienguba apkaba, H formos kojelė. 12-16mm | vnt | 20 |  | 0 | T.S.p. 19
5.5 | Tiesinė jungtis FT | vnt | 14 |  | 0 | T.S.p. 20
5.6 | Lankstinė jungtis FT | vnt | 1 |  | 0 | T.S.p. 21
5.7 | Metaline juosta gaubto tvirtinimui | m | 64 |  | 0 | T.S.p. 21
5.8 | Kabelių lovys, karšto cinkavimo, 100x40mm, su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis | m | 30 |  | 0 | T.S.p. 22
6 | Kita
6.1 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 110mm diametro, 750N | m | 1034 |  | 0 | T.S. p. 16
6.2 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 20mm diametro, 750N | m | 350 |  | 0 | T.S. p. 16
6.3 | Signalinė juosta „Kabelis“ | m | 550 |  | 0 | T.S. p. 15
6.4 | Jungiamoji mova 120 mm2 | kompl. | 4 |  | 0 | T.S. p. 15
6.5 | Jungiamoji mova 35 mm2 | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 15
6.6 | Jungiamoji mova 185 mm2 | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 15
6.7 | Galinė mova 300 mm2 | kompl. | 4 |  | 0 | T.S. p. 15
6.8 | Galinė mova 185 mm2 | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 15
6.9 | Galinė mova 120 mm2 | kompl. | 4 |  | 0 | T.S. p. 15
6.10 | Galinė mova 35 mm2 | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 15
6.11 | Galinė mova 150 mm2 | kompl. | 10 |  | 0 | T.S. p. 15
6.12 | Galinė mova 240 mm2 | kompl. | 8 |  | 0 | T.S. p. 15
6.13 | Lauko plyteles | vnt | 30 |  | 0 | T.S.p. 23
7 | Darbai
7.1 | Kasimo darbai su technika | m | 420 |  | 0
7.2 | Kasimo darbai rankiniu budu | m | 20 |  | 0
7.3 | Asfalto pjovimas | m2 | 440 |  | 0
7.4 | Asfalto dangos atstatymas į pirminę būklę | m2 | 440 |  | 0
8. | Įžeminimas ir žaibosauga
8.1 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | m | 240 |  | 0
8.2 | Kryžminis sujungimas 80x80 | vnt | 20 |  | 0
8.3 | Tranšėjų kasimas/užkasimas 4 kabeliams | m | 208 |  | 0
9 | Papildomi darbai |  |  |  | 0
9.1. | Guminis bortelis sunkiasvoriam transportui (gaminamas iš PUR dervos, atšvaitinės juostos, metalinis sutvirtinimas) | vnt | 10 |  | 0
9.2 | Horizontalus stovėjimo vietų žymėjimas | m' | 100 |  | 0
9.3 | Lankstus pasltikinis stulpelis (h=75cm) | vnt | 20 |  | 0
9.4 | Pamatų įkrovimo stotelėms įrengimas | vnt | 5 |  | 0
9.5 | Pamatų galios spintai įrengimas | vnt | 1 |  | 0
9.6 | Jėgos skydų pamatų įrengimas | vnt | 2 |  | 0
9.7 | Komutacinė ryšių spinta (sukomplektuota) | vnt | 2 |  | 0
9.8 | Laikinieji eismo saugos elementai ir aptvėrimai | kompl. | 1 |  | 0
9.9 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
9.1 | Geodeziniai nužymėjimai (40 taškai) | kompl. | 1 |  | 0
Kita |  |  |  |  | 0
1 | Mechanizmų nuoma | kompl. | 1 |  | 0
2 | Darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos rengimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | Sistemos paleidimas-derinimas | kompl. | 1 |  | 0
4 | Programavimas | kompl. | 1 |  | 0
5 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
|  | Kaina be PVM |  |  | 0
|  | PVM 21% |  |  | 0
|  | Kaina su PVM |  |  | 0
B dalis. Žolyno g. 22 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas
*Pasiūlymo formos įkainių pozicijose turi būti nurodytas medžiagos ir jos sumontavimo vienetinis įkainis
** Medžiagų ir darbų specifikacijas ir reikalavimus žiūrėti projekte
Eil. nr. | Darbai ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, € | Viso, € | TS Žymuo techniame projekte
Elektrotechnika
1 | Darbo projektas
1.1 | Darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos rengimas | kompl. | 1 |  | 0
2 | Kita įranga
2.1 | Dinaminis galios valdiklis | kompl. | 2 |  | 0 | T.S.p. 4
2.3 | Srovės transformatoriai 100/5A | kompl. | 6 |  | 0 | T.S.p. 7
2.4 | Srovės transformatorius 1000/5A | kompl. | 1 |  | 0 | T.S.p. 7
2.5 | Galios transformatorius 630kVA | kompl. | 1 |  | 0 | T.S.p 5
2.6 | Saugiklių-kirtiklių blokas 315A | kompl. | 2 |  | 0 | T.S.p 8
2.7 | Saugiklių-kirtiklių blokas 630kVA | kompl. | 1 |  | 0 | T.S.p 9
2.8 | Automatinis jungiklis C10 A | vnt | 2 |  | 0 | T.S.p 8
2.9 | Netiesioginis apskaitos skaitliukas | vnt | 1 |  | 0 | T.S.p 7
3 | Kabeliai
3.1 | Vidutines įtampos kabelis Al 3x120mm2 | m | 60 |  | 0 | T.S. p. 11
3.2 | Žemos įtampos kabelis Al 4X240mm2 | m | 110 |  | 0 | T.S. p. 11
3.3 | Žemos įtampos kabelis Cu 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0 | T.S. p. 11
3.4 | Žemos įtampos kabelis Cu 5x150mm2 | m | 150 |  | 0 | T.S. p. 11
3.5 | Žemos įtampos kabelis Cu 7x1.5mm2 | m | 150 |  | 0 | T.S. p. 11
3.6 | Internetinis kabelis 6 kategorijos 4x2x0.25mm2 | m | 270 |  | 0 | T.S. p. 11
4 | Montažinės medžiagos
4.1 | Kabelių lovys, karšto cinkavimo, 600x60mm, su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis | m | 145 |  | 0 | T.S. p. 17
4.2 | Kabelių lovys, karšto cinkavimo, 100x40mm, su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis | m | 145 |  | 0 | T.S. p. 17
4.3 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 110mm diametro, 750N | m | 171 |  | 0 | T.S. p. 16
4.4 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 20mm diametro, 750N | m | 120 |  | 0 | T.S. p. 16
4.5 | Instaliacinis lovelis 15x15 | m | 30 |  | 0 | T.S. p. 17
4.6 | Signalinė juosta „Kabelis“ | m | 100 |  | 0 | T.S. p. 11
4.7 | Galios modulių skydo tvirtinimo stovas | kompl. | 1 |  | 0 | T.S. p. 17
4.8 | Vidutinės įtampos galinė mova skirta Al 3x120 mm2 kabeliui | kompl. | 2 |  | 0 | T.S. p. 13
4.9 | Žemos įtampos galinė mova skirta Cu 5x150 mm2 kabeliui | kompl. | 10 |  | 0 | T.S. p. 12
4.10 | Galinė mova skirta Cu 4x240 mm2 kabeliui | kompl. | 4 |  | 0 | T.S. p. 12
4.11 | Mažų gabaritų modulinė transformatorine | vnt | 1 |  | 0 | T.S. p. 4
5 | Darbai
5.1 | Asfalto dangos atstatymas į pirminę būklę | m2 | 42 |  | 0
5.2 | Kasimo darbai su technika | m2 | 48 |  | 0
5.3 | Kasimo darbai rankiniu budu | m2 | 2 |  | 0
5.4 | Asfalto pjovimas | m2 | 42 |  | 0
6 | Įžeminimas ir žaibosauga
6.1 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | m | 120 |  | 0 | T.S. p. 17
6.2 | Kryžminis sujungimas 80x80 | vnt | 15 |  | 0 | T.S. p. 18
6.3 | Įžeminimo strypas, cinkuotas plienas, l=1,5m, Ø20mm | vnt | 16 |  | 0 | T.S. p. 19
6.4 | Įžeminimo strypo antgalis, Ø20mm | vnt | 1 |  | 0 | T.S. p. 19
6.5 | Įžemintuvo jungties revizinė matavimo dėžė | vnt | 2 |  | 0 | T.S. p. 18
7 | Papildomi darbai |  |  |  | 0
7.1 | Pamatų galios spintai įrengimas | vnt | 1 |  | 0
7.2 | Mažų gabaritų transformatorinės pamatų įrengimas | vnt | 2 |  | 0
7.3 | Komutacinė ryšių spinta (sukomplektuota) | vnt | 1 |  | 0
7.4 | Laikinieji eismo saugos elementai ir aptvėrimai | kompl. | 1 |  | 0
7.5 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 1
7.6 | Geodeziniai nužymėjimai (35 taškai) | kompl. | 1
Kita
1 | Mechanizmų nuoma | kompl. | 1 |  | 0
2 | Sistemos paleidimas-derinimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | Programavimas | kompl. | 1 |  | 0
4 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
|  | Kaina be PVM |  |  | 0
|  | PVM 21% |  |  | 0
|  | Kaina su PVM |  |  | 0
C dalis. Verkių g. 52 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas
** Medžiagų ir darbų specifikacijas ir reikalavimus žiūrėti projekte
Eil. nr. | Darbai ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, € | Viso, € | TS Žymuo techniame projekte
Elektrotechnika
1 | Darbo projektas
1.1 | Darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos rengimas | kompl. | 1 |  | 0
2 | Montavimo darbai |  |  |  | 0
2.1 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotu būdu | m | 1176 |  | 0
2.2 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotu būdu papildomam kabeliu | m | 3979 |  | 0
2.3 | Apsauginio vamzdžio montavimas | m | 5798 |  | 0
2.4 | Signalinė juosta kabeliui montavimas | m | 5228 |  | 0
2.5 | Kabelio tiesimas PE vamzdyje | m | 6231 |  | 0
2.6 | Kabelio montavimas pastate (įrengtomis konstrukcijomis) | m | 1105 |  | 0
2.7 | Kabelio montavimas transformatorinėje | m | 109 |  | 0
2.8 | Kabelio galinės movos montavimas | kompl. | 174 |  | 0
2.9 | Dviejų-penkių gyslų kabelio su plastmasine. izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 10kV, kai skerspjūvis iki 16 mm2 | kompl. | 268 |  | 0
2.1 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai: NH-3 montavimas | vnt. | 1 |  | 0
2.11 | 0,4 kV saugiklių lydiejų įdėklų montavimas (montuojami transformatorinėje) *įdėklo dydis ir vardinė srovė – NH-3 630A | vnt. | 3 |  | 0
2.12 | Srovės transformatorių montavimas ant esamų įrenginių | vnt. | 21 |  | 0
2.13 | Valdymo bloko stovo pamato montavimas | vnt. | 44 |  | 0
2.14 | Stovo montavimas valdymo bloko tvirtinimui su visomis tvirtinimo detalėmis | vnt. | 44 |  | 0
2.15 | Valdymo bloko montavimas | vnt. | 44 |  | 0
2.16 | Galios spintos pamato montavimas | vnt. | 12 |  | 0
2.17 | Galios spintos montavimas | vnt. | 12 |  | 0
2.18 | Duobių el. spintos pamatui, kasimas ir užpylimas | vnt. | 2 |  | 0
2.19 | El. spintos montavimas ant pamato | vnt. | 2 |  | 0
2.2 | El. spintos montavimas ant sienos | vnt. | 2 |  | 0
2.21 | El. spintos montavimas ant atramos | vnt. | 3 |  | 0
2.22 | Duobių apšvietimo atramų pamatams kasimas ir užpylimas | vnt. | 11 |  | 0
2.23 | Gelžbetoninių pamatų atramų montavimas-pastatymas | vnt. | 11 |  | 0
2.24 | Apšvietimo atramų pastatymas | vnt. | 11 |  | 0
2.25 | Atšakinių gnybtų montavimas atramoje (SV15 tipo) | vnt. | 11 |  | 0
2.26 | Automatinio išjungiklio 1F B6A montavimas atramoje | vnt. | 11 |  | 0
2.27 | Šviestuvo montavimas ant atramos | vnt. | 16 |  | 0
2.28 | Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant apšvietimo atramos | vnt. | 11 |  | 0
2.29 | Viršįtampių ribotuvų VSS SP POE1S montavimas | vnt. | 22 |  | 0
2.3 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤30Ω Apšvietimo atramoms | vnt. | 11 |  | 0
2.31 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω El. spintoms | vnt. | 2 |  | 0
2.32 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω Galios spintoms | vnt. | 12 |  | 0
2.33 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 25 |  | 0
2.34 | Izoliacijos, įžeminimo įrenginių varžos matavimai, įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai, fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai, kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimai | kompl. | 87 |  | 0
2.35 | Grunto tankinimas | m3 | 290.55 |  | 0
2.36 | Plotų išlyginimas | m2 | 968.5 |  | 0
2.37 | Vejos ardymas/atstatymas esamomis medžiagomis | m2 | 110.5 |  | 0
2.38 | Asfalto dangos ardymas/atstatymas | m2 | 858 |  | 0
3 | Medžiagos |  |  |  | 0
3.1 | Apsauginis vamzdis d110mm | m | 3253 |  | 0 | T.S 2.7
3.2 | Apsauginis vamzdis d50mm | m | 90 |  | 0 | T.S 2.7
3.3 | Apsauginis vamzdis d32mm | m | 679 |  | 0 | T.S 2.7
3.4 | Apsauginis vamzdis d25mm | m | 1776 |  | 0 | T.S 2.7
3.5 | Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “ | m | 5228 |  | 0 | T.S 2.6
3.6 | Kabelis 4x240 Al | m | 3293 |  | 0 | T.S 2.1
3.7 | Kabelis 5x150 Cu | m | 452 |  | 0 | T.S 2.1
3.8 | Kontrolinis kabelis valdymo blokui | m | 452 |  | 0
3.9 | Ryšio kabelis valdymo blokui | m | 452 |  | 0
3.1 | Kabelis 3x4 Cu | m | 501 |  | 0 | T.S 2.1
3.11 | Kabelis 3x2,5 Cu | m | 395 |  | 0 | T.S 2.1
3.12 | Kabelis 3x1,5 Cu | m | 77 |  | 0 | T.S 2.1
3.13 | Kabelis Cu 3x2x2,5 | m | 60 |  | 0 | T.S 2.1
3.14 | Šviesolaidinis kabelis SM 4sk. | m | 1010 |  | 0 | T.S 2.24
3.15 | Kabelis F/UTP | m | 753 |  | 0 | T.S 2.23
3.16 | Iki 1000 V įtampos kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais (4x240Al) | kompl. | 86 |  | 0 | T.S 2.5
3.17 | Iki 1000 V įtampos kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais (5x150Al) | kompl. | 88 |  | 0 | T.S 2.5
3.18 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai: NH-3 | vnt. | 1 |  | 0 | T.S 2.10
3.19 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai (montuojami transformatorinėje) *įdėklo dydis ir vardinė srovė – NH-3 630A | vnt. | 3 |  | 0 | T.S 2.11
3.2 | Srovės transformatoriai 600/5A | vnt. | 6 |  | 0 | T.S 2.12
3.21 | Srovės transformatoriai 800/5A | vnt. | 9 |  | 0 | T.S 2.12
3.22 | Srovės transformatoriai 800/5A | vnt. | 6 |  | 0 | T.S 2.12
3.23 | Valdymo bloko stovo pamatas (stovus tiekia užsakovas) | vnt. | 44 |  | 0 | T.S 2.19
3.24 | Galios spintos pamato sumontavimas (pamatus tiekia užsakovas) | vnt. | 12 |  | 0 | T.S 2.19
3.25 | Paskirstymo skydas su pamatu (PS-2, PS-3) | vnt. | 2 |  | 0 | T.S 2.8
3.26 | Elektros spinta ant sienos (PS-1, KS) | vnt. | 2 |  | 0 | T.S 2.8 T.S 2.16
3.27 | Lauko komutacinė dėžė (LKD-1, LKD-2, LKD-3) | vnt. | 3 |  | 0 | T.S 2.16
3.28 | Vaizdo stebėjimo kamera | Vnt. | 11 |  | 0 | T.S 2.16
3.29 | Viršįtampių ribotuvas VSS SP POE1S | Vnt. | 22 |  | 0
3.3 | Atrama, h 6m, pamatas, guma | vnt. | 11 |  | 0 | T.S 2.20
3.31 | Apšvietimo atramos dviguba gembė 1,5x1,5m | vnt. | 5 |  | 0 | T.S 2.20
3.32 | Apšvietimo atramos gembė 1,5x1,5m | vnt. | 6 |  | 0 | T.S 2.20
3.33 | Atšakinių gnybtų komplektas (SV15 tipo) | vnt. | 11 |  | 0 | T.S 2.21
3.34 | Automatinis išjungiklis 1F C6A | vnt. | 11 |  | 0 | T.S 2.9
3.35 | Gatvės aikštelės šviestuvai ant atramos. (108W, LED) | vnt. | 16 |  | 0 | T.S 2.22
3.36 | Įžeminimo komplektas 30Ω | kompl. | 11 |  | 0 | T.S 2.14
3.37 | Įžeminimo komplektas 10Ω | kompl. | 14 |  | 0 | T.S 2.14
3.38 | Asfaltbetonis | t | 34.32 |  | 0
3.39 | Smėlis | m3 | 51.48 |  | 0
3.4 | Smėlio – žvyro mišinys | m3 | 223.08 |  | 0
3.41 | Dolmito skalda | m3 | 257.04 |  | 0
3.42 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
3.43 | Geodeziniai nužymėjimai (155 taškai) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Kaina be PVM |  |  | 0
|  | PVM 21% |  |  | 0
|  | Kaina su PVM |  |  | 0