Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus orientacinis poreikis 3 metams | Mato vnt. | Vieneto kaina be PVM, Eur. | Vieneto kaina su PVM, Eur. | Suma su PVM, Eur. | Gamintojas/ prekės numeris kataloge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marlė (fasuota po 10 m) siūlo storis 40‘s, audinio tankumas – 28x24(±1) | 16000 | m |  |  |  |  |
| 2. | Marlė (fasuota po 10 m) siūlo storis 40‘s, audinio tankumas – 26x18(±1) | 8000 | m |  |  |  |  |
| 3. | Bintai (nesterilus) 7cm x14m, siūlo storis 40’s, audinio tankumas – 28x24 (±1) | 20000 | vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Bintai (nesterilus) 5cm x10m , siūlo storis 40’s, audinio tankumas – 28x24(±1) | 20000 | vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Servetėlės nesterilios neaustinės 10x10(±1), ≥4 sluoksniai, N100 | 300 | pak. |  |  |  |  |
| 6. | Servetėlės nesterilios marlinės 5x5(±1), ≥8 sluoksniai, N100 | 2000 | pak. |  |  |  |  |
| 7. | Servetėlės nesterilios marlinės 10x10(±1), ≥8 sluoksniai, N100 | 1000 | pak. |  |  |  |  |
| 8. | Bintai gipsiniai ne mažesni kaip 15cm x 2,70m. Greitai kietėjantys (3-5 min.) | 6000 | vnt. |  |  |  |  |
| 9. | Bintai gipsiniai ne mažesni kaip 20cm x2,70m. Greitai kietėjantys (3-5min.) | 300 | vnt. |  |  |  |  |
| 10. | Elastinis bintas ne mažesnis kaip 5m–8cm Tamprumas ne mažiau kaip 170 proc. Komplektacijoje su tvirtinimo segtukais. | 5 | vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Guminis bintas 5 m (±0,3 m) x 5,5 cm (±0.3 cm) | 4 | vnt. |  |  |  |  |
| 12. | Tamponai nesterilūs, neaustiniai, apvalūs, 3 cm (±1), N100 | 250 | pak. |  |  |  |  |
| 13. | Tamponai nesterilūs, neaustiniai, apvalūs, 5 cm (±1), N100 | 150 | pak. |  |  |  |  |
| VISO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma ______su PVM €, kur PVM sudaro ______€. |  |  |  |  |  |  |  |