## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ PIRKIMO ____________ Nr.______ (Data) (Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas | Rekvizitai |  |  | Tiekiamos prekės, apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LABORATORINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS REIKALINGOS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PRIEŠ KRAUJO TRANSFUZIJĄ, NAUDOJANT ID MIKROTIPAVIMO SISTEMĄ, KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo).
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, priemonėms | Preliminarus skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 60 mėn. skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | suma Eur be PVM |  | suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
1.1 | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo mėginiai (Netiesioginė Kumbso reakcija). | Kortelės su mikromėgintuvėliais, užpildytais polispecifiniu antiglobulininiu serumu, skirtos recipiento ir donoro suderinamumo mėginiui ( Netiesioginė Kumbso reakcija ). | 20 000 tyrimų
1.1.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.2 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Viso: kortelės + papildomos priemonės
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM ir su PVM
1.2 | Imuninių antieritrocitinių antikūnų nustatymas. | Kortelės su mikromėgintuvėliais, užpildytais polispecifiniu AHG serumu, skirtos imuninių antikūnų nustatymui, naudojant ne mažiau kaip dviejų O kraujo grupės donorų eritrocitus, atliekant netiesioginio antiglobulino testo būdu. Kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip gviejų donorų eritrocitų suspenzija) bei darbo priemonės, reikalingos sistemos kontrolei. | 10 000 tyrimų
1.2.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2.2 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Viso: kortelės + papildomos priemonės
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM ir su PVM
1.3 | Kraujo grupės pagal ABO sistemos antigenus ir rezus priklausomybės Rh(D) nustatymas stulpelinės hemagliutinacijos metodu. | ID - kortelės (A, B, AB, DVI+, DVI-, ctl) ABO sistemos kraujo grupės ir Rh(D) antigeno varianto ir kategorijos nustatymui gelinės stulpelinės hemagliutinacijos metodu. | 5 000 tyrimų
1.3.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.3.2 | ..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Viso: kortelės + papildomos priemonės
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM ir su PVM
1.4 | Kraujo grupės pagal ABO sistemos antigenus ir rezus faktoriaus priklausomybės Rh(D) nustatymas plokšteliniu būdu (tiesioginės agliutinacijos reakcija plokštelėje). | IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. Polispecifiniai antikūnai (IgG+IgM) Rh(D) faktoriaus nustatymui. Galimybė užsakyti dviejų skirtingų serijų (LOT) santykiui 1:1. Neigiama kontrolė Rh faktoriui įvertinti. Standartiniai eritrocitai (A1B) kraujo grupių monokloninių antikūnų ir Rh faktoriaus kokybės kontrolei bei atvirkštinei reakcijai atlikti. Plokštelės kraujo grupių nustatymui turi būti pažymėtos CE ženklu. | 50 000 tyrimų
1.4.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.4.2 | ..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM ir su PVM
Bendra pirkimo dalies (60 mėn.) kaina
BENDROS SĄLYGOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti tikslius pavadinimus) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti su siūloma įranga: reagentus, kalibracinės ir kontrolinės medžiagas, bei visas papildomas priemonės (skiedikliai, plovikliai, buferiai, mėginių indeliai, kiuvetės ir visos kitos) pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus.
2. Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma mikrotipavimo sistema (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimą).
3. Jeigu reagentai pagaminti kito gamintojo nei siūloma mikrotipavimo sistema, tiekėjas privalo pateikti mikrotipavimo sistemos gamintojo pažymėjimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai sistemai ir atitinka visus kokybės reikalavimus.
4. Imunohematologinio ištyrimo metodai turi būti validuoti tyrimus atlikus donoro/recipiento kraujyje. Pateikti dokumentus tyrimo metodų validavimo (kartu su prekėmis).
5. Reagentų, papildomų priemonių ir įrangos CE ženklinimas turi atitikti IVDD 98/79/EC. Pateikti sertifikato kopiją.
6. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 60 mėn. atlikti. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
7. Būtina pateikti vieno tyrimo kainą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina, taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai bei įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
8. Reagentai ir priemonės turi būti paruošti naudojimui.
9. Standartinių eritrocitų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 4 savaitės, reagentų kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos o kortelių - ne trumpesnis kaip 1 metai nuo pristatymo dienos.
10. Naujausios reagentų vartojimo instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis (pateikiama kartu su prekėmis).
11. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
13. Tiekėjo siūloma panaudai įranga turi atitikti nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 ,,Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo"
PASTABOS: Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolės, reagentai, plokštelės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį ir stabilumo terminus. Vidinės kokybės kontrolės (VKK1 ir VKK2) mėginiai, su žinomomis skirtingomis: ABO kraujo grupėmis bei RhD.
2.4. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI ID MIKROTIPAVIMO SISTEMAI, įsigyjamai panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) _____________________ Gamintojas, kilmės šalis _________________________________ Pagaminimo metai _______________________________
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
2.4.1 | ID mikrotipavimo sistema | Nauja, nurodytas pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
Techniniai reikalavimai ID-inkubatoriui
2.4.2 | ID-kortelių inkubacija | 37°C (± 2°C).
2.4.3 | Valdymas | Mikroprocesorinis
2.4.4 | Programuojamas inkubacijos laikas (1 - 60 min.) | Būtina
2.4.5 | Inkubacijos laikas ir temperatūra rodomi ekrane | Būtina
Techniniai reikalavimai ID-centrifugai
2.4.6 | Centrifugavimui | ne mažiau 6 kortelių
2.4.7 | Veikimas | Tyliai veikianti, su automatine lygsvaros kontrole
2.4.8 | Centrifugavimo greitis | pagal gelinių kortelių gamintojo rekomendacijas
2.4.9 | Centrifugavimo laikas | pagal gelinių kortelių gamintojo rekomendacijas
Bendrieji reikalavimai mikrotipavimo sistemai
2.4.10 | Mikrotipavimo sistemos CE ženklinimas turi atitikti IVDD 98/79/EC. | Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti sertifikato kopiją.
2.4.11 | Techninė priežiūra, remontas ir techninės būklės vertinimas | Tiekėjas atlieka šios sistemos techninė priežiūrą, remontą ir techninės būklės vertinimą nemokamai visą panaudos ir sutarties dėl reagentų ir papildomų priemonių pirkimo laikotarpį pagal mikrotipavimo sistemos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas, vadovaujantis ,,Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu" (LR SAM 2016 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V - 271).
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________