## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti medicinos priemonės ES atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitiktį Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimams, ir patvirtinti, kad priemonė yra paženklinta CE ženklu.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Ultragarsinės diagnostikos sistema Šilainių padaliniui, 1 vnt., Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. | Krūtų | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Sistemos ergonomika: |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 23 colių (58.42 cm) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius: | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 12.1 colių (30.73 cm) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2. | M režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Skenavimas be fokuso zonų | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | Linijinis daviklis smulkių kūno dalių tyrimams |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) ≥ 3 lygių | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 4. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |