PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos

2026 m. sausio 13 d. protokolu Nr.2

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DĖL PIRKIMO „VILNIAUS MIESTO DIRVOŽEMIO/GRUNTO MONITORINGO VYKDYMO PASLAUGOS“

SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI NR. 1

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

2026-01-13 CVP IS pranešimas Nr.498914

1. Klausimas.  Pirkimo techninėje specifikacijoje teigiate: 4.4. Tyrimų mėginiai turi būti tiriami laboratorijose, akredituotose teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčiose leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Ar galima bus imti ir tirti grunto ėminius neakredituotose laboratorijose, nors įsigaliojo LR aplinkos monitoringo įstatymo 3 skirsnio 11 straipsnio pakeitimai?

Atsakymas:

Neakredituotos laboratorijos be galiojančių leidimų (mėginių tyrimų atlikimui) nebus vertinamos kaip atitinkančios TS reikalavimą dėl akreditacijos / leidimų.

Perkančioji organizacija taip pat patikslina, kad tiekėjas apsispręsdamas dėl ėminių paėmimą, turi atsižvelgti į tai, kad bus vykdomas savivaldybės monitoringas, o ne ūkio subjektų monitoringas, todėl jis gali rinktis, ar ėminius surinks įmonės/laboratorijos (turinčios leidimus vykdyti šią veiklą arba akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025), ar atliks mėginių surinkimą pats (laikydamasis mėginius tiriančios laboratorijos bei mėginių surinkimo standartų).

2026-01-13 CVP IS pranešimas Nr.499063

1. Klausimas.  Nuo 2026-01-01 įsigalioja Aplinkos monitoringo įstatymo 11 str. nuostata, kad: įmonės imančios ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Prašome atsakyti ar šis teisės aktų reikalavimas bus taikomas?
Jei taip, siūlome papildyti pirkimo sąlygas, įtraukiant kvalifikacinį reikalavimą: įmonė (ar subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi) atliekanti ėminių ėmimą turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Atsakymas: Šis reikalavimas nebus taikomas.

Perkančioji organizacija taip pat patikslina, kad tiekėjas apsispręsdamas dėl ėminių paėmimą, turi atsižvelgti į tai, kad bus vykdomas savivaldybės monitoringas, o ne ūkio subjektų monitoringas, todėl jis gali rinktis, ar ėminius surinks įmonės/laboratorijos (turinčios leidimus vykdyti šią veiklą arba akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025), ar atliks mėginių surinkimą pats (laikydamasis mėginius tiriančios laboratorijos bei mėginių surinkimo standartų).