## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir pagalbinės priemonės trombocitų funkcijos tyrimams su prietaisu panaudai (11682)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 60 mėnesių (1825 dienas). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, tirpalai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas tyrimų kiekis.
2. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
3. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. | Reagentai, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
5. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

## Reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reikalavimai prietaisui
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Panaudai turi būti suteikiamas ne mažiau kaip vienas trombocitų funkcijos analizatorius. Skirtas profesionaliam naudojimui – trombocitų disfunkcijų diagnostikai citruotame žmogaus kraujyje. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2. | Sistema (prietaisas ir skirtingos sudėties vienkartinės tyrimų kasetės) turi leisti įvertinti trombocitų funkciją citruoto kraujo mėginiuose, in vitro imituojant fiziologinėmis arba kraujagyslės pažeidimo sąlygomis vykstančią trombocitų adheziją ir agregaciją. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3. | Kalibravimo- prekalibravimo duomenys turi būti iš anksto įdiegti programoje ir esant reikalui atnaujinami. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba arba tiekėjo arba gamintojo deklaraciją/patvirtinimą)
4. | Prietaisas turi būti su integruota savidiagnostikos funkcija, skirta tikrinti, ar sistema veikia tinkamai. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba arba tiekėjo arba gamintojo deklaraciją/patvirtinimą)
5. | Tyrimo rezultatai matomi prietaiso ekrane ir spausdinami integruotu arba išoriniu spausdintuvu. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba arba tiekėjo arba gamintojo deklaraciją/patvirtinimą)
6. | Su pasiūlymo dokumentais pateikiama prietaiso instrukcija/vartotojo vadovas anglų kalba pdf formatu. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba arba tiekėjo arba gamintojo deklaraciją/patvirtinimą)
7. | Su pasiūlymo dokumentais pateikiami prekių aprašai/naudojimo instrukcijos anglų kalba pdf formatu. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą anglų kalba arba tiekėjo arba gamintojo deklaraciją/patvirtinimą)

## Pasiūlymo pildymo lapas
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI (PILDOMA TIEKĖJO)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Pastaba: Apskaičiuoti rinkinių kiekiai turi būti pakankami atlikti nurodytą tyrimų skaičių (kuris apima užsakovui raportuotus tyrimus, kokybės kontrolės tyrimus, pakartojimus ir kt.).
A lentelė
| Tyrimai | Techniniai reikalavimai, metodas |  |  | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių
| Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/EPI) | Su kolagenu ir epinefrinu |  |  | 2500
| Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/ADP) | Su kolagenu ir adenozindifosfatu |  |  | 2500
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Duomenys apie panaudai siūlomą prietaisą
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo