## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA SU TECHNINE SPECIFIKACIJA"
DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIAUS VAIZDO, GARSO, STEBĖJIMO ĮRENGINIAI IR JŲ PRIEDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1.1. | Smart TV | 7 | vnt
1.1.1. | Ekrano dydis:55 coliai (140cm įstrižainė);
1.1.2. | Ekrano technologija: QLED;
1.1.3. | Ekrano raiška: nemažesnė 4K UHD (3840 x 2160);
1.1.4. | Skleistinės dažnis: nemažiau 60Hz;
1.1.5. | Jungtys: W-fi, Eternet (LAN), HDMI prievadai (2 vnt), USB prievadai (2 vnt);
1.1.6. | Stovas ir sieninis montavimas : TV turi galimybę būti montuojamas ant sienos (VESA montavimas).
1.2. | TV laikiklis | 7 | Vnt
1.2.1. | VESA standartas: 75 x 75mm, 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm;
1.2.2. | Išlaikomas svoris ne mažiau kaip 30kg;
1.2.3. | Turi turėti galimybę reguliuoti TV pasukimo kampą aukštyn, žemyn, į šonus;
1.2.4. | Montavimas: prie sienos;
1.2.5. | Metalinė konstrukcija;
1.2.6. | Galimybė reguliuoti aukštį.
1.3. | Durų kontroleris | 2 | Vnt
1.3.1. | Suderinama su 996001EUPS Integriti ISC sistemomis;
1.3.2. | Skirtas įeigos kontrolės valdymui;
1.3.3. | 2 durų valdymas;
1.3.4. | 4 zonų įėjimai;
1.3.5. | 2 Wiegand formato kortelių skaitytuvų prijungimas, kiekvienas skaitytuvas gali turėti skirtingus;
1.3.6. | 2 durų padėties jutiklių prijungimas;
1.3.7. | 2 išėjimo mygtukų prijungimas;
1.3.8. | 2 iškvietimo mygtukų prijungimas;
1.3.9. | Per ilgai atidarytų durų perspėjimas;
1.3.10. | 2 reliniai išėjimai;
1.3.11. | Dingus ryšiui su pagrindine centrale, dirba autonomiškai, visos funkcijos išlieka;
1.3.12. | Maitinimas 16-18V AC; 12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
1.3.13. | Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C;
1.3.14. | Dėžės matmenys: 252 x 358 x 85 mm, paklaida 5 mm;
1.3.15. | Komplekte 2 durų valdymo modulis, metalinė dėžė, transformatorius.
1.4. | Durų kontrolerio dėžė su maitinimo šaltiniu | 2 | Vnt
1.4.1. | Dėžė Integrity maitinimo šaltiniui;
1.4.2. | Su užraktu 3A.
1.5. | Kortelių skaitytuvai | 3 | vnt
1.5.1. | Turi būti skirtas darbui su 996001EUPS Integriti ISC kontrolės moduliu;
1.5.2. | Turi skaityti 13,56 Mhz praėjimo kontrolės kortelių CSN numerį;
1.5.3. | Turi skaityti korteles: iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE Classic, and MIFARE DESFire EV1;
1.5.4. | Turi būti atsparus išorės poveikiui IP67;
1.5.5. | Turi galimybę dinamiškai nustatyti kortelių skaitytuvo indikacijos spalvą;
1.5.6. | Turi palaikyti OSDP ir Wiegand standartus;
1.5.7. | Turi integruotą garso signalą;
1.5.8. | Turi skaityti įstaigoje naudojamas korteles MIFARE Classic® 1K NXP EV1 Cards, HEX;
1.5.9. | Credential profilis: 00000;
1.5.10. | Matmenys: 1.9" x 4.1" x 0.9" (4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm).
1.6. | Išėjimo mygtukai | 3 | vnt
1.6.1. | Išėjimo mygtukas praėjimo kontrolės sistemoms;
1.6.2. | Nerūdijančio plieno korpusas;
1.6.3. | Sausas NO/COM kontaktas;
1.6.4. | Metalinis virštinkinio montavimo korpusas;
1.6.5. | Maitinimas 3A 36V;
1.6.6. | Naudojimo temperatūra -10～+55;
1.6.7. | Svoris ne didesnis kaip 0,12 kg.
1.7. | Elektromagnetas | 3 | vnt
1.7.1. | Maitinimas DC 12V 500mA arba DC 24V 250mA;
1.7.2. | Laikymo jėga ne mažiau kaip 280 kg;
1.7.3. | Indikacinis šviesos diodas;
1.7.4. | Durų padėties jutiklis, NO /NC kontaktai;
1.7.5. | Naudojimo temperatūra: -10°C ~ +55°C;
1.7.6. | Magneto matmenys: 250 x 48 x 25 mm, paklaida 5 mm;
1.7.7. | Plokštelės matmenys: 180 x 38 x 12 mm, paklaida 5mm;
1.7.8. | Komplekte turi būti kronšteinas magneto tvirtinimui.
1.8. | Apsauginės centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
1.8.1. | Suderinama su 996001EUPS Integriti ISC sistemomis;
1.8.2. | Skirtas išplėsti sistemos zonų skaičių; 8 zonų plokštėje;
1.8.3. | 8 atviro kolektoriaus programuojami išėjimai, plečiama iki 32;
1.8.4. | 2 sirenų išėjimai;
1.8.5. | Sabotažinio jungiklio prijungimas;
1.8.6. | Jungiamas naudojant RS-485 prievadą;
1.8.7. | Lifto valdymo modulio prijungimas (iki 32 aukštų valdymas);
1.8.8. | Maitinimas 16-18V AC;
1.8.9. | 12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
1.8.10. | Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C;
1.8.11. | Dėžės matmenys: 252 x 358 x 85 mm, paklaida 5 mm;
1.8.12. | Komplekte universalus išplėtimo modulis, metalinė dėžė, transformatorius.
1.9. | Apsauginės centralės klaviatūra | 1 | vnt
1.9.1. | Universalus valdymo pultelis su spalvotu OLED LCD ekranu;
1.9.2. | 8 LED sričių būsenoms indikuoti;
1.9.3. | 12 kalbų;
1.9.4. | 2 zonų IN/ 2 tranzistoriniai loginiai OUT;
1.9.5. | Galimybė per pultelį programuoti Integrity centralę.
1.10. | Judesio davikliai | 10 | vnt
1.10.1. | Apžvalgos kampas: 88-90°;
1.10.2. | Stebėjimo sritis: 18x18 m;
1.10.3. | Montavimo aukštis: 1,8-2,4 m;
1.10.4. | Gyvūnų filtravimas: iki 25 kg;
1.10.5. | Maitinimas: 8,2 – 16V.
1.11. | Domofono monitorius | 2 | vnt
1.11.1. | Protokolai: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (įrašas, SRV, Naptro), DSP, PPPOE, SH, TFTP, NTP, STAN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1X, TLS, SRTP, IPV6, OpenVPN;
1.11.2. | Tinklo sąsaja 1x 10/100M adaptyvus prievadas su integruotu PoE;
1.11.3. | Ekranas: 7'' 1024×600 talpinis jutiklinis ekranas TFT LCD;
1.11.4. | Atmintis: 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash;
1.11.5. | WIFI: dviejų juostų "Wi-Fi 6" 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz ir 5 GHz);
1.11.6. | Integruotas Bluetooth 5.0;
1.11.7. | Pagalbiniai prievadai: 1x A tipo USB 2.0 prievadas, 1 x micro-SD kortelės lizdas (palaikomas maks. 512G);
1.11.8. | Signalizacijos įvestis: 8 kanalai, 6x aliarmo trumpasis įėjimas, 2x aliarmo įtampa;
1.11.9. | Signalizacijos išvestis: 2 relės, max 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A;
1.11.10. | Balso kodekai ir galimybės: G.711μ/a, G.722 (plačiajuostis), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, juostoje ir už juostos ribų, DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS;
1.11.11. | Vaizdo dekoderiai ir galimybės: H.264 BP/MP/HP ir M-JPEG transliacija, vaizdo raiška iki 720p, kadrų dažnis iki 30 kadrų per sekundę, bitų sparta iki 2 Mbps;
1.11.12. | Telefonijos funkcijos: 6 SIP paskyros, sulaikymas, skambučio laukimas, skambučių žurnalas, automatinis atsakymas;
1.11.13. | Aplikacijjų pavyzdžiai: Vietinės programos: kontaktai, skambučių istorija, nustatymai, balso paštas, failų tvarkyklė. Galimas API/SDK, leidžiantis integruoti su 3-iųjų šalių durų sistemos produktais
1.11.14. | Operacinė sistema: Android 13;
1.11.15. | HD garsas: Du garsiakalbiai su plačiajuosčio garso ir medijos atkūrimo palaikymu stereofoniniu režimu, vienas įmontuotas mikrofonas, akustinio aido slopinimas;
1.11.16. | QoS: 2 sluoksnis (802.1Q, 802.1p), 802.11e ir 3 sluoksnis (ToS, DiffServ, MPLS) QoS;
1.11.17. | Saugumas: Saugus įkrovimas ir duomenys, dvigubi vaizdai dideliam patikimumui, atsitiktinis administratoriaus slaptažodis, vartotojo ir administratoriaus lygio slaptažodžiai, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES pagrįstas saugus konfigūracijos failas, SRTP, TLS, 802.1x medijos prieigos valdymas;
1.12. | Domofonas su tvirtinimo rinkiniu | 1 | vnt
1.12.1. | Vaizdo įrašų glaudinimas: H.264 aukšto profilio / pagrindinio profilio / bazinio profilio, judesio JPEG;
1.12.2. | Vaizdo jutiklio skiriamoji geba: 1/2.7", 2 megapikselių, 1920H x 1080V;
1.12.3. | Objektyvo tipas: 1/2 colio, F2.5, FOV: 180 ° (plotis) x 150 ° (aukštis);
1.12.4. | Minimali vaizdo raiška: 1920x1080;
1.12.5. | Minimalus kadrų dažnis: 30 kadrų per sekundę;
1.12.6. | Platus dinaminis diapazonas: iki 120 dB;
1.12.7. | Vaizdo įrašų sparta bitais: Nuo 128 Kbps iki 4 Mbps, kelių dažnių peržiūrai ir įrašymui;
1.12.8. | Kelių srautų raiška: Pagrindinis vaizdo srautas: 1920 x 1080 raiška nepertraukiamam "Full HD" įrašymui Antrinis vaizdo srautas: 1280 x 720 raiška SIP/VoIP vaizdo skambučiams Trečiasis vaizdo srautas: 320 x 240 raiška išmaniųjų telefonų programoms;
1.12.9. | Tinklo protokolas: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS vietinis įkėlimas ir masinis aprūpinimas naudojant TR-069, ARP/RARP, ICMP, LLDP-MED, DNS, DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP
1.12.10. | SIP / VoIP palaikymas: Suderinamumas su 3-iųjų šalių SIP/VoIP įrenginiais;
1.12.11. | Balso kodekai: G.711μ/a-law, G.722, juostoje ir už juostos ribų DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), AEC;
1.12.12. | QoS: 2 lygmens QoS (802.1Q, 802.1P) ir 3 lygmens QoS (ToS, Diff Serv, MPLS);
1.12.13. | Saugumas: Vartotojo ir administratoriaus lygio RTSP prieiga, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES užšifruotas konfigūracijos failas, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1Q;
1.12.14. | Atnaujinimas / parengimas: Programinės įrangos atnaujinimas per TFTP/HTTP/HTTPS, masinis aprūpinimas naudojant TR-069 arba AES šifruotą XML konfigūracijos failą;
1.12.15. | Garso įvestis: Integruotas mikrofonas, iki 1,5 m su AEC;
1.12.16. | Garso išvestis: Įmontuotas HD garsiakalbis (2 W ), iki 3 m;
1.12.17. | Mygtukas: 1 skambinimo mygtukas su LED apšvietimu;
1.12.18. | Signalizacijos įvestis: 2 input, V in < 15V, durų jutikliui ar kitam žemos įtampos įrenginiui;
1.12.19. | Signalizacijos išvestis: 2 relė, 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A, atidaryta arba uždaryta, skirta elektriniam užraktui, šviesos jungikliui ar kitam įrenginiui;
1.12.20. | Tinklo sąsaja: 10M/100M;
1.12.21. | Montavimas: Ant sienos arba sienoje;
1.12.22. | Matmenys: Ant sienos: 173 mm x 80mm x 36 mm; Sienoje: 217 mm x 120 mm x 11,6 mm ir svoris ne didesnis kaip 0,625 kg;
1.12.23. | Maitinimas: PoE IEEE 802.3af 3 klasė arba 12VDC/1A jungtis;
1.12.24. | Apsaugos klasė: IP66 (EN60529); IK10 (IEC62262);
1.12.25. | Atitiktis: CE, FCC, IC, RCM, UKCA;
1.12.26. | Temperatūra ir drėgmė: Veikimas: nuo -30 ° C iki 60 ° C Sandėliavimas: nuo -35 ° C iki 60 ° C Drėgmė: nuo 10 % iki 90 % be kondensato.
1.13. | Komutacinė panelė 6E | 2 | vnt
1.13.1. | Lizdų skaičius:ne mažiau 24 (įmontuoti į komutacinę panelę);
1.13.2. | Visos lizdų pozicijos su markiravimui skirta vieta;
1.13.3. | Jungčių tipas:RJ45 ekranuotos 6 kategorijos;
1.13.4. | Korpusas pritaikytas tvirtinimui į 19" rėmą su palange laidams pritvirtinti, 1U.
1.14. | Vaizdo kameros | 4 | vnt
1.14.1. | Kamerose naudojamų vaizdo sensorių matricos turi būti ne mažesnio nei 1/2.8"CMOS, raiška ne mažesnė nei 5MP, vaizdo glaudinimas -H.265/H.264;
1.14.2. | Turi būti filmavimas 25FPS ir ne mažesne raiška kaip 2592x1944;
1.14.3. | Infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauką tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m;
1.14.4. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/25s~1/100000s;
1.14.5. | Kamera turi galimybę įrašyti garsą;
1.14.6. | Kamera turi turėti intelektualų judesio aptikimo modulį;
1.14.7. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki 60°C;
1.14.8. | Palaikomi duomenų perdavimo ir/ar valdymo protokolai: HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS/RTMP arba aukštesnės versijos;
1.14.9. | Kameros įungimas/ maitinimas turi turėti ne mažiau 2 skirtingus maitinimo šaltinius;
1.14.10. | Kamera turi atitikti techninius EU Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
1.15. | Vaizdo kamerų laikiklis | 4 | vnt
1.15.1. | Skirtas siūlomų vaizdo kamerų tvirtinimui prie sienos
1.16. | HDMI kabelis, 10 m ilgio | 2 | vnt
1.16.1. | HDMI kištukas
1.16.2. | 10 m. ilgio
1.16.3. | Standartas: HDMI 2.1
1.17. | Garso kolonėlės su stiprintuvu bei tinklo grotuvu, montuojamos į lubas | 8 | vnt
1.17.1. | Garso kolonėlės montuojamos į lubas;
1.17.2. | Transformatoriaus atšakos : 25 W – 12,5 W – 6,25 W;
1.17.3. | Dažnių juosta: 60Hz – 20kHz;
1.17.4. | Garsiakalbių dydžiai: 8″;
1.17.5. | Išmatavimai: 250 mm x 95 mm, paklaida 5 mm;
1.17.6. | Nominali galia: 35 W;
1.17.7. | Sklaida: 120° kūginė;
1.17.8. | Stiprintuvas – mikšeris su impulsiniu maitinimo šaltiniu, kuriame integruotas USB Type-A skaitytuvas;
1.17.9. | Stiprintuvas su FM radiju ir Bluetooth imtuvu;
1.17.10. | Aukštų/žemų dažnių ir bendras garso reguliavimas;
1.17.11. | Stiprintuvo galia: 240W/100V/(2-8)om;
1.17.12. | Stiprintuvo galia: 240W/100V/(2-8)om;
1.17.13. | Atkuriamų dažnių juosta: 80Hz-19000Hz;
1.18. | Kabelių sutvarkymo panelė | 3 | vnt
1.18.1. | Tvirtinimas pritaikytas 19" rėmui, 1U;
1.18.2. | Paskirtis- viena kabelių tvarkymo panelė skiriama 2U panelės horizontaliam tvarkingam kabelių tiesimui;
1.18.3. | Panelė su ~75x40mm žiedais ir kiaurymėmis kabelių pravedimui.
1.19. | Komutacinis kabelis 0,5 m ilgio | 20 | vnt
1.19.1. | Komutacinis kabelis 0,5 m;
1.19.2. | 5 kat. UTP, RJ45-RJ45
1.20. | Komutacinis kabelis 1 m ilgio | 50 | vnt
1.20.1. | Komutacinis kabelis 1 m;
1.20.2. | 5 kat. UTP, RJ45-RJ45
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5167 2026-01-14 08:31:36