TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ KĖLIMO ĮRENGINIŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGA

- Kėlimo įrenginių adresai ir techniniai duomenys:

| Eil. Nr | Identifik. Nr. | Gamyklinis Nr. | Adresas | Charakteristika | Paskutinio dalinio techninio patikrinimo ir bandymų (DTP* vykdomo kas 12 mėn.) data | Paskutinio pilno techninio periodiškai (TP*** patikrinimo atiiekamo, bet ne rečiau kaip kas 24 mėn.) arba pagaminimo data | Paskutinio pilno techninio patikrinimo ir bandymų (PTP** vykdomo kas 36 mėn.) data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LF-01-08172 | EXLI04361KW | Lelijų g. 5/ Alyvų g. 16, Klaipėda | Keleivinis, 1000 kg., 4 sustojimai | 2024-09-12 |  | 2023-09-19 |
| 2 | LF-01-08779 | LIT61433115 | Klaipėdiškių g. 2 Ketvergiai | Keleivinis, 675 kg., 2 sustojimai | 2024-07-17 |  | 2022-07-17 |
| 3 | LF-03-00859 | 1901 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Keltuvas, 2 sustojimų (PSK 400) |  | TP 2024-07-22 |  |
| 4 | KK-01-13377 | 2011 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Keltuvas, 2 sustojimų (PSNK 400) |  | TP 2024-05-30 |  |
| 5 | KK-01-13376 | 1909 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Keltuvas, 2 sustojimų (PSK 2) |  | TP 2024-06-06 |  |
| 6 | KK-01-13903 | 223815 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Platforminis vertikalus keltuvas neįgaliesiems SB200 – didžiausia keliamoji galia 400kg. Sustojimų skaičius 3 |  | TP 2024-12-06 |  |
| 7 | KK-01-13909 | 223814 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Platforminis vertikalus keltuvas neįgaliesiems SB200 – didžiausia keliamoji galia 400kg. Sustojimų skaičius 4 |  | TP 2024-12-06 |  |
| 8 | KK-01-13907 | 223813 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Platforminis vertikalus keltuvas neįgaliesiems SB200 – didžiausia keliamoji galia 400kg. Sustojimų skaičius 4 |  | TP 2024-12-06 |  |
| 9 | Neregistruojamas | LE 38744 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Nuožulni kėlimo platforma Delta – maksimali kėlimo galia 225 kg, kėlimo atstumas 2496 mm |  | TP 2024-11-16 |  |
| 10 | Neregistruojamas | LE 39146 | Taikos pr. 67, Klaipėda | Nuožulni kėlimo platforma Stratos – maksimali kėlimo galia 225 kg, kėlimo atstumas 1505 mm |  | TP 2024-12-06 |  |

Potencialiai pavojingų kėlimo įrenginių privalomosios techninės būklės tikrinimas atliekamas remiantis  2006 m. vasario mėn.24 d. Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A-61 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija:

Dalinis techninis patikrinimas (DTP*) -   atliekamas periodiška, bet ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;

Pilnas techninis patikrinimas (PTP**)  -  atliekamas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 36 mėnesiai.

Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų privalomosios techninės būklės tikrinimas atliekamas remiantis  2016 m. birželio mėn.14 d. Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A-287 „Dėl Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija:

Techninės būklės tikrinimas (TP***) - atliekamas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 24 mėn.