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LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. KAINŲ LENTELĖ

l. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Nurodytų paslaugų (lentelėje nurodytų laboratorinių tyrimų) kiekis yra preliminarus. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus užsakymus, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį, kuriam įtaką gali daryti aplinkybės, neprognozuojamos pirkimo metu (perkamų paslaugų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui).
1.1.1. [bookmark: _Hlk202877221][bookmark: _Hlk203041506]Paslaugų teikėjas privalo savo transportu ir savo kaštais pasiimti tiriamąją medžiagą kiekvieną darbo dieną (pirmadienį - ketvirtadienį 13:00 val. ir penktadienį bei prieššventinėmis dienomis 13 val. ir 17 val.) adresu: Budrio g. 5, Kėdainiai ir pristatyti į Tiekėjo laboratoriją. 
1.2. Tiriamosios medžiagos transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių bei tiriamosios medžiagos transportavimo priemonėse turi būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą.
1.3. Tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai pusiau kietas (gelio) ar skystas terpes tyrimų paėmimui (jei reikalinga tyrimui atlikti), kurias pristato ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
1.4. Tyrimų užsakymas ir atsakymų pateikimas turi būti vykdomas per perkančiosios organizacijos informacinę sistemą ESIS. Integracinės sąsajos pagalba mėginio siuntimo informacija perduodama brūkšninio kodo, kuriuo pažymėtas mėginys, pagalba, nenaudojant popierinio tyrimo užsakymo blanko. Integraciją tarp sistemų ir perkančiosios organizacijos sistemos korekcijas, jeigu jos reikalingos, Paslaugos teikėjas atlieka savo lėšomis.
1.5. Pateiktuose atsakymuose (tyrimo rezultatų protokole) turi būti nurodytas paciento vardas, pavardė, asmens kodas, tyrimo užsakymo numeris, tyrimą siunčiantis gydytojas, tyrimą atlikusios įstaigos rekvizitai, tiriamosios medžiagos gavimo ir paslaugos (laboratorinio tyrimo) atlikimo data, laikas, norminės vertės pagal lytį ir amžių, tyrimo metodas (jei reikia), paslaugas (laboratorinius tyrimus) atlikę darbuotojai. Atsakymų pristatymo ir atsispausdinimo paslaugos teikiamos nemokamai.
l. 6. Paslaugų tiekėjas privalo po tyrimų atlikimo per  l val. laikotarpį pranešti Perkančiosios organizacijos atsakingam atstovui,  telefono numeriu +370 662 20021,  apie tyrimų atsakymų kritines ribas bei tyrimų rezultatus ryškiai nukrypusius nuo normos ribų.
1.7. Nustačius, kad perkančiosios organizacijos pateiktas mėginys yra netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti Perkančiosios organizacijos atsakingą atstovą, telefono numeriu +370 662 20021. 
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Nr.
	Tyrimo pavadinimas
	Preliminarus  perkamas tyrimų
kiekis per 24 mėn.
	Vieno tyrimo kaina Eur be PVM 
(pildo Tiekėjas)

	Bendra tyrimų kaina EUR 
(3 ir 4) stulpelių sandauga)
(pildo Tiekėjas)
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	4
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	1. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

	2.1
	Chlamydia trachomatis skystoje terpėje
	100
	
	

	2.2
	Neisseria gonorrheae skvstoje terpėje
	100
	
	

	2.3
	Mycoplasma hominis skystoje terpėje
	100
	
	

	2.4
	Mycoplasma genitalium skvstoje terpėje
	100
	
	

	2.5
	Ureaplasma spp. skystoje terpėje
	100
	
	

	2.6
	Gardnerella vaginalis skystoje terpėje
	100
	
	

	2.7
	Trichomonas vaginalis skystoje terpėje
	100
	
	

	2.8
	Mycobacterium tuberculosis skystoje terpėje
	100
	
	

	2.9
	Herpes Simplex virusas (SV 1/2) skystoje terpėje
	100
	
	

	2.10
	ZPV 16, 18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų (31; 33;
35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) atranka (PGR) skystoje terpėje
	200
	
	

	2.11
	6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae,	Mycoplasma	hominis,	Mycoplasma	genitalium,
Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas skystoje terpėje
	100
	
	

	2.12
	Aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tipo DNR nustatymas RL-PGR
metodu (programa)
	2400
	
	

	2.13
	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas (programa)
	480
	
	

	2.14
	Gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystoje terpėje (programa)
	2400
	
	

	2.15
	Pasėlis iš makšties dėl Beta hemolizinio streptokoko
	l
	
	

	Bendra suma Eur 

	



