AIŠKINAMASIS RAŠTAS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (AIKŠTELĖS LAUKO STOVYKLAI), GULIONIŠKĖS K., PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS ATNAUJINIMAS IR REMONTO DARBAI PAGAL EKSPERTIZĖS RANGOVO IŠVADAS

Pirkimo objektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (Aikštelės lauko stovyklai), Gulioniškės k., projektinės dokumentacijos atnaujinimas ir remonto darbai pagal ekspertizės rangovo išvadas

Paslaugos pobūdis: projektinės dokumentacijos atnaujinimas ir remonto darbai.

Statinio kategorija: nesudėtingas statinys.

Adresas: Kazlų Rūdos sav., Gulioniškės k.

Paslaugų apimtis:

Pagal ekspertizės rangovo išvadas pateiktas statinio dalies (elektrotechnikos) ekspertizės akte Nr. SE 24/06:

- Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ atnaujinti projektinę dokumentaciją;

- Pakloti lygiagrečiai esamiems kabeliams papildomus kabelius;

- Pertvarkyti elektros tinklo maitinimo schemą iš "spindulinės" į "žiedinę", išplėsti spintas;

- Nuo kiekvienos KS spintoje įrengtos rozetes prijungti ne daugiau kaip 3 gyvenamuosius konteinerius;

- Prijungiant vieno modulio konteinerius prie elektros tinklo pertvarkyti vieno modulio konteinerio elektrinę schemą paskirstymo skydeliuose (sukeisti fazes).

- Inžinerinės paslaugos: geodezinių, inžinerinių tinklų kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti

- Darbų susijusių su rezerviniais elektros šaltiniais (dyzeliniais generatoriais) ir nurodytų statinio dalies (elektrotechnikos) ekspertizės akto Nr. SE 24/06 punkte Nr. 24.3 atlikti nereikia.

- Sutarties vykdymo metu, esant poreikiui, nustatyti statybos rūšį.

- Rangovui yra žinoma, kad atliekami Darbai yra susiję su kitomis, Objekte veikiančiomis, inžinerinėmis sistemomis, todėl atlikdamas Darbus, Rangovas prisiima visą riziką ir atsakomybę už bet kokius esamų inžinerinių sistemų, įrenginių, laikinųjų konteinerių konstrukcijų ar jų elementų, pažeidimus ir (arba) aukščiau nurodytų sistemų, įrenginių ir (arba) statinių įprasto veikimo trūkumus ar defektus, kurie atsirado dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas įsipareigoja nedelsdamas savo lėšomis pašalinti visus tokius pažeidimus, atsiradusius Darbų metu arba garantiniu laikotarpiu, ir (arba) atlyginti dėl tokio Rangovo veikimo ar neveikimo Užsakovo patirtus nuostolius.

Atlikimo terminas:

- Projektinės dokumentacijos tikslinimas pagal ekspertizės rangovo išvadas - 2 mėn.

- Remonto darbai pagal ekspertizės rangovo išvadas - 4 mėn.

- Inžinerinės paslaugos: geodezinių, inžinerinių tinklų kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti - 2 mėn.

- Galutinis atsiskaitymas su Rangovu – 1 mėn.

PRIDEDAMA:

- Kitos paskirties inžinerinio statinio (Aikštelės lauko stovyklai), Gulioniškės k., techninio darbo projekto elektrotechnikos dalis, 39 lapai.

- Kitos paskirties inžinerinio statinio (Aikštelės lauko stovyklai), Gulioniškės k., ekspertizės ataskaita, statinio dalies (elektrotechnikos) ekspertizės aktas Nr. SE 24/06, 30 lapų.