## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INKOPIŽAMA ILGOMIS RANKOVĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Inkopižama ilgomis rankovėmis
1.1. | Inkopižama ilgomis rankovėmis | 26 | vnt.
1.1.1. | Skirta apsaugoti pacientą nuo susižalojimų ir neleidžia savavališkai nusiimti sauskelnių.
1.1.2. | Pižama ilgomis rankovėmis ir kelnėmis, su kelnėse įsiūtu užtrauktuku, einančiu per vidinę kelnių dalį (nuo kulkšnies iki kulkšnies).
1.1.3. | Pagaminta iš poliesterio ir medvilnės.
1.1.4. | Skalbiama ne žemesnėje 40º C temperatūroje.
1.1.5. | Dydis L
1.1.6. | Pažymėtos CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | GALŪNIŲ PALAIKOMASIS DIRŽAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Galūnių palaikomasis diržas
2.1. | Galūnių palaikomasis diržas | 30 | pora
2.1.1. | Skirtas pacientų lengvai pacientų riešų fiksacijai prie lovos, prilaikymui
2.1.2. | Komplekte 2 vnt. (pora)
2.1.3. | Pagamintas iš minkštos ir orui laidžios medžiagos
2.1.4. | Lankstus, nesuveržia paciento riešo, nežeidžia odos
2.1.5. | Tvirtinasi lipduko ir stipria poliesterio juostos pagalba. Diržas turi metalinį žiedą
2.1.6. | Išmatavimai: plotis 7 cm (±1) cm, ilgis nemažiau 28 cm
2.1.7. | Skalbiama ne žemesnėje 40º C temperatūroje.
2.1.8. | CE ženklinimas ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | JUOSMENS PALAIKOMASIS DIRŽAS L DYDIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Juosmens palaikomasis diržas L dydis
3.1. | Juosmens palaikomasis diržas L dydis | 27 | vnt.
3.1.1. | Skirtas lengvam pacientų prilaikymui lovoje
3.1.2. | Pagamintas iš minkštos ir orui laidžios medžiagos
3.1.3. | Lankstus, nesuveržia paciento juosmens, nežeidžia odos
3.1.4. | Tvirtinamas stipriomis poliesterio juostomis ir nailono žiedais
3.1.5. | Atlaiko tempimą ne mažiau 150 kg
3.1.6. | Skalbiama ne žemesnėje 40º C temperatūroje.
3.1.7. | CE ženklinimas ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | APSAUGINĖ PRILAIKOMOJI PIRŠTINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Apsauginė prilaikomoji pirštinė
4.1. | Apsauginė prilaikomoji pirštinė | 85 | vnt.
4.1.1. | Skirta apsaugoti pacientą nuo susižalojimų ir neleidžia savavališkai nusiimti sauskelnių, išsitraukti zondų
4.1.2. | Etiketėje grafiškai, naudojant piktogramą nurodoma, naudojimo, paskirties vieta, kurioje skirta naudoti
4.1.3. | Pirštinė pagaminta iš poliesterio ir viskozės
4.1.4. | Tvirtinasi lipduko pagalba ir susiveržia poliesterio juosta su nailono žiedu.
4.1.5. | Galima tvirtinti prie lovos rėmo
4.1.6. | Išmatavimai: plotis 18-19 (±1) cm, bendras ilgis 30-32 (±1) cm
4.1.7. | Plaštakos fiksavimas gali būti sutvirtinamas plastikinio įdėklo pagalba
4.1.8. | Skalbiama ne žemesnėje 40º C temperatūroje.
4.1.9. | CE ženklinimas ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | FIKSACINIŲ DIRŽŲ KOMPLEKTAS RANKOMS L DYDIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Fiksacinių diržų komplektas rankoms L dydis
5.1. | Fiksacinių diržų komplektas rankoms L dydis | 14 | kompl.
5.1.1. | Skirtas psaugoti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
5.1.2. | Komplekte 2 vnt. rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.
5.1.3. | Fiksavimo diržų plotis ne mažesnis kaip 8 (±2) cm, riešo apimtis 20 – 25 (±2) cm ribose , su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta tvirtinama prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
5.1.4. | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį. Diržų žymėjimo angos sunumeruotos, kas užtikrina tikslų, lengvą pacientų fiksavimą.
5.1.5. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, papildomai fiksuojami lipniomis velcro juostomis (dviejų dalių), kad neišplyštų susegimo vietose.
5.1.6. | Pagaminta iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
5.1.7. | Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas
5.1.8. | Tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką. Apvadas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
5.1.9. | Skalbiama ne žemesnėje kaip 90º C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50º C temperatūroje. Galima dezinfekuoti dezinfekcinėmis priemonėmis.
5.1.10. | Sertifikavimas: pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
5.1.11. | Garantija: ≥ 12 mėnesių.
5.1.12. | Instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba kartu su prekėmis.
5.2. | Fiksacinių diržų komplektas (pilnas) L dydis | 10 | kompl.
5.2.1. | Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
5.2.2. | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas su dubens diržu, 1 pečių fiksavimo diržų komplektas, 1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 1 komplektas kojų fiksacijos diržų, ne mažiau kaip 14 magnetinių sagų, ne mažiau kaip 4 magnetiniai raktai.
5.2.3. | Juosmenį fiksuojantis diržas su dubens diržu: plotis ne mažesnis kaip 18 (±2) cm, liemens apimtis ne siauresnėse 95 – 135 (±2) cm ribose, Diržas su papildomais diržais nugarinėje dalyje, leidžiančiais keisti paciento padėtį ir fiksuoti pacientą ant šono ir dubens diržu papildomam saugumui.
5.2.4. | Rankų fiksavimo diržai: plotis ne mažesnis kaip 8 (±2) cm, riešo apimtis ne siaurenėse 20 – 25 (±2) cm ribose , su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta tvirtinama prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
5.2.5. | Kojų fiksavimo diržai: plotis ne mažesnis kaip 8 (±2) cm, apimtis bet ne siauresnėse kaip 25 – 30 (±3) cm ribose. apildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
5.2.6. | Pečių fiksavimo diržai: komplektą sudaro lovos diržas, pečių fiksacijos juostos ir papildomas diržas tvirtinti prie juosmens diržo. Vieno dydžio
5.2.7. | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). Diržų žymėjimo angos sunumeruotos, kas užtikrina tikslų, lengvą pacientų fiksavimą.
5.2.8. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, papildomai fiksuojami lipniomis velcro juostomis (dviejų dalių), kad neišplyštų susegimo vietose.
5.2.9. | Pagaminta iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
5.2.10. | Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas
5.2.11. | Tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką. Apvadas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
5.2.12. | Skalbiama ne žemesnėje kaip 90º C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50º C temperatūroje. Galima dezinfekuoti dezinfekcinėmis priemonėmis.
5.2.13. | Sertifikavimas: pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
5.2.14. | Garantija: ≥ 12 mėnesių.
5.2.15. | Instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba kartu su prekėmis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2468-3 2026-01-15 09:46:52