Tiekėjams

Teikiama CVP IS priemonėmis				2026-01-15

DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama pirkimo „Kultūros ir švietimo pastato-mokyklos Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Keramikų g. 98 statinio rekonstrukcijos statybos darbų pirkimas (KARTOJAMAS)“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2026-01-15 posėdyje nagrinėjo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS ) priemonėmis  gautus tiekėjų paklausimus ir pateikia atsakymus:

- SP dalis: dėl trinkelių. Excel faile įspėjamieji- vedimo paviršiai nurodomi trinkelių matmenys 10x20x8 cm, o SP dalies projekte 30x30 cm. Kokius trinkelių matmenis vertinti?

Atsakymas:

      - Trinkelės matmenimis  10x20x8 cm - reguliarios betoninės trinkelės. Plytelės matmenimis 30x30 yra taktilinės, įspėjamųjų - vedimo paviršių.

- Prašome patikslinti žiniaraščio 1. Sklypo planas II etapas, Skyrius 1. Žemės darbai, eil. Dirvožemio, augalų, dangų ir kt. pašalinimas, h vid-0,25 m, sandėliavimas

Nurodytas kiekis mato vnt. "m3" 1052,82

Pagal projekto SP dalies kiekių žiniaraštį

Turi būti mato vnt. "m2" 1052,82

Atsakymas:

Taip, turi būti m2.

- Žiniaraštyje 1. Sklypo planas I etapas yra:

|  | Skyrius 12.1 Pavėsinės |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Suoliukams, dekoratyviniams sienų elementams: Medžio kompozitas su tvirtinimo elementas ant profilių karkaso | m2 | 10,68 |  |  |
| 96 | Stogo danga valcuota skarda dengta poliestriu su tvirtinimo elementais | m2 | 19,07 |  |  |
| 97 | Elementų apskardinimas | m2 | 4,9 |  |  |
| 98 | Sienoms: HPL betono imitacijos plokštė – Fundermax 0427 Skyline (8mm storio) arba analogiška | m2 | 23,15 |  |  |

Projekto SP dalies kiekių žiniaraštyje p. 12,17 nurodyta, kad yra 2 vnt. pavėsinių, o šie kiekiai yra vienos pavėsinės. T. y. konkursinio žiniaraščio „Sklypo planas I etapas“ skyriuje  12,1 Pavėsinės turi būti dvigubai didesni kiekiai.

Atsakymas:

Taip, žiniaraštyje nurodytas vienai pavėsinei reikalingų medžiagų kiekis, o toliau pačių pavėsinių kiekis - 2. Dvejoms pavėsinėms reikalingų medžiagų kiekis dauginamas iš 2.

- Konstrukcijų projekto dalies kiekių žiniaraštyje PE23-174-TP-SK-SKŽ

Sk. „Monolitiniai ruožai“

7 Monolitinių ruožų perdangoje įrengimas. Betonas C30/37, ) m3 9,5

h=250 (126m2)

7 Monolitinių ruožų armavimas S500 armatūra kg 12225

Ir konkursinio darbų kiekių žiniaraščio Nr. 3 „Statinio konstrukcijos I etapas sk. Monolitiniai ruožai poz. 38 nurodytas monolitinių ruožų armavimo kiekis 12,225 t

Prašome patikslinti armatūros kiekį arba patvirtinti, kad 12,225 t armatūros kiekis yra teisingas, kai 1 m3 betono tenka 1,2868 t armatūros

Atsakymas:

Kiekius vertinti sekančiai: