Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS DĖL pirkimo

VIŠTYČIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas) |  |
| Rekvizitai: - įmonės kodas; - PVM kodas; - atsiskaitomoji sąskaita; - bankas, banko kodas. |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.10. apmokymas naudotis tiekiamomis prekėmis.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome šias prekes:

4.5.1. Pagrindinis paketas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Kiekis, mato vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacionari (bullet) tipo plataus kampo kamera | 175 vnt. |  |  |
|  | Stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera | 325 vnt. |  |  |
|  | IR apšvietimo prožektorius | 500 vnt. |  |  |
|  | Metaliniai cinkuoti stiebai 4,5 m | 226 vnt. |  |  |
|  | Patalpose įrengiama vaizdo stebėjimo kamera | 8 vnt. |  |  |
|  | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas (termovizorius, vaizdo stebėjimo kamera su objektyvu bei apsauginiu gaubtu ir pozicionavimo mechanizmas) | 8 kompl. |  |  |
|  | Stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas (stacionarus plataus kampo termovizorius ir stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera) | 4 kompl. |  |  |
|  | Stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas (stacionarus siauro kampo termovizorius ir stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera) | 20 kompl. |  |  |
|  | Kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera | 10 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys (ne mažiau kaip 288 TB, du rezerviniai diskai) | 5 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | 1 kompl. |  |  |
|  | Bosch Enterprise MBV-XSUB PRO | 3 vnt. |  |  |
|  | Kombinuoti davikliai | 42 vnt. |  |  |
|  | Sensorinis optinis detekcinis kabelis su valdymo įranga (komplektas) | 2 kompl. |  |  |
|  | Sensorinio optinio detekcinio kabelio kalibravimas garantijos galiojimo metu | 6 vnt. |  |  |
|  | Mobilios vaizdo fiksavimo kameros (MMS) | 10 vnt. |  |  |
|  | Magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema | 1 kompl. |  |  |
|  | Radiolokacinė įranga | 1 kompl. |  |  |
|  | Valdymo centro operatoriaus kompiuterinė darbo vieta (kompiuteris, du ≥27“ monitoriai) | 4 kompl. |  |  |
|  | Valdymo centro stebėjimo monitorius (≥ 49“) | 7 vnt. |  |  |
|  | Kamerų valdymo klaviatūra (KBD-UXF arba lygiavertė) | 3 vnt. |  |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema (serverinė) | 1 kompl. |  |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema (valdymo centras) | 1 kompl. |  |  |
|  | Nuotolinė darbo vieta | 2 kompl. |  |  |
|  | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius | 2 vnt. |  |  |
|  | Komutatoriai | 188 vnt. |  |  |
|  | Duomenų perdavimo komunikacijos | 1 kompl. |  |  |
|  | Tarnybinė stotis | 2 vnt. |  |  |
|  | Ugniasienė (Firewall) | 1 vnt. |  |  |
|  | Nuotolinė balso perdavimo sistema, (įskaitant garso kolonėles – 6 vnt.) | 1 kompl. |  |  |
|  | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende (komplektas) (5 lentelės 28 poz.) | 1 kompl. |  |  |
|  | GIS programinė įranga | 1 kompl. |  |  |
|  | Kita programinė įranga (licencijos) | 1 kompl. |  |  |
|  | Elektros generatoriai | 1 kompl. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | 1 kompl. |  |  |
|  | Elektros maitinimo komunikacijos | 1 kompl. |  |  |
|  | Žaibo iškroviklis | 120 vnt. |  |  |
|  | Sistemos įrengimo darbai | 1 kompl. |  |  |
|  | Ažūrinė konstrukcija, 6 m aukščio ant 2 m aukščio pylimo | 1 vnt. |  |  |
|  | Ažūrinė konstrukcija, 10 m aukščio ant 2 m aukščio pylimo | 7 vnt. |  |  |
|  | Ažūrinė konstrukcija, 12 m aukščio | 1 vnt. |  |  |
|  | Valdymo centro įrengimas (5 lentelės 17,18,19 poz., baldai), roletai | 1 kompl. |  |  |
|  | Vištyčio pasienio užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos įrengimo darbai ir įranga | 1 kompl. |  |  |
|  | Operatorių mokymo kursai | 10 vnt. |  |  |
|  | Administratorių mokymo kursai | 6 vnt. |  |  |
| Pagrindinio paketo bendra pasiūlymo kaina* (Eur be PVM) |  |  |  |  |
| PVM (tarifas) ** suma: |  |  |  |  |
| Pagrindinio paketo bendra pasiūlymo kaina* (Eur su PVM) |  |  |  |  |

4.5.2. Papildomas paketas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Kiekis, mato vnt. | Vieneto kaina (be PVM) Eur | Suma (be PVM)* Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacionari (bullet) tipo plataus kampo kamera | 90 vnt. |  |  |
|  | Stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera | 190 vnt. |  |  |
|  | IR apšvietimo prožektorius | 280 vnt. |  |  |
|  | Metaliniai cinkuoti stiebai 4,5 m | 150 vnt. |  |  |
|  | Patalpose įrengiama vaizdo stebėjimo kamera | 3 vnt. |  |  |
|  | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas (termovizorius, vaizdo stebėjimo kamera su objektyvu bei apsauginiu gaubtu ir pozicionavimo mechanizmas) | 5 kompl. |  |  |
|  | Stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas (stacionarus plataus kampo termovizorius ir stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera) | 8 kompl. |  |  |
|  | Stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas (stacionarus siauro kampo termovizorius ir stacionari (bullet) tipo siauro kampo kamera) | 5 kompl. |  |  |
|  | Kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera | 8 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys (ne mažiau kaip 288 TB, du rezerviniai diskai) | 1 vnt. |  |  |
|  | Kombinuoti davikliai | 24 vnt. |  |  |
|  | Valdymo centro operatoriaus kompiuterinė darbo vieta (kompiuteris, du ≥27“ monitoriai) | 2 kompl. |  |  |
|  | Nuotolinė balso perdavimo sistema - garso kolonėlės | 4 vnt. |  |  |
|  | Nuotolinė darbo vieta | 3 kompl. |  |  |
|  | Komutatoriai | 50 vnt. |  |  |
| Papildomo paketo bendra pasiūlymo kaina* (Eur be PVM) |  |  |  |  |
| PVM (tarifas) ** suma: |  |  |  |  |
| Papildomo paketo bendra pasiūlymo kaina* (Eur su PVM) |  |  |  |  |

4.5.3. Bendra pasiūlymo kaina (pagrindinis paketas + papildomas paketas):

| Bendra kaina Eur be PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |
| PVM ( %) suma Eur – | Suma žodžiais: |
| Bendra kaina Eur su PVM – | Kaina žodžiais: |

4.6. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Įrangos/prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Techniniai reikalavimai stacionarioms (bullet) tipo siauro ir plataus kampo kameroms, jos turi turėti: |  |
|  | turi būti pateikta pagrindiniame pakete (toliau PGR) 125 vnt. plataus kampo ir 375 vnt. siauro kampo kamerų bei papildomame pakete (toliau – PAP) 70 vnt. plataus kampo ir 210 vnt. siauro kampo kamerų Pastaba. Įtrauktos visos kameros, įskaitant užkardos bei generatorių, bokštų perimetro apsaugą. |  |
|  | Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį; |  |
|  | vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |  |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |  |
|  | matricą ne blogesnę kaip 2 MP; |  |
|  | skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1920×1080; |  |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB; |  |
|  | santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |  |
|  | jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0015 lx juodai baltam vaizdui; |  |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |  |
|  | elektroninį vaizdo stabilizavimą; |  |
|  | automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s; |  |
|  | rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |  |
|  | integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą: |  |
|  | su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm – taikoma tik plataus kampo kameroms; |  |
|  | su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 11 iki 45 mm – taikoma tik siauro kampo kameroms; |  |
|  | įrašymą į vidinę atminties kortelę; |  |
|  | vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |  |
|  | į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |  |
|  | integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |  |
|  | funkcionalumą šifruoti vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |  |
|  | suderinamumą su valdymo centro vaizdo valdymo programine įranga; |  |
|  | apsaugą nuo viršįtampių; |  |
|  | atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį. |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |  |
|  | Techniniai reikalavimai IR apšvietimo prožektoriams: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 500 vnt., PAP - 280 vnt. Pastaba. Įtraukti visi IR prožektoriai, įskaitant užkardos bei generatorių, bokštų perimetro apsaugą. |  |
|  | turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą; |  |
|  | IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu); |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC. |  |
|  | Techniniai reikalavimai patalpose įrengiamoms vaizdo stebėjimo kameroms, jos turi turėti: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 8 vnt., PAP 3 vnt. Pastaba. Įtrauktos visos užkardos kameros |  |
|  | Onvif standartą arba lygiavertį; |  |
|  | vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |  |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |  |
|  | matricą ne blogesnę kaip 8 MP; |  |
|  | skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 3840×2160; |  |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 80 dB; |  |
|  | jautrumą ne blogiau kaip 0,2 lx spalvotam vaizdui ir 0,035 lx juodai baltam; |  |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |  |
|  | automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |  |
|  | turi turėti integruotą infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimą; |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |  |
|  | objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje suderinus su VSAT atstovais. |  |
|  | Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 10 vnt., PAP 8 vnt. Pastaba. Įtrauktos visos kameros, įskaitant užkardos perimetro apsaugą |  |
|  | turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“; |  |
|  | turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams; |  |
|  | turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |  |
|  | intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą); |  |
|  | turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE; |  |
|  | turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC); |  |
|  | turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 110 dB; |  |
|  | turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s; |  |
|  | turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų; |  |
|  | turi turėti nuotolinį parametrų valdymą; |  |
|  | turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB; |  |
|  | turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių; |  |
|  | turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą; |  |
|  | turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę); |  |
|  | turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę); |  |
|  | turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių; |  |
|  | turi turėti įrašymą į vidinę atminties kortelę; |  |
|  | turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |  |
|  | turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |  |
|  | turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius: |  |
|  | turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius; |  |
|  | elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio); |  |
|  | turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros; |  |
|  | objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 400 m; |  |
|  | dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m). |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi turėti integruotą stiklo valytuvą; |  |
|  | turi turėti stiklo šildymo funkciją; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C; |  |
|  | turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais; |  |
|  | turi būti suderinamos su valdymo centro programine įranga. |  |
|  | ## Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai |  |
|  | ## turi būti pateikta PGR - 4 kompl. (plataus kampo), 20 kompl. (siauro kampo), PAP - 8 kompl. (plataus kampo), 5 kompl. (siauro kampo) ## Pastaba. Komplektuojama su siauro kampo kamera pagal 1 poz. reikalavimus. |  |
|  | ## Techniniai reikalavimai stacionariems termovizoriams: |  |
|  | ## vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) funkcijos turi būti realizuotos pačioje vaizdo kameroje (on-board / edge computing), o analizės vykdymui neturi būti reikalingi papildomi išoriniai serveriai ar centrinė analizės platforma; |  |
|  | ## turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje; |  |
|  | ## turi turėti nešaldomą matricą ne mažesnę kaip 640x480 pikselių; |  |
|  | ## turi perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu; |  |
|  | ## turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 30 mK kai F1.0 prie +25 C temperatūros; |  |
|  | ## turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |  |
|  | turi turėti integruotą objektyvą: |  |
|  | su horizontaliu matymo kampu 17° ± 5 %– taikoma tik plataus kampo termovizoriams; |  |
|  | su horizontaliu matymo kampu 10° ± 5 %– taikoma tik siauro kampo termovizoriams; |  |
|  | ## turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | ## turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |  |
|  | ## vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) >50000 val. |  |
|  | Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai |  |
|  | turi būti pateikta PGR – 8 kompl., PAP - 5 kompl. |  |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms, jos turi turėti: |  |
|  | Onvif standartą arba lygiavertį; |  |
|  | vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę; |  |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |  |
|  | matricą ne blogesnę kaip 2 MP; |  |
|  | skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1920x1080; |  |
|  | CS sriegio tipą objektyvo tvirtinimui arba lygiavertį; |  |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB; |  |
|  | santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |  |
|  | jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0008 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.2, 30IRE; |  |
|  | Auto Iris DC arba lygiavertį išėjimą; |  |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |  |
|  | priešpriešinės šviesos kompensaciją; |  |
|  | automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s.; |  |
|  | rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |  |
|  | stacionarios kameros parametrų nustatymą ir reguliavimą per RS485 arba lygiavertę sąsają; |  |
|  | įrašymą į vidinę atminties kortelę; |  |
|  | vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |  |
|  | į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |  |
|  | integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |  |
|  | funkcionalumą šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |  |
|  | suderinamumą su valdymo centro programine įranga; |  |
|  | apsaugą su žaibo iškrovikliais; |  |
|  | atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį. |  |
|  | Techniniai reikalavimai termovizoriams: |  |
|  | turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje; |  |
|  | perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu; |  |
|  | turi turėti nešaldomą matricą, ne mažesnę kaip 640x480 pikselių; |  |
|  | turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 35 mK, kai F1.0 prie +25° C temperatūros, turi būti pateikta jutiklio (be papildomos elektronikos, tik pačio mikrobolometrinio jutiklio) gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto NETD (NETD, angl. - Noise Equivalent Temperature Difference) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis jutiklio gamintojo rekvizitai; |  |
|  | žmogaus taikinio(1,8x0,6m) aptikimas ne mažiau 2500 m; |  |
|  | žmogaus taikinio(1,8x0,6m) atpažinimas ne mažiau 900 m; |  |
|  | objektyvo židinio nuotolis ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki100 mm; |  |
|  | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,4; |  |
|  | turi būti pateikta objektyvinio lęšio gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto MTF (MTF, angl. – Modulation Transfer Function) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis objektyvinio lęšio gamintojo rekvizitai; |  |
|  | turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
|  | vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) ≥50000 val. |  |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameros objektyvui: |  |
|  | turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją; |  |
|  | turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį; |  |
|  | turi turėti židinio nuotolį ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 240 mm; |  |
|  | turi būti pilnai suderinamas su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydį; |  |
|  | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,8. |  |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameros apsauginiam gaubtui: |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi turėti antikorozinę dangą bei vidinės erdvės termostabilizaciją (šildymo elementas); |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
|  | maitinimas turi būti 12 V 10 nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC); |  |
|  | gaubtai privalo turėti valytuvus. |  |
|  | Techniniai reikalavimai pozicionavimo mechanizmui: |  |
|  | turi turėti ištisinį horizontalų posūkį n x 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.1° iki 50° per sekundę); |  |
|  | turi turėti vertikalų posūkį ne blogiau +5° iki -65° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip 0.1° iki 20° per sekundę); |  |
|  | pozicionavimo tikslumas ne blogiau kaip ±1,6 mrad.; |  |
|  | turi būti suderinami su montuojamais optoelektroninės įrangos komplektais, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui; |  |
|  | turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus. |  |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR – 5 vnt., PAP - 1 vnt |  |
|  | vieno įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kaip 288 TB prieš RAID; |  |
|  | turi užtikrinti šifruoto duomenų srauto iš stacionarių ir kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymą; |  |
|  | turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai (vieno disko talpa ne didesnė kaip 18 TB); |  |
|  | turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają; |  |
|  | turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus; |  |
|  | turi užtikrinti ne mažiau kaip 256 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu; |  |
|  | turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 512 Mbit/s; |  |
|  | turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu; |  |
|  | operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus; |  |
|  | turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |  |
|  | konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |  |
|  | turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga; |  |
|  | vaizdo įrašymo sistemoje turi būti nemažiau 5 vienetų vaizdo įrašymo įrenginių, sukonfigūruotų taip, kad sugedus bet kuriam įrašymo įrenginiui, automatiškai kiti likę įrenginiai perimtų sugedusio įrenginio funkcijas išlaikant tą pačią vaizdo įrašo archyvo trukmę; |  |
|  | turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 rezerviniai diskai kiekvienam vaizdo įrašymo įrenginiui. |  |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai: |  |
|  | turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastoviu, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu; |  |
|  | turi užtikrinti priėjimo prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotų slaptažodžiais); |  |
|  | turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |  |
|  | turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę; |  |
|  | turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai; |  |
|  | turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją; |  |
|  | turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius; |  |
|  | turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN); |  |
|  | turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį; |  |
|  | turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes; |  |
|  | turi turėti galimybę optoelektroninės įrangos vaizdo įrašo laiko juostoje aliarminiu režimu įrašytą vaizdo informaciją rodyti kita spalva; |  |
|  | turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |  |
|  | turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas); |  |
|  | turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu); |  |
|  | turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė.Valdymo centre įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymo kokybė ne blogesnė kaip 2160p/UHD, termovizorių įrašymo kokybė ne blogesnė kaip 480p SD; |  |
|  | turi būti numatyta galimybė nustatyti įrašo saugojimo laiką (ne mažiau kaip iki 90 parų); |  |
|  | turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą; |  |
|  | turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais; |  |
|  | turi būti decentralizuotos architektūros; |  |
|  | turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga; |  |
|  | turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą, diskų formatavimą bei pridėti ar pašalinti diskus; |  |
|  | turi būti galimybė atlikti pasirinktų vaizdo kamerų šifruotų srautų įrašymą į siūlomus įrašymo įrenginius ir vėlesnį dešifravimą operatoriaus darbo vietoje; |  |
|  | sistemos konfigūravimo nustatymai turi būti apsaugoti nuo jų pakeitimų informuojant operatorių atskiru pavojaus pranešimu esant neautorizuotai intervencijai į konfigūracijos nustatymus; |  |
|  | sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams. |  |
|  | Techniniai reikalavimai valdomų kupolinių ir stacionarių kamerų vaizdo turinio analizei: |  |
|  | kiekviena valdoma kupolinė ir stacionari kamera turi turėti savo vaizdo analizės taisyklių rinkinį. Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti, įkelti ir atsiųsti kamerų vaizdo analizės taisyklių rinkinį centralizuotai iš stebėjimo darbo vietų; |  |
|  | kiekvienos vaizdo turinio analizės išeities duomenys, metaduomenų forma, turi būti pastoviai perduodami į valdymo centrą ir saugomi kartu su vaizdo informacija; |  |
|  | sistemos architektūra turi leisti centralizuotai atnaujinti vaizdo turinio analizės programinę įrangą; |  |
|  | turi prisitaikyti prie kintančių apšvietimo ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui: lietaus, sniego, vėjo nešamų lapų ir pan.); |  |
|  | sistema privalo leisti vizualiai įsitikinti, atskirti ir išfiltruoti aplinkos poveikio sukeltų netikrų pavojaus signalų suveikimus (pavyzdžiui: žolės ar medžio šakų judėjimas, gyvūnai); |  |
|  | turi turėti algoritmą ir pranešimų sistemą, leidžiančią informuoti apie stacionarios kameros uždengimą, išsifokusavimą, akinimą, nusukimą nuo užduotos pozicijos; |  |
|  | turi leisti konfigūruoti tokius parametrus, kaip stebėjimo – aptikimo zonos ir objektai, stebimo objekto sekimas, aliarmų ir įspėjimų valdymas; |  |
|  | kalibravimui turi būti naudojamas grafinis elementų atvaizdavimas ant esamos kameros vaizdo; |  |
|  | atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru. |  |
|  | Detekcinė įranga |  |
|  | Kombinuotų daviklių minimalūs reikalavimai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR – 42 vnt., PAP -24 vnt. |  |
|  | turi veikti pasyvių infraraudonųjų spindulių (PIR) ir mikrobangų (MW) principu; |  |
|  | privalo fiksuoti, į daviklių veikimo lauką patenkančius, žemės paviršiumi judančius objektus; |  |
|  | turi nereaguoti į gyvūnus iki 15 kg; |  |
|  | turi turėti komutuojamą kontaktą; |  |
|  | turi turėti temperatūrinę kompensaciją; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |  |
|  | turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi būti maitinami nuo elektros maitinimo tinklo 12 V (nuolatinės srovės). |  |
|  | Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio minimalūs reikalavimai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR – 2 kompl. |  |
|  | privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas, išskiriant objektus pagal rūšinius požymius, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas ir apie tai signalizuoti; |  |
|  | privalo būti užkastas (papildomai apsaugant nuo galimo aplinkos ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo) pagal gamintojo reikalavimus, bet ne mažesniame kaip 50 cm gylyje, kad išoriškai nebūtų matoma, kur yra sumontuota; |  |
|  | privalo fiksuoti objektus pagal jų rūšinius požymius (asmuo, gyvūnas arba transporto priemonė) ne mažiau kaip 10 metrų plotyje per visą sensorinio detekcinio kabelio, kuris naudojamas detekcijai, ilgį; |  |
|  | privalo fiksuoti objektus, judančius bet kuriuo kampu detekcinio kabelio atžvilgiu; |  |
|  | privalo fiksuoti objektus ne blogesniu kaip ±5 metrų tikslumu per visą ruožo ilgį; |  |
|  | turi leisti išjungti tam tikrus sistemos detekcijos ruožus arba keisti jų jautrumą po keliais, transporto terminalais, arba šalia jų ir upių, priklausomai nuo vietovės grunto savybių arba keičiantis šioms savybėms priklausomai nuo metų laiko ir meteorologinių sąlygų. Turi būti galimybė derinti jautrumą priklausomai nuo klojimo gylio ir paviršiaus reljefo, keičiantis triukšmo šaltinio trukmei ir vietai, eliminuojant fiksuojamus objektus, kurie nesusiję su neteisėtu sienos kirtimu. Turi užtikrinti derinimo tikslumą ne blogesnį kaip +-5 m; |  |
|  | sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga turi turėti MTBF ne mažesnį kaip 50000 valandų. |  |
|  | Mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS) minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti: |  |
|  | turi būti pateikta PGR – 10 vnt. |  |
|  | foto, video ir audio informacijos įrašymo galimybę; |  |
|  | įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę; |  |
|  | įrašyti nuotraukas ne mažesne kaip 24 MPx rezoliucija; |  |
|  | galimybę pilnai valdyti išmaniuoju mobiliuoju telefonu; |  |
|  | infraraudonųjų spindulių daviklio (PIR) detekcijos atstumą ne mažiau 20 m; |  |
|  | galimybę nustatyti PIR jautrumą; |  |
|  | galimybę SMS pagalba einamu metu padaryti ir iš karto išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą; |  |
|  | galimybę SMS pagalba keisti judesio detekcijos jautrumą, ištrinti atminties kortelę, gauti duomenis apie kamerą (GSM lauko stiprumas, atminties kortelės būsena, GPS koordinatės); |  |
|  | informacijos perdavimą į elektroninį paštą; |  |
|  | MMS žinučių siuntimo galimybę; |  |
|  | nuotraukose turi būti atvaizduojama (arba per metaduomenis): GPS koordinatės, data ir laikas; |  |
|  | integruotą nematomą žmogaus akiai IR spindulių prožektorių; |  |
|  | infraraudonųjų spindulių apšvietimo atstumą ne mažiau 16 m; |  |
|  | apžvalgos kampą ne mažiau kaip 100°; |  |
|  | GPS imtuvą; |  |
|  | turi palaikyti GSM 2G, 3G, 4G standartus; |  |
|  | reakcijos laiką ne daugiau kaip 0.4 sekundės; |  |
|  | srovės suvartojimą budėjimo režime ne daugiau kaip 3 mA; |  |
|  | jungtis: USB ir išoriniam maitinimo šaltiniui; |  |
|  | darbinį santykinį oro drėgnumą ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 90%; |  |
|  | darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 iki +45 °C; |  |
|  | komplektuojama su vidine 32 GB atminties kortele; |  |
|  | komplektuojama su išoriniu 12 V akumuliatoriumi ne mažiau kaip 7 Ah (kartu su pajungimo laidu). |  |
|  | komplektuojama su išorine antena |  |
|  | Reikalavimai magnetinio lauko pokyčio daviklių sistemai |  |
|  | turi būti pateikta PGR 20 vnt. magnetinio lauko pokyčio daviklių ir 1 nešiojamas imtuvas |  |
|  | Magnetinio lauko pokyčio davikliai turi: |  |
|  | turėti veikimo skersmenį ginkluotam žmogui ne mažiau kaip 1 - 3 m; |  |
|  | turėti veikimo skersmenį ratinėms transporto priemonėms ne mažiau kaip 10 - 30 m; |  |
|  | Lietuvos klimatinėmis sąlygomis maitinimo elementai be pakeitimo turi užtikrinti veikimą ne mažiau kaip 6 mėnesius; |  |
|  | perduoti informaciją į valdymo centrą ir nešiojamus imtuvus; |  |
|  | būti komplektuojami su išoriniu siųstuvu arba turėti integruotą siųstuvą; |  |
|  | perduoti pranešimus apie daviklio baterijos išsikrovimo lygį (%) ir sabotažą; |  |
|  | atitikti IP 68 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | būti sunkiai aptinkami (be specialios įrangos, t.y. sistemoje naudojamo imtuvo, GPS imtuvo); |  |
|  | turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –20ºC iki +45ºC. |  |
|  | Nešiojami imtuvai: |  |
|  | skirti naudoti patruliuojant lauko sąlygomis ir turėti ne blogesnę kaip IP 65 arba lygiavertę apsaugos klasę; |  |
|  | turi būti suderinami su magnetinio lauko pokyčio daviklių siųstuvu; |  |
|  | skirti priimti ir atvaizduoti iš daviklių gaunamą informaciją : siųstuvo numerį, būseną, aliarmo signalą; |  |
|  | turi turėti galimybę išsaugoti paskutinius pranešimus atmintyje; |  |
|  | turi turėti garso lygių reguliavimą; |  |
|  | turi turėti ekrano pašvietimo lygių reguliavimą; |  |
|  | turi turėti veikimo laikotarpį nuo vidinių elementų ne mažiau kaip 24 val; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC. |  |

|  | Techniniai reikalavimai radiolokacinei įrangai: |  |
| --- | --- | --- |
|  | turi veikti Ku-band dažnių ruože; |  |
|  | turi turėti stacionarią nesisukančią anteną (Active Electronically Scanned Array) ir veikti daugiaspinduliniu principu (angl. multi-beam technology); |  |
|  | turi turėti galimybę pasirinkti/nustatyti ne mažiau kaip 15 radijo dažnio kanalų; |  |
|  | turi turėti trukdžių slopinimo bei apdorojimo sistemą, eliminuoti vandens atspindžių, lietaus, bangavimo sukeltus trukdžius; |  |
|  | turi būti naudojamas Doplerio efektas signalo kokybei pagerinti; |  |
|  | turi turėti nuolatinę klaidingo aliarmo lygio (CFAR) nustatymo funkciją; |  |
|  | turi turėti savitestavimo ir diagnostikos funkciją (angl.: Built-in test equipment (BITE)); |  |
|  | turi aptikti taikinius, kai klaidingo objekto aptikimo tikimybė yra ne prastesnė kaip 10-8: |  |
|  | 0,1 m² (dronas) nemažesniu atstumu kaip 3,5 km; |  |
|  | 0,2 m² nemažesniu atstumu kaip 6,5 km; |  |
|  | 0,5 m² (žmogus) nemažesniu atstumu kaip 8 km; |  |
|  | turi vienu metu fiksuoti ne mažiau kaip 1000 objektų; |  |
|  | tikslumas pagal azimutą turi būti neprastesnis kaip 0,5°; |  |
|  | atstumo nustatymo tikslumas turi būti neprastesnis kaip ±3 m; |  |
|  | turi užtikrinti skenavimą ne mažiau kaip 90° laipsnių kampu pagal vertikalę; |  |
|  | turi užtikrinti skenavimą ne mažiau kaip 130° laipsnių kampu pagal horizontalę; |  |
|  | turi būti galimybė pasirinkti skenavimo dažnį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 10 Hz; |  |
|  | turi turėti galimybę konfigūruoti kontrolės zonas; |  |
|  | vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) ≥50000 val.; |  |
|  | turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |  |
|  | turi atitikti MIL-STD810H (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus; |  |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC. |  |

|  | Valdymo centras |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 kompl., PAP - 2 kompl Pastaba. Įtraukta kompiuterinė darbo vieta, skirta užkardos perimetro apsaugai |  |
|  | turi turėti 2 (du) ne mažiau 27 colių, ne mažiau 2560x1440 taškų LCD vaizdo monitorius, pritaikytus nuolatiniam darbui 24/7 režime; |  |
|  | turi turėti klaviatūrą kamerų valdymui. Klaviatūra turi būti su valdymo ratuku bei USB tipo jungtimi ir turėti funkcionalumą kaip Bosch KBD-UXF arba lygiavertį; |  |
|  | turi turėti ne mažesnį kaip 4 TB talpos SATA III diską (HDD); |  |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos M.2 NVMe arba lygiavertės technologijos SSD diską; |  |
|  | turi turėti ne mažiau kaip 64 GB DDR5 tipo operatyvinę atmintį (RAM), plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. (dual channel); |  |
|  | procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |  |
|  | vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=50000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
|  | vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB operatyvinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių; |  |
|  | kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo); |  |
|  | kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD/DVD įrašymo įrenginį. |  |
|  | Reikalavimai stebėjimo monitoriams: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 7 vnt. |  |
|  | ne mažiau 49 colių, ne mažiau 3840x2160 taškų LCD ar lygiavertės technologijos; |  |
|  | pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. |  |
|  | Valdymo centro baldai |  |
|  | Reikalavimai biuro kėdėms: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 vnt. |  |
|  | biuro kėdė turi būti su sinchroniniu mechanizmu ir fiksuojama supimosi funkcija bei integruota galvos atrama; |  |
|  | skirta pamaininiam darbui 24 valandas per parą; |  |
|  | projektinis laikomas svoris – ne mažiau 150 kg; |  |
|  | gobeleno atsparumas dilimui (trinčiai) pagal Martindale skalę – ne mažiau 200000 Md; |  |
|  | sėdynės plotis – ne mažiau 50 cm; |  |
|  | sėdynės gylis – ne mažiau 50 cm; |  |
|  | reguliuojama atlošo svyravimo jėga; |  |
|  | atlošo fiksavimas pasirinktoje padėtyje – ne mažiau 3 padėtys; |  |
|  | metaliniai porankiai su paminkštinimu; |  |
|  | suteikiama garantija – ne mažiau 36 mėn. |  |
|  | Reikalavimai stalams: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 vnt., elektra reguliuojamo aukščio stalai su stalčių blokais; |  |
|  | išmatavimai – IxP 1,2x0,6 m, maksimalus aukštis ne mažiau– 1,25 m |  |
|  | apkrova – ne mažiau 120 kg |  |
|  | Reikalavimai baldams: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 3 vnt;(bendrine forma): |  |
|  | komoda su stalčiais - preliminarūs išmatavimai GxPxA 0,5x2,0x0,8 m; |  |
|  | komoda - stalas su durelėmis ir lentynomis - preliminarūs išmatavimai GxPxA 0,5x1,1x0,8 m; |  |
|  | kampinė spintelė su šešiais stalčiais – apie 1,1 m aukščio. |  |
|  | Reikalavimai nuotolinei darbo vietai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 kompl., PAP - 3 kompl |  |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 15,6 colio matinį (Anti-Glare) liečiamą (touch) ekraną (ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškų); |  |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos NVMe M.2 SSD diską; |  |
|  | komplektuojamas ne blogesne nei Windows 11 PRO (arba analogiška) 64-bit operacine sistema ir ne blogesniu kaip Microsoft Office „Office Home & Business 2024“ paketu arba lygiaverčiu (su neriboto laiko licencija); |  |
|  | komplektuojamas ne mažesne kaip 32 GB operatyvine atmintimi (dual channel); |  |
|  | turi turėti šias jungtis: ne mažiau nei 2 vnt. Thunderbolt-4 ir/arba USB4 (arba lygiavertės technologijos) USB-C, 2 vnt. USB type-A, 1 vnt. HDMI, 1 vnt. RJ45 (galima siūlyti su to pačio gamintojo perėjimu USB-RJ45); |  |
|  | turi palaikyti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GSM 4G LTE (arba naujesnius standartus); |  |
|  | turi turėti ne mažesnę nei 50 Wh integruotos baterijos talpą; |  |
|  | turi turėti ne didesnį nei 2 kg svorį; |  |
|  | procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |  |
|  | vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=25000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
|  | turi būti komplektuojamas su Thunderbolt-4 ir/arba USB4 USB-C originalia to pačio gamintojo išplėtimo stotele (docking station), bevielėmis pele ir ausinėmis (ausinės su aktyvia triukšmo slopinimo funkcija ir mikrofonu) bei krepšiu. |  |
|  | Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 vnt. |  |
|  | turi turėti 2 (du) procesorius X86 architektūros (ne mažiau 16 fizinių branduolių kiekvienas), kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |  |
|  | vidutinis vieno procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=30000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
|  | operatyvinė atmintis ne mažiau 128 GB ir ne prastesnė kaip DDR-5 4400MHz RDIMM arba lygiavertė. Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 4 vnt.; |  |
|  | diskiniai kaupikliai vidiniai ne mažiau 3.6 TB karšto keitimo SAS 10K 12Gbps HDD arba karšto keitimo SSD diskai naudojant RAID 10. |  |
|  | turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvienai tarnybinei stočiai; |  |
|  | vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM; |  |
|  | tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 2 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu; |  |
|  | turi turėti prievadus: VGA arba DisplayPort, 2xRJ45, 2xUSB, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui; |  |
|  | konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 colių montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |  |
|  | aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo; |  |
|  | maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |  |
|  | turi turėti TPM (Trusted Platform Module); |  |
|  | visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai komutatoriams: |  |
|  | komutatorių priežiūrai valdymo centre turi būti įdiegta to pačio gamintojo arba lygiavertė tinklo valdymo ir stebėjimo programinė įranga; |  |
|  | tinklo įrangos (komutatorių) gamintojas turi turėti kibernetinio standarto IEC 62443 ar/ir ISO/IEC 27001 atitikties sertifikatą; |  |
|  | turi būti valdomi, ne mažiau nei OSI 2 lygio; |  |
|  | turi palaikyti vieną iš industrinio standarto IEC62439 (arba lygiaverčio) žiedinę rezervavimo topologiją, kuri užtikrina tinklo atsistatymo laiką ne daugiau kaip per 50 ms; |  |
|  | turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą; |  |
|  | turi palaikyti šiuos protokolus: VLAN, QoS, SNMP v3, Syslog, IGMP; |  |
|  | turi turėti vietinį valdymą per USB konsolę (CLI) arba turi būti pateiktas adapteris, kuris užtikrins kompiuterio prijungimą vietiniam valdymui per USB sąsają; |  |
|  | komutatoriai ir naudojami SFP (optikos keitikliai) turi turėti būsenos parametrų stebėjimo funkciją DDM (Digital Diagnostics Monitoring) arba DOM (Digital Optical Monitoring) arba lygiavertę; |  |
|  | jei tinklo įranga tiekia maitinimą kitai įrangai (PoE), maitinimą tiekianti tinklo įranga turi būti valdoma (managed). Turi būti galimybė stebėti maitinamo įrenginio parametrus – srovę ir/arba galią. Turi būti galimybė nuotolinių būdu įjungti ir išjungti maitinimą įrenginiams; |  |
|  | turi palaikyti automatinį išsiregistravimą iš konfigūravimo aplinkos po nustatyto laiko; |  |
|  | turi turėti galimybę nustatyti minimalų naudojamų slaptažodžių sudėtingumą (reikalavimas gali būti užtikrinamas ir naudojant centralizuotą vartotojų autorizavimą) ir apsaugą nuo jų spėjimo (prisijungimo užblokavimas, suvedus kelis neteisingus slaptažodžius); |  |
|  | turi turėti galimybę nustatyti IP adresų, galinčių prie jo jungtis ir keisti komutatoriaus konfigūraciją, sąrašą; |  |
|  | turi būti galimybė šifruoti slaptažodžius, saugomus komutatoriaus konfigūracijos rinkmenoje; |  |
|  | turi būti apsauga nuo paketų antplūdžio (Broadcast storm); |  |
|  | turi būti prievadų apsauga pagal MAC adresą; |  |
|  | turi turėti nuotolines IP/MAC konfliktų, maitinimo gedimo, „link“ statuso ir tinklo žiedo kontrolės priemones; |  |
|  | programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. |  |
|  | turi turėti vidutinį laiką iki gedimo (MTBF) ne mažiau 230000 valandų. |  |
|  | Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems lauko skyduose: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 188 vnt, PAP - 50 vnt. |  |
|  | turi būti industrinio tipo, montuojami ant DIN bėgelio, pritaikyti dirbti lauko sąlygomis; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
|  | turi turėti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo įėjimus; |  |
|  | turi būti pasyvus aušinimas; |  |
|  | turi turėti atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį; |  |
|  | turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo minimalius IEC61000-6-2 standarto reikalavimus industrinėms aplinkoms pagal dalis IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6 arba lygiaverčio. |  |
|  | Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems serverinėje: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 vnt |  |
|  | turi būti pritaikyti montuoti į 19 colių komutacinę spintą; |  |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10ºC iki +35ºC; |  |
|  | turi turėti du nepriklausomus maitinimo šaltinius. |  |
|  | Ugniasienės techniniai reikalavimai: |  |
|  | turi būti pateikta PGR - 1 vnt |  |
|  | turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą; |  |
|  | turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus; |  |
|  | turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus; |  |
|  | turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“); |  |
|  | turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus; |  |
|  | maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis); |  |
|  | monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas; |  |
|  | SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180; |  |
|  | turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps; |  |
|  | turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps; |  |
|  | apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps; |  |
|  | turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę; |  |
|  | turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control); |  |
|  | turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory; |  |
|  | privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius; |  |
|  | tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |  |
|  | sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams. |  |
|  | Reikalavimai elektros generatoriams: |  |
|  | kuro rūšis - dyzelinas |  |
|  | turi turėti valdymo bloką: |  |
|  | atvaizduojami telemetriniai duomenys - veikimas, įtampa, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena |  |
|  | nuotolinis generatoriaus valdymas |  |
|  | turi perduoti telemetrinius duomenis per duomenų tinklą |  |
|  | turi automatiškai paleisti generatorių nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų |  |
|  | turi būti numatyta galimybė paleisti generatorius iš valdymo centro operatoriaus darbo vietos rankiniu rėžimu; |  |
|  | generatoriaus kuro talpa - ne mažiau kaip 24 val. darbo be kuro papildymo. |  |
|  | ## Reikalavimai nuotolinei balso perdavimo sistemai: |  |
|  | ## turi būti pateikta PGR - 6 vnt., PAP - 4 vnt. garso kolonėlių |  |
|  | ## turi turėti galimybę operatoriui, naudojant mikrofoną ar įrašytas audio bylas, nuotoliniu būdu perspėti asmenis apie jų priartėjimą prie valstybės sienos linijos (komplektuojama su mikrofonais kiekvienai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai); |  |
|  | ## turi turėti galimybę aktyvuoti garso kolonėlių mikrofoną ir/ar garsiakalbį iš tiekėjo siūlomos garso valdymo arba vaizdo valdymo sistemos programinės įrangos; |  |
|  | ## turi būti galimybė įrašyti ir transliuoti įrašytas audio bylas; |  |
|  | ## turi turėti funkcionalumą automatiškai pradėti transliuoti iš anksto įrašytą pranešimą esant vaizdo analitikos suveikimui (aliarmui); |  |
|  | ## garso kolonėlių garso slėgio lygis turi būti ne mažiau kaip 118 dB 1 metro atstumu (dažnių diapazonas 500 Hz – 5 kHz); |  |
|  | ## garso kolonėlės montuojamos ant visų stiebų, esančių pasienio ruože prie valstybės sienos linijos, ant kurių sumontuotos stacionarios kameros; |  |
|  | ## garso kolonėlės turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
|  | ## garso kolonėlės turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | ## garso kolonėlės turi būti su integruotais mikrofonais. |  |
|  | ## Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende (komplektas) |  |
|  | ## turi būti pateikta PGR – po 2 vnt. 29,31,32 poz, ir po 1 vnt 30 poz |  |
|  | ## Techniniai reikalavimai video IP telefonspynei: |  |
|  | Turi turėti modulinę plečiamą struktūrą ir funkcionalumą kaip 2N IP Verso arba lygiavertį; |  |
|  | Turi palaikyti SIP protokolą ir gebėti komunikuoti su VoIP telefonais ir SIP/PBX telefonų stotimis be papildomo serverio; |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti konfigūravimą WEB naršyklės pagalba; |  |
|  | Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą; |  |
|  | Komplektuojama su rėmeliu, pritaikytu dviejų modulių įdiegimui (antro modulio vieta uždengta tuščia panele); |  |
|  | turi atitikti IP 54 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |  |
|  | turi turėti apsaugos klasę nuo išorinių fizinių poveikių (smūgių) ne mažesnė kaip IK 08 arba lygiavertę; |  |
|  | Komplektuojama su pagrindinio bloko su vaizdo kamera moduliu: |  |
|  | Turi turėti vieną, apšviečiamą iškvietimo/skambinimo mygtuką; |  |
|  | Turi turėti IR pašvietimą; |  |
|  | Kameros skiriamoji geba nemažiau kaip 1280x960 pikselių; |  |
|  | Kameros matymo kampai nemažesni kaip: horizontalus 120º , vertikalus 90º |  |
|  | Vaizdo suspaudimas neblogesnis kaip H.264 ir M-JPEG; |  |
|  | Tiesioginis transliavimas ir vaizdo perdavimas naudojant H.264 ir MJPEG; |  |
|  | Naktinis režimas suderintas su integruotu IR apšvietimu; |  |
|  | Turi turėti dvipusį audio kanalą: vidinį integruotą mikrofoną ir 2W garsiakalbį; |  |
|  | Turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729; |  |
|  | Turi palaikyti Onvif standartą arba lygiavertį; |  |
|  | Turi turėti RJ45 prievadą 10/100BASE-TX; |  |
|  | Turi palaikyti protokolus: SIP2.0, DHCP, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; |  |
|  | Turi turėti galimybę valdyti durų elektromagnetą iki 30 V/1A AC/DC |  |
|  | Techniniai reikalavimai video IP telefonui: |  |
|  | Turi būti suderinamas su video IP telefonspyne ir turėti funkcionalumą kaip GXV3370IP arba lygiavertį; |  |
|  | Turi atitikti protokolus/standartus: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP; |  |
|  | Turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729; |  |
|  | Turėti neprastesnį kaip 7 colių (1024x600) sensorinį ekraną; |  |
|  | Turi palaikyti vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę; |  |
|  | Turėti du prievadus RJ45, 10/100/1000 Mbps; |  |
|  | Operacinė sistema Android arba analogiška; |  |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0ºC iki +40ºC; |  |
|  | Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą; |  |
|  | Turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo EC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 standarto arba lygiaverčio reikalavimams; |  |
|  | Techniniai reikalavimai durų elektromagnetiniam užraktui: |  |
|  | Veikimo principas – elektromagnetinis; |  |
|  | Turi išlaikyti nemažiau kaip 350kg; |  |
|  | Turi turėti maitinimą 12/24 V nuolatinės srovės (DC); |  |
|  | Turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
|  | Techniniai reikalavimai durų pritraukėjui: |  |
|  | Skirtas vidaus ir lauko durims iki 80 kg. svorio; |  |
|  | Reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°; |  |
|  | Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis; |  |
|  | Pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims; |  |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +40ºC; |  |
|  | Turi atitikti EN1154 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| 5. | Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą |  |  |  |
| 6. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus reikalavimus. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai ir informacija (techninė dokumentacija, nuorodos į prekės gamintojo internetinius puslapius), jei tokie bus reikalaujami, gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. |  |  |  |
| .... | ir kt. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |