## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas – UAB „LTG Kompetencijų centras“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – pirmosios pagalbos reikmenys.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirmosios pagalbos reikmenys (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis (toliau – p.o.d.):

- p.o.d – pirmos pagalbos reikmenys;

2 p.o.d – pirmos pagalbos stotelė ir priedai.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•	neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•	panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•	numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Gamintojo garantuojamas 24 mėn. garantinis terminas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

3.2.    Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. pirmos pagalbos reikmenys |  |  |
| - Sterilus pleistras |  |  |
|  | Komplektas | 20–30 vnt. |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 60 mm x 70 mm |
| - Pleistras (ruloninis) |  |  |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 25 mm x 5000 mm |
| - Sterilus spaudžiamas tvarstis |  |  |
|  | Sterilus padelis | Ne mažiau kaip 100 mm x 100 mm |
|  | Tvarstis | Ne mažiau kaip 150 mm x 1800 mm |
| - Nesterilus tvarstis |  |  |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 60 mm x 5000 mm |
| - Palaikomasis tvarstis |  |  |
|  | Forma | Trikampis |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 960 mm x 960 mm x 1360 mm |
| - Speciali antklodė |  |  |
|  | Paskirtis | Paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį. |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 1300 mm x 2000 mm |
| - Sterilus žaizdų tvarstis |  |  |
|  | Komplektas | 10–20 vnt. |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 100 mm x 100 mm |
| - Vienkartinės medicininės pirštinės |  |  |
|  | Medžiaga | Nitrilas (arba lygiavertė). |
|  | Komplektas | 100 vnt. |
|  | Dydis | Nuo S iki XL (ar kitas lygiavertis dydžių ženklinimas). |
|  | Ženklinimas | CE (arba lygiavertis). |
|  | Standartas | EN 455 (arba lygiavertis). |
|  | Standartas | EN 374 (arba lygiavertis). |
|  | Standartas | EN ISO 21420 (arba lygiavertis). |
| - Vienkartinė apsauginė plėvelė |  |  |
|  | Paskirtis | Pirmos pagalbos kaukė dirbtiniam kvėpavimui atlikti. |
| - Vienkartinis šalčio maišelis |  |  |
|  | Paskirtis | Sužeidimams gydyti. |
| - Turniketas |  |  |
|  | Paskirtis | Stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti. |
| - Pirmosios pagalbos žirklės |  |  |
|  | Paskirtis | Drabužių, tvarsčių, pirmos pagalbos reikmenų kirpimui, nesukeliant papildomos traumos nukentėjusiajam. |
|  | Forma | Lenkta–leidžia kirpti arti odos nesužeidžiant. |
| - Spintelė pirmosios pagalbos priemonėms |  |  |
|  | Medžiaga | Metalas. |
|  | Lentynėlės | Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingo dydžio. |
|  | Rakinimas | Turi būti (komplektacijoje ne mažiau kaip 2 vnt. raktų). |
|  | Žymėjimas | Turi būti pažymėta specialiu, išsiskiriančiu ir spintelės poreikį nurodančiu lipduku (baltas kryžius žaliame fone). |
|  | Išmatavimai | 350x130x290 mm. |
| 2 p.o.d. pirmos pagalbos stotelė ir priedai |  |  |
| - Pirmos pagalbos stotelė |  |  |
|  | Turinys | Vėsinantis gelis nuo nudegimų (nemažiau kaip 18 vnt.); Tvarstis (nemažiau kaip 1 vnt. 17 cm x 17 cm); Tvarstis (nemažiau kaip 2 vnt. 12 cm x 7,5 cm); Servetėlė žaizdoms valyti (nemažiau kaip 20 vnt.); Akių plovimo skystis, skirtas neutralizuoti į akis patekusias dulkes, nešvarumus, metalo ir medžio drožles, įvairius tirpiklius ir alyvas (nemažiau kaip 2 vnt. 500 ml); Akių plovimo skystis, skirtas neutralizuoti į akis patekusius šarmus ir rūgštis (nemažiau kaip 1 vnt. 200 ml); Akių plovimo ampulė, skirta neutralizuoti į akis patekusias dulkes bei įvairius nešvarumus (nemažiau kaip 5 vnt. 20 ml); Elastinis pleistras pagamintas iš apsauginės, nedirginančios arba lygiavertės medžiagos, kuri leidžia odai laisvai kvėpuoti (nemažiau kaip 45 vnt.). |
|  | Reikalavimas stotelei | Priemonės turi būti sudėtos į atskirą dėžutę, kuri būtų pritaikyta sudėti turinį ir kurią būtų galima tvirtinti ant sienos ar kitos konstrukcijos. |
| - Vėsinantis gelis nuo nudegimų |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Komplektas | Ne mažiau kaip 18 vnt. |
| - Tvarstis |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Komplektas | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio matmenys ne mažiau kaip 170 mm x 170 mm; Ne mažiau kaip 2 vnt., kurio matmenys ne mažiau kaip 120 mm x 750 mm. |
| - Servetėlės žaizdoms valyti |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Komplektas | Ne mažiau kaip 20 vnt. |
| - Akių plovimo skystis |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Tūris | Ne mažiau kaip 500 ml. |
| - Akių ploviklis |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Tūris | Ne mažiau kaip 200 ml. |
| - Akių plovimo ampulės |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Komplektas | 5 vnt. |
|  | Tūris | Ne mažiau kaip 20 ml. |
| - Elastinis pleistras |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi tikti pirmos pagalbos stotelei PLUM. |
|  | Komplektas | Ne mažiau kaip 45 vnt. |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Jei Pirkime nereikalaujama pateikti dokumentų įrodančių Prekių atitiktį keliamiems reikalavimams, Pirkėjas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo metu reikalauti pateikti Prekių atitiktį įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams kaip nustatyta TS priede Nr. 1. 1 punkte nurodytame reikalavime | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Teikiama su kiekviena Preke |
|  | Medikamentų informacinis lapelis (instrukcija) | Teikiama popierine forma. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą. | Teikiama su kiekviena Preke |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta - visa Lietuva, išskyrus Kuršių Neriją. Konkretus adresas bus nurodomas atskirai.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas  nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).

  - Užsakymai teikiami El. paštu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis) – ne mažiau kaip 50 EUR be PVM.

  - Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

1 priedas –  Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai