PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=70 |
| 2 | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T) |  | Y=30 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:

S=K+T

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“.

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų kriterijus (T) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją. T kriterijų sudaro 15 parametrų (A1 – A15 parametrai ir jiems suteikiamų balų skaičius lentelėje 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelėje Nr. 5 „Ekonominis naudingumas (T)“).

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų sąrašas (A1 – A15).

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams | Skiriamų balų skaičius | T šifras |
| --- | --- | --- |
| Automatinių hematologinių analizatorių Hgb (Hemoglobino koncentracija) nustatymo metodas yra becianidinis - SLS Hgb (natrio laurilo sulfato). | 8 | A1 |
| VKK medžiagos BHT tyrimui po atidarymo laikant jas +2 – +8 °C temperatūroje yra tinkamos naudoti ne trumpiau kaip 14 dienų. | 6 | A2 |
| Visos kasdienei įrangos priežiūrai/valymui skirtos priemonės yra paruoštos naudoti (t. y. jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu), jas galima talpinti tiesiai į analizatorių ir atlikti reikalingas procedūras. | 5 | A3 |
| Visų automatinių hematologinių analizatorių WBC (Leukocitų absoliutus kiekis) matavimo ribos yra ne siauresnės nei 0,03 – 420 10^9/L. | 3 | A4 |
| A kategorijos hematologiniai analizatoriai turi galimybę tyrimą atlikti papildomame trombocitų analizei skirtame PLT-F kanale (fluorescencinės tėkmės citometrijos metodu) PLT (Trombocitų absoliutus kiekis), IPF# (Nebrandžių trombocitų absoliutus kiekis) ir IPF (Nebrandžių trombocitų santykinis kiekis) parametrams nustatyti. | 3 | A5 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę RET-He (Retikulocito hemoglobino kiekis) | 0,5 | A6 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę HYPO-He (Hipochrominių retikulocitų santykinis kiekis) | 0,5 | A7 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę HFR (Ryškios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis) | 0,5 | A8 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę MFR (Vidutinės fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis) | 0,5 | A9 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę LFR (Blankios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis) | 0,5 | A10 |
| RET tyrimas apima papildomą analitę IRF (Nebrandžių retikulocitų santykinis kiekis) | 0,5 | A11 |
| CTM tyrimas apima papildomą analitę NRBC (Branduolėtų eritrocitų kiekis 100-ui leukocitų) | 0,5 | A12 |
| CTM tyrimas apima papildomą analitę GIGA (Gigantiniai trombocitai) | 0,5 | A13 |
| CTM tyrimas apima papildomą analitę AGGR (Trombocitų sankaupos) | 0,5 | A14 |
| CTM tyrimas apima papildomą analitę SMUDGE (Gumprechto šešėliai) | 0,5 | A15 |
| VISO: | 30 | Amax |

  - Kriterijaus (T) balas yra apskaičiuojamas sudedant šio kriterijaus parametrų (A1 – A15) įvertinimus:

T=SAS

Tiekėjo pasiūlyti parametrai A1 – A15 vertinami balais. Jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų nurodytas 2 lentelėje. Priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.