DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-KKJ-309) Šlako pastato sandėlio kransijos įrengimas pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Atsakymas į klausimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar teisingai suprantame, kad Elektrotechnikos dalies (E) pagal pridėtą projektą (priedas Nr.3) vertinti nereikia, nes pateiktoje darbų įkainių lentelėje elektrotechnikos darbai nenurodyti. Taip pat pateiktoje techninėje specifikacijoje p.3.3 bei p.3.4 nurodyta, kad talės prijungimo dalis bei užsklandos elektrinė dalis į darbų apimtį neįeina. | Taip, teisingai suprantate. |
| 2. | Ar teisingai suprantame, kad Gaisro aptikimo ir signalizvimo dalies (GSS) pagal pridėtą projektą (priedas Nr.2) vertinti nereikia, nes nei pateiktoje darbų įkainių lentelėje, nei technineje specifikacijoje GSS darbai nenurodyti. | Taip, teisingai suprantate. |
| 3. | Ar būtina sąlyga, kad nauja elektrinė talė turi sverti 115kg, bei el. galia turi būti 2,0kW? | Ši sąlyga nebūtina. Atsižvelgdami į tai, tiksliname pirkimo sąlygas: - 2.3. Techninės specifikacijos 5.2.18 p. - 2.5.1. Darbų įkainių lentelės 19 eil. |
| 4. | Ar teisingai suprantame, kad priede Nr.5 darbų įkainių lentelėje Eil. Nr. 5 „Plieninių elementų gamyba ir montavimas varžtinėmis jungtimis, C4 koroziškumo klasė” reikia pildyti angos įrengimo darbus pagal bėž. Nr913P3-01.6-TDP-SK.B-01, o priede Nr.5 darbų įkainių lentelėje Eil. Nr. 15 „Metalo konstrukcijų montavimo darbai” reikia pildyti kėlimo rėmo gamybos ir montavimo darbus pagal bėž. Nr913P3-01.6-TDP-SK.B-02? | Taip, teisingai suprantate. |

PRIDEDAMA:

- 2.3. Techninė specifikacija_aktuali redakcija;

- 2.5.1. Darbų įkainių lentelė_aktuali redakcija.

Pirkimų projektų vadovė Ieva Bučinskaitė, Mob. +370 687 70498