TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Gatvės apšvietimo tinklų įrengimas

BVPŽ kodas

45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas

Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai

Gatvės apšvietimo tinklų įrengimas Babtų mstl., Šiltnamių g., atkarpoje nuo Šiltnamių g. 6 sklypo (unikalus Nr. 4400-105-3310 iki sklypo, kurio unikalus Nr. 5203-003-0311 ribos, pagal techninį darbo projektą „Kauno r. sav., Babtų mstl., Šiltnamių gatvės atkarpos apšvietimo tinklų projektas“

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Pastatyti 11 atramų, sumontuoti 11 šviestuvų.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

Darbai atliekami per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

Pateiktame Rangovo pasiūlyme turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, įskaitant prijungimą prie elektros skirstomųjų tinklų, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės – tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei jo pasitaikytų). * Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, kurie nėra numatyti, bet yra būtini teisingam apšvietimo funkcionavimui ir jie turi būti atlikti, nepaisant to, kad jie nėra įtraukti. * technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų apžiūra ir ataskaitų pateikimas; * energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus (jeigu reikia); * visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti.