Supaprastintas atviras konkursas „KURŠĖNŲ DVARO SODYBOS ARKLIDĖS (UNIK. KVR K. 31146) TVARKYBOS IR KAPITALINIO REMONTO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ, DARBAI“, pirkimo Nr. CVP IS 5575197.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome informuoti, ar šiuo pirkimu reikia vertinti maisto technologijos projekto dalį. | Įranga ir baldai nurodyti projekto Technologijos dalyje šio pirkimų neperkami ir jos vertinti nereikia. Vertinami tik nurodytose patalpose atliekami statybos darbai. |
| 2. | PRAŠOME ŠIAM PIRKIMUI PATEIKTI EKSPERTUOTOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIES DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ KAIP TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DALĮ. TAI YRA ESMINĖ INFORMACIJA, KURIOS REIKIA TIEKĖJAMS, KAD GALĖTŲ PARENGTI IŠSAMŲ IR PAGRĮSTĄ PASIŪLYMĄ (NUSTATYTI REIKALINGŲ DARBŲ APIMTĮ IR APSKAIČIUOTI KAINĄ). DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, YPAČ TAS, KURIS BUVO NAUDOTAS SKAIČIUOJAMAJAI KAINAI NUSTATYTI, YRA PAGRINDINĖ PRIEMONĖ, LEIDŽIANTI DETALIAI APIBRĖŽTI PERKAMŲ DARBŲ APIMTĮ. JO PATEIKIMAS UŽTIKRINA SKAIDRUMĄ IR VIENODAS SĄLYGAS VISIEMS TIEKĖJAMS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA (VPT) REKOMENDUOJA UŽSAKOVAMS, RENGIANT DARBŲ PIRKIMĄ, ATSIŽVELGTI Į TURIMĄ PROJEKTĄ IR JĮ KRUOPŠČIAI ĮSIVERTINTI. PATEIKTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ YRA ĮPRASTAS IR REKOMENDUOJAMAS ELEMENTAS, YPAČ DIDELĖS APIMTIES STATYBOS DARBŲ PIRKIMUOSE. | Atliekamų statybos darbų kiekiai yra pateikti kiekvienoje techninio projekto dalyje. Kaip pagalbinė priemonė papildomai pateikiame darbų kiekių žiniaraščius, dokumentai „Pirkimui SG-3855 Sąmata TvDp Ziniarastis“ ir „Pirkimui SG-3855 Sąmata Ziniarastis“. Primename, kad vadovaujantis pirkimo sutarties projekto 3.2.2 p. nustatytas dokumentų pirmumas: Techninis projektas / Tvarkybos darbų projektas: - techninės specifikacijos, - aiškinamieji raštai, - brėžiniai, - projektiniai sąnaudų kiekių žiniaraščiai. |
| 3. | Pridėtos projektų dalys "VN" ir "LVN" yra tas pats dokumentas, kuriame pateikti lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas. Patikslinkite ar šiuo projekto perkami vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai? Jeigu taip, pateikite VN projekto dalį. | Pridedame projekto dalį „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas“. Rengiant pasiūlymą, vadovautis dokumentų „06_23.662224-TP-VN-A laida“ |
| 4. | Ar šiuo pirkimu perkami technologinės projekto dalies darbai? Jeigu perkami, prašau patikslinti, kurioje veiklų sąrašo eilutėje šiuos darbus vertinti. | Žr. atsakymą į 1 klausimą. |
| 5. | Papildomai, prašau pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą, kadangi tiekėjai nespės pateikti medžiagų kainų pasiūlymų, dėl šventinio laikotarpio. Nemažai gamintojų šventiniu laikotarpiu atostogauja. | Sutinkame pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-01-07 14:00 val. |
| 6. | Projekto dalyje "Tvarkybos darbai" pateikta medinių langų specifikacija. Tačiau veiklų sąraše neradome medinių langų gamybos ir montavimo pozicijos. Prašome paaiškinti, ar privalome vertinti šiuos darbus. Jei taip, tai į kokią poziciją ar eilutę turėtume juos įkelti. | Privaloma vertinti šiuos darbus. Darbų vertę nurodyti Veiklų sąrašo 3.7 pozicijoje. |
| 7. | Prašome patikslinti durų specifikaciją brėžinyje pažymėtų gaminių D-1, D-2, D-6, D-8. Negalių tokią specifikaciją rodyti tiekėjams. Negalimi speliojimai dėl durų medžiagiškumo. | Pridedame patikslinta specifikaciją dokumentas CVP IS „Duru_specifikacija_patikslinta_0116“. Durų medžiagiškumai ir specifikacijos pateikti durų žiniaraštyje. D-1 – medinės; D-2 – stiklinės; D-6 – durys su stiklo įdėklais( Stiklo elementai ir durų rėmas yra išbandyti kaip vienas visumos gaminys, o ne atskiros medžiagos atskirai – t.y. sertifikuota durų sistema su stiklu, ne „paprastas stiklas į duris“).EW20-C3 durys reiškia: atsparumas ugniai bent 20 min., tinkamos riboti karščio spinduliavimą (EW), su įrašytu nacionaliniu modifikatoriumi C3. D-8 – durys su stiklo įdėklais( Stiklo elementai ir durų rėmas yra išbandyti kaip vienas visumos gaminys, o ne atskiros medžiagos atskirai – t.y. sertifikuota durų sistema su stiklu, ne „paprastas stiklas į duris“).EW20-C3 durys reiškia: atsparumas ugniai bent 20 min., tinkamos riboti karščio spinduliavimą (EW), su įrašytu nacionaliniu modifikatoriumi C3. SA: 148 psl. |
| 8. | Veiklų sąraše, projekto dalies (3._TVARKYBOS_DARBAI_00_BD priedas Nr.2 . 23.662224-TvDP-bk_04-30_A laida) žiniaraščio eilutėje 3.7 skyriaus TDA-SA-2, poz.5.2, nurodytas langų kiekis 20 vnt. Tuo tarpu specifikacijoje-žiniaraštyje nurodyti 48 vnt. mediniai langai. Prašome patikslinti kiekius. | Techninė klaida. Tikslus langų kiekis pagal langų žiniaraštį. TvDP: 86 psl. |
| 9. | Lubos LU-1, kiekis 819,99 m2. Prašome patikslinti kiek sluoksnių gipsokartono tvirtinama. Lubos LU-2, kiekis 105,51 m2. Prašome patikslinti kiek sluoksnių gipsokartono tvirtinama. Lubos LU-3, kiekis 433,60 m2. Dažomos gipsokartono lubos. Prašome paaiškinti, tai naujos ar esamos lubos. Lubos LU-4, kiekis 24,08 m2. Dažomos gipsokartono lubos. Prašome paaiškinti, tai naujos ar esamos lubos. | TS-03-02: “Pakabinamų lubų konstrukcijoje plokštės prie karkaso tvirtinamos vienu sluoksniu, nebent brėžiniuose ar specifikacijose nurodyta kitaip.” Lubos LU-3. Techninė klaida. LU-1 ir LU-3 turi būti tokios pat lubos. Bendras LU-1 kiekis 1247,29 m2 Lubos LU-4. Techninė klaida. LU-2 ir LU-4 turi būti tokios pat lubos. Bendras LU-2 kiekis 129,59 m2 |
| 10. | SA projekto dalis. Vidaus sienų įrengimas. Prašome patikslinti, kokie yra gipsokartono pertvarų storiai, viengubi ar dvigubi karkasai, akmens vatos užpildo storiai. Nuo šitų duomenų priklauso panaudojamas medžiagų kiekis ir kaina. Techninėse sąlygose TS-03-04, TS-03-05, TS-03-06 apie tai nėra informacijos. | TS-03-02: “Visos pertvaros sumontuotos su 75 mm arba 100 mm pločio metaliniais profiliais, pagal gamintojo pateikiamą technologiją, su dviejų sluoksnių plokščių danga iš kiekvienos pusės. Pakabinamų lubų konstrukcijoje plokštės prie karkaso tvirtinamos vienu sluoksniu, nebent brėžiniuose ar specifikacijose nurodyta kitaip.” |
| 11. | Konstrukcinėje dalyje, žiniaraščio skyriuje "5. Stogo mazgai" nurodomas darbas "Stoglangio įrengimas pagal mazgo STG-1 nurodymus", kiekis 172,5 m. Neįmanoma tiksliai suskaičiuoti darbų ir medžiagų sąranką pagal tokį pateiktą metražą. Yra dviejų rušių stoglangiai, prašome patikslinti atliekamų darbų kiekius normaliais išmatavimais - m2, m3. | Stoglangio įrengimo karkaso kiekiai yra pateikti TP-SK dalyje; Stoglangiai vienetais su išmatavimais pateikti TP-SA dalyje. |
| 12. | Ar galima bus gauti DWG brėžinius darbo projekto parengimui ir užsakovo? Pateikti žiniaraščiai exel, neatitinka techniniam projekte numatytų darbų apimčių. Ar teikiant pasiūlymą būtina į juos atsižvelgt? | Ne. |
| 13. | PRAŠOME PARAŠYTI JŪSŲ PROJEKTE NURODYTŲ ŠVIESTUVŲ PAVADINIMUS IR GAMINTOJĄ. KITAIP NEPAVYKSTA TOKIŲ RASTI. | Šviestuvai parinkti gerai. Rinkoje yra tokių. Gamintojo nurodyti negalima. |
| 14. | Iš SP projekto dalies: Projekto SŽ skyriaus ,,Ardymo darbai“ p.1.8 – šiukšlių išvežimas 10 km atstumu – trūksta kiekio, prašome nurodyti kokį, kiekį įsivertinti, kad visiems statybos būtų vienodas. | Šiukšlių išvežimas 10 km atstumu – 151 t. SP: 64 psl. |
| 15. | SŽ skyriaus ,,Betoninių trinkelių pėsčiųjų dangoms įrengimas“ p.3.1 – nurodytas grunto iškasimas 723m2xh-0,45m bus 325,25m3. Ar nereikia iškastą gruntą išvežti iš statybvietės? | Nereikia. Gruntas bus panaudojamas reljefo formavimui. |
| 16. | SŽ skyriaus ,,Betoninių trinkelių pėsčiųjų dangoms įrengimas“ p.3.2 – betoninės trinkelės TR-1. Prašome nurodyti kokias reikia įsivertinti, nes TS nurodytos trinkelės su natūralaus akmens Quartz arba Lava tekstūra ar ažūrinės betoninės trinkelės Eco line. | TR-1 – Quartz; TR-2 – vedimo trinkelės; TR-3 – įspėjamosios trinkelės; TR-4 – Lava; TR-5 – eglutė; TR-6 – granitinės; TR-7 – natūralios betoninės trinkelės. |
| 17. | Skyriuje ,,važiuojamosios dangos įrengimas“ yra duoti nauji trinkelių dangos pasluoksniai. Esamos dangos viršutinio sluoksnio ardymo darbai numatyti skyriuje ardymo darbai. Ar nereikia įsivertinti esamų pasluoksnių nukasimą ir išvežimą iš statybvietės?. | Nereikia. Gruntas bus panaudojamas reljefo formavimui. |
| 18. | Skyriuje ,,važiuojamosios dangos įrengimas“ duotos betoninės trinkelės TR-5. Prašome nurodyti kokias reikia įsivertinti, nes TS nurodytos trinkelės su natūralaus akmens Quartz arba Lava tekstūra ar ažūrinės betoninės trinkelės Eco line. | TR-1 – Quartz; TR-2 – vedimo trinkelės; TR-3 – įspėjamosios trinkelės; TR-4 – Lava; TR-5 – eglutė; TR-6 – granitinės; TR-7 – natūralios betoninės trinkelės. |
| 19. | ,,Parkavimo zonos įrengimas šalia važiuojamosios dalies“ skyriuje trūksta žemės kasimo darbų lovių įrengimui. Pagal brėžinius nurodyta, kad bus klojamos granitinės trinkelės, prašome patiklinti ar tikrai tokios bus klojamos, o ne ažūrinės trinkelės. | Rangovas turi įsivertinti grunto nukasimą, t = 450 mm, plotas – 250 m². Bus klojamos granitinės trinkelės. |
| 20. | ,,Parkavimo zonos įrengimas už sklypo ribos“ skyriuje trūksta žemės kasimo darbų lovių įrengimui. | Rangovas turi įsivertinti grunto nukasimą už sklypo ribų, t = 450 mm, plotas – 23 m². Plotas analogiškas senos asfalto dangos demontavimo plotui. |
| 21. | Skyriaus ,,Parkavimo zonos įrengimas už sklypo ribos´p.12.6 - betoninės trinkelės TR-7. Prašome nurodyti kokias reikia įsivertinti, nes TS nurodytos trinkelės su natūralaus akmens Quartz arba Lava tekstūra ar ažūrinės betoninės p.13.1 trinkelės Eco line. | TR-1 – Quartz; TR-2 – vedimo trinkelės; TR-3 – įspėjamosios trinkelės; TR-4 – Lava; TR-5 – eglutė; TR-6 – granitinės; TR-7 – natūralios betoninės trinkelės. |
| 22. | Skyriaus ,,betoninių trinkelių pėstiesiems įrengimas už sklypo ribos“ p.12.1 – nurodytas grunto iškasimas 80m2xh-0,45m bus 36m3. Ar nereikia iškastą gruntą išvežti iš statybvietės? | Nereikia. Gruntas bus panaudojamas reljefo formavimui. |
| 23. | SŽ skyriaus ,,Betoninių trinkelių p.3.2 –betoninės trinkelės TR-1. Prašome nurodyti kokias reikia įsivertinti, nes TS nurodytos trinkelės su natūralaus akmens Quartz arba Lava tekstūra ar ažūrinės betoninės trinkelės Eco line. | TR-1 – Quartz; TR-2 – vedimo trinkelės; TR-3 – įspėjamosios trinkelės; TR-4 – Lava; TR-5 – eglutė; TR-6 – granitinės; TR-7 – natūralios betoninės trinkelės. |
| 24. | Iš Šildymo projekto dalies: Šildymo apkrova karšto vandens ruošimui 104kW, arba 1,9m3/h karšto vandens. ~110MWh/metus karšto vandens ruošimui reiškia, kad karšto vandens poreikis per parą yra ~5,5m3/parą. Tokiam poreikiui patiekti būtų reikalingas gerokai mažesnė šilumos siurblio galia (~40-50KW) nei nurodyta projekte, kombinacijoje su karšto vandens ruošimo talpomis. Prašome patikslinti, ar projekte neįsivėlusi techninė klaida ir šilumos gamybos įrenginys parinktas pagal pastato reikalavimus. (Mūsų nuomone, šiuo metu parinktas įrenginys yra dvigubai galingesnis, negu reikia) | Projekto dalis buvo ekspertuojama ir patikrinta. Gautas teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. |
| 25. | Iš Tvarkybos projekto dalies: Pastatas buvo naudojamas daugiau nei 100 metų, arklidės bei grūdų sandėlio paskirčiai. Konstrukcijos pasidengusios dideliu sluoksniu įvairių apnašų. Dalis medinių konstrukcijų po restauracijos liks atviros matomos. Medienos padengimo antiseptikais specialiojoje technologijoje ST Nr. 2.2 nurodoma nuvalyti konstrukcijas drėgna šluoste. Apsilankius objekte matoma, jog šitokio valymo nepakanka. Tvarkybos darbų žiniaraštyje pateikiama tik Antiseptikas medienos konstrukcijoms. Prašau patikslinti, kaip turi būti apdorojamos medienos konstrukcijos, kad pasiekti galutinį tenkinamą variantą? Nurodytas projekte yra nepakankamas. | Medinės konstrukcijos bus uždengiamos gipso kartono plokštėmis. Plokščių kiekiai pateikti projekto SK dalyje. Rangovas turi įsivertinti pakankamą konstrukcijų valymą prieš tepant antiseptiką. |
| 26. | Projekte nurodyti mūro restauravimo darbų kiekiai yra gerokai per maži, lyginant su faktine pastato būkle. Prašau patikslinti, ar reikės pakeisti esamas fasado silikatines plytas kitomis (raudonomis), kaip pateikta pastato vizualizacijoje? Šie darbai projekte nenurodyti. | Esamos raudonos plytos nuvalomos ir atstatomi trūkumai. Silikatinės plytos keičiamos į analogiškas esamoms raudonoms plytoms. Kiekiai tikslinami DP metu. TvDP: 29-31, 34-35, 38-39, 50-54 psl. |
| 27. | Šiuo metu fasadas vietomis yra padengtas baltos spalvos medžiaga. Patikslinkite, ar juos reikės nuvalyti, kadangi vizualizacijose nurodytas plytų mūro fasadas? Šie darbai projekte nenurodyti, neaiškios ir darbų apimtys. | Šie darbai įeina į mūro restauravimą. Visi nešvarumai, dažai ir kt. turi būti pašalinti. Radus silikatines plytas būtina atstatyti originaliomis raudonomis plytomis. TvDP: 29-31, 34-35, 38-39, 50-54 psl. |
| 28. | Apžiūrint objektą, pastebėjome, kad įrengtas autentiškas mūro frontonas yra atitrūkęs nuo pastato konstrukcijų tarp A10/A11 ašių. Patikslinkite, ar jo atstatymo darbai perkami atskiru pirkimu, kadangi darbų apimtyje to nėra. Jeigu darbai perkami šiuo pirkimu, prašome pateikti frontono atstatymo detalę/mazgą bei darbų apimtis bei medžiagiškumą. | Yra parengtas tvarkybos darbų projektas, kuriame numatyti darbų kiekiai ir restauravimo zonos. Kiekiai bus tikslinami tvarkybos darbų metu. |
| 29. | Iš SA projekto dalies: Pateikite skardinio falcinio stogo skardos techninę specifikaciją bei spalvos kodą. | Esama stogo danga demontuojama ir keičiamą į naują – skardinę falcinę stogo dangą. Spalva – antracito, RAL 7016; Skardos lakšto storis – 50-60 mm; Atstumas tarp siūlių – 300-400mm; Profilio aukštis – 30-40mm; Maksimalus ilgis – 10m. |