Dinaminės pirkimo sistemos  dokumentų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – susisiekimo komunikacijos statinių (toliau tekste - statinių) projektavimo ir projekto priežiūros vykdymo paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima:

1.1. projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas;

1.2. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.3. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.4. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.5. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

2. Reikalavimai paslaugoms:

2.1. Paslaugos teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje, Preliminarioje sutartyje, Pirkimo sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061  „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“, šiame nutarime nurodytų pastatų projektai turi būti rengiami BIM aplinkoje.

2.3. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2.4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis (pagal LR Statybos įstatymo 24 str.).

2.5. Paslaugų teikimo vieta – Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

2.6. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo glaudžiai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, derinti parengtą dokumentaciją, tarpinius paslaugų teikimo rezultatus.

2.7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiks jo pasiūlyme nurodyti specialistai. Specialistai galės būti keičiami (ar pasitelkiami nauji) Konkurso sąlygose, Preliminarioje sutartyje ar Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

2.8. Projekto rengimas pradedamas perkančiajai organizacijai pateikus visus dokumentus ir sudarius bei patvirtinus projektavimo (ar projektinių pasiūlymų rengimo) užduotį. Jei keičiama šalių suderinta projektavimo (ar projektinių pasiūlymų rengimo) užduotis taip, kaip kad keičiasi ir pastato projekto esminiai sprendiniai, gali būti keičiamas projektavimo paslaugų teikimo terminas.

2.9. Jei perkamos projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos, tiekėjas (jo paskirtas atsakingas asmuo) turės dalyvauti atliekant viešinimo procedūras.

2.10. Teikdamas projektavimo paslaugas tiekėjas, pagal perkančiosios organizacijos įgaliojimą, privalės gauti visus privalomus dokumentus projekto rengimui (gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūrinius reikalavimus), patvirtinti statinių schemas savivaldybėje ar tiesiogiai atsakingai institucijai/komisijai.

2.11. Tiekėjas savo sąskaita turės atlikti inžinerinius geologinius bei topografinius tyrimus, kai (jei) jie reikalingi. Jei konkretaus projekto rengimui reikalingi archeologiniai, istoriniai, polichrominiai tyrimai, statinio ekspertizė, statinio būklės įvertinimas, tiekėjas nedelsiant apie tai informuoja perkančiąją organizaciją, ji tokias paslaugas perka viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (tai nėra šio pirkimo objektas).

2.12. Tiekėjas turės suderinti parengtą (ar rengiamą) statinio projektą su visomis institucijomis (ESO, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Telia, institucijomis atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis), pateikti projektą derinti savivaldybei ar tiesiogiai atsakingai institucijai/komisijai, perkančiosios organizacijos vardu gauti statybą leidžiančius dokumentus bei pateikti juos perkančiajai organizacijai.

2.13. Perkančioji organizacija organizuoja ir apmoka bendrąją ir specialiąją projekto ekspertizę (jei ji privaloma). Tiekėjas turės parengtą statinio projektą pateikti ekspertizei (jei ji privaloma) perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo būdu parinktai įmonei ir koreguoti projektą pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo bei statybos leidžiančio dokumento išdavimo. Už statybą leidžiantį dokumentą moka perkančioji organizacija (jeigu jis privalomas).

2.14. Perkančioji organizacija projekto vykdymo priežiūros paslaugas perka pagal poreikį ir galimybes ir neprivalo išpirkti visos Dinaminės pirkimo sistemos dokumentų 4.5. p. maksimalios numatomos vertės.

2.15. Parengtas statinio projektas (ar parengti projektiniai pasiūlymai) perduodamas perkančiajai organizacijai 3 atspausdintus popieriuje egzempliorius bei 2 kompiuterines laikmenas (CD ar DVD) su aprašomąja dalimi ir brėžiniais. Vienas kompiuterinėse laikmenose perduodamas statinio projektas turi būti nuasmenintais duomenimis, parengti darbų ir medžiagų žiniaraščiai tinkami rangos konkursui organizuoti ir įvykdyti. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, pateikiami adoc failai. Pirkimo sutartyje gali būti numatomas ir kitoks suteiktų paslaugų rezultatų perdavimas (kitais formatais ir pan.).

2.16. Tiekėjas turės konsultuoti ir parengti atsakymus rangovams dėl parengtų pastato projektų, kilus klausimams viešojo pirkimo dėl rangos darbų įsigijimo metu.

3. Reikalavimai techninio ir darbo projekto/techninio darbo projekto parengimui:

3.1. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas gali būti:

3.1.1. statybos projektas;

3.1.2. rekonstravimo projektas;

3.1.3. pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas;

3.1.4. kapitalinio remonto projektas;

3.1.5. paprastojo remonto aprašas;

3.1.6. griovimo projektas;

3.1.7. griovimo aprašas;

3.1.8. pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas.

3.1.9. Supaprastintas statybos projektas.

3.1.10. Supaprastintas rekonstravimo projektas.

3.1.11. Kapitalinio remonto aprašas.

3.2.  Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Atitinkamas parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai.

3.3. Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą tretiesiems asmenims.

4. Reikalavimai projekto vykdymo priežiūros paslaugoms:

4.1. Perkančiajai organizacijai nurodžius, tiekėjas atlieka pastato projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą Statybos įstatyme ir STR, projekto vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

5. Paslaugų teikimo terminai:

5.1.

| Paslaugos | Paslaugos | Maksimalūs terminai |
| --- | --- | --- |
| Ypatingojo pastato projekto parengimas | Projektinių pasiūlymų parengimas (iki pateikimo su perkančiąja organizacija suderinimui) | 2 mėn. |
|  | Projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas (prieš ekspertizę, jei ji atliekama) | 7 mėn. |
| Neypatingojo pastato projekto parengimas | Projektinių pasiūlymų parengimas (iki pateikimo su perkančiąja organizacija suderinimui) | 2 mėn. |
|  | Projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas (prieš ekspertizę, jei ji atliekama) | 5 mėn. |
| Nesudėtingojo pastato projekto parengimas | Projektinių pasiūlymų parengimas (iki pateikimo su perkančiąja organizacija suderinimui) | 1 mėn. |
|  | Projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas, galutinio perkančiosios organizacijos pritarimo gavimas | 4 mėn. |

1) Projektiniai pasiūlymai laikomi parengtais, kai jie perduoti perkančiajai organizacijai ir jos priimami. Projektinių pasiūlymų viešinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka ir viešinimo terminas į nurodytą terminą nėra įtraukiamas;

2) Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas bendrosios ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas arba yra patvirtintas ir priimtas perkančiosios organizacijos.

5.2. Jei perkančioji organizacija nepateikia privalomų statinio projekto (ar projektinių pasiūlymų) rengimo dokumentų (ar jie negaunami ne dėl nuo šalių priklausančių objektyvių aplinkybių) per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, 5.1 p. nurodyti terminai gali būti pratęsti terminui kuriam privalomus statinio projekto rengimo dokumentus vėluojama pateikti (ar gauti).

5.3. Tiekėjas turi pakoreguoti pastato projektą pagal bendrosios ekspertizės pastabas (ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą, kai ji privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) bei suinteresuotų organizacijų pastabas pateikus projektą statybos leidimui gauti: ypatingųjų statinių - per 30 darbo dienų nuo pastabų gavimo,  neypatingųjų statinių - per 20 darbo dienų nuo pastabų gavimo, nesudėtingųjų statinių - per 15 darbo dienų nuo pastabų gavimo.