AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 6207. Rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas  (Pirkimo ID 5932864) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Prašome nurodyti kokios yra numatytos maksimalios tilto apkrovos darbus vykdant I ir Ii etapais kad galėtume įsivertinti ar reikalingi papildomi tilto išramstymai. | Tilto statybos metu I ir II etapu leidžiamas visas transportas nurodytas susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 patvirtintų didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų apraše. Papildomas išramstymas nenumatomas, tačiau Rangovas gali statybų metu automobilių eismą organizuoti kitokiu būdu detalizuojantis savo pasirengtame ir suderintame su Statytoju statybos darbų organizavimo projekte užtikrinant saugų ir nenutrūkstamą automobilių ir pėsčiųjų eismą, visus su pakeitimu susijusias išlaidas ir projekto pakeitimus Rangovas turi įsivertinti savo sąskaita. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.