TSD-1289, VPP-7068

Srovės rezistorių techninė specifikacija (orientacinis kiekis 12 pak.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai srovės rezistoriui | 1. Siūlomas srovės rezistorius turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama „Laborie“ gamintojo aukštos rezoliucijos manometrijos matavimo sistema „Solar GI“. 2. Skysčių srauto greitis 0,15 ml/min ± 0,01 ml/min; 3. Su „T“ jungtimi; 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 8 vnt. srovės rezistorių arba bendras pateikiamas srovės rezistorių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 96 vnt. (firmos ,,Laborie“ kataloginis kodas MPP-FR0.15T arba lygiavertis) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekių pavyzdys.