DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-84) Automatikos įrenginių remontas ir priežiūra, įskaitant darbų atlikimui reikalingas medžiagas pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar vertiname teisingai, kad atsižvelgiant į pirkimo SPS 12 p. ir BPS 39.1 p., laiku pateiktas Pirminis pasiūlymas, kurio kaina viršys SPS 13 p. numatytą sumą, nebus atmestas ir tiekėjas turės galimybę dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose bei teikti galutinį pasiūlymą. | Taip, tiekėjas, pirminiame pasiūlyme pateikęs per didelę kainą, turės galimybę dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose bei teikti galutinį pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Galutinio pasiūlymo kaina viršys maksimaliai priimtiną kainą, toks pasiūlymas bus atmetamas. |
| 2. | Techninės specifikacijos priedo Nr. 1_ Pasiūlymo kaina 1.15 ir 1.16 eilutėse D stulpelyje nurodomi tik sensoriaus modelių pavadinimai. Pažymime, kad sensorių su tais pačiais modelių pavadinimais specifikacijos ir kaina gali skirtis. Norint tinkamai įsivertinti specifikacijas ir kainą, gamintojui reikia pateikti šių modelių pilnus užsakymo kodus. Prašome juos patikslinti. | Patiksliname turimų sensorių gamintojų kodus: Pozicija 1.15 Gamintojo kodas: CPS77E-1082/0 Pozicija 1.16 Gamintojo kodas: CPS11E-10K6/0-1 |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053