Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – geriamasis vanduo, vienkartinės plastikinės stiklinės, išpilstymo aparatų šaltam ir karštam vandeniui nuoma (toliau – prekės).

Pirkimo objekto apimtys – Prekės bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

Prekių kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto Prekių kiekio. Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti mažiau ar daugiau nurodytų Prekių kiekio, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

Reikalavimai pirkimo objektui:

- Tiekiamas geriamasis vanduo turi būti kokybiškas ir atitikti Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymų tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

- Geriamas vanduo turi būti išpilstytas į 19 l (± 1 l) talpos daugkartinius plastikinius butelius, kurie yra tinkami Tiekėjo nuomojamai geriamo vandens išpilstymo, šildymo ir šaldymo įrangai.

- Vandens 19 l (± 1 l) talpos buteliuose preliminarus kiekis apie 1755 vnt. per metus arba vidutiniškai iki 146 vnt. per mėnesį.

- Geriamo vandens galiojimo terminas nurodytas ant butelio (taros), turi būti ne trumpesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

- Geriamojo vandens galiojimo laikas nurodomas ant butelio (taros).

- Vienkartinės popierinės stiklinės (talpa 200 ml) turi būti pagamintos iš medžiagos, skirtos liestis su maistu.

- Vienkartinės popierinės stiklinės (supakuota 50-100 vnt.) bus perkamos pagal poreikį, preliminariai – 2000 vnt./mėn.

- Numatoma išpilstymo aparatų šaltam ir karštam vandeniui nuoma – iki 60 vnt.

- Tiekėjas privalo pateikti nurodytą skaičių tiekiamoms vandens talpoms tinkamų vandens išpilstymo aparatų su karšto (nuo 85 iki 95 °C), šalto vandens (nuo 5 iki 15 °C) išpilstymo funkcijomis ir vienkartinių puodelių laikikliu. Vandens išpilstymo aparatas statomas ant žemės. Aparato korpuso viduje yra du nerūdijančio plieno bakeliai, kurie efektyviausiai apsaugo vandenį nuo aplinkos poveikio. Ant aparato viršaus dedamas geriamo vandens butelis. Vanduo pilstomas per kranelį/ius karštam ar šaltam vandeniui.

- Sugedus vandens išpilstymo aparatui (vėsintuvui-kaitintuvui), trūkumai turi būti pašalinti neatlygintinai per 48 valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Jeigu vandens išpilstymo aparatas (vėsintuvas-kaitintuvas) per 48 valandas nesuremontuojamas, jis turi būti pakeičiamas į naują vandens išpilstymo aparatą (vėsintuvą-kaitintuvą) nemokamai, per tą patį laikotarpį.

- Tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti savalaikę patiektų vandens išpilstymo aparatų (vėsintuvų-kaitintuvų)  higieninę apžiūrą, dezinfekavimą, patikrą ir esant reikalui, keitimą  (patikrą atlikti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus). Vandens išpilstymo aparatų (vėsintuvų-kaitintuvų) valymas dezinfekuojančiomis priemonėmis turi būti atliekamas pagal EBWA bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijų reikalavimus.

- Tiekėjas garantuoja, kad  prieš pastatant  vandens išpilstymo aparatus (vėsintuvus-kaitintuvus) jie buvo išvalyti dezinfekuojančiomis priemonėmis pagal EBWA bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijų reikalavimus.

- Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, perkamas pagal poreikį, užsakymais, kurie turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo momento. Tiekėjas geriamą vandenį pristato savo transportu. Prisiima visas su transportavimu susijusias išlaidas. Prekes Tiekėjas turi iškrauti (sunešti) iki perkančiosios organizacijos nurodytos vietos. Prekės turi būti pristatytos pagal nurodytus adresus – sąrašas pridedamas, 3 priedas.

- Tiekėjas įsipareigoja suteikti galimybę prekes užsisakyti internetu arba telefonu.

- Pasiūlyme nurodytas kiekis yra orientacinis, todėl paskaičiuota bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir apklausą laimėjusiam dalyviui nustatyti.

- Pirkimas yra vientisas ir į dalis neskirstomas, Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas įsipareigoja, jog jo teikiamos paslaugos visiškai atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Sutartis įsigalios nuo jos pasirašymo dienos ir galios iki kol bus išnaudota maksimali sutarties kaina 10 000,00 Eur be PVM, t.y. 12 100,00 Eur su PVM, tačiau ne ilgiau nei 36 mėnesius. Išnaudojus maksimalią sutarties kainą, sutartis pasibaigs.

- Siekiant įgyvendinti aplinkosauginį principą, kad Prekių tiekimui turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, turi taikyti tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktą. Tiekėjo siūloma prekė, virtusi atliekomis turi būti tinkama perdirbimui. Kartu su pasiūlymų tiekėjas pateikia tai patvirtinančią laisvos formos deklaraciją.

________________