Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROS ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja daugiau kaip 300 elektros abonentų (šiuo metu 328 objektai), kuriems reikalingos elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugos. Šios paslaugos perkamos taikant įkainį už vienetą arba valandinio įkainio metodą (žr. priedą Nr. 1). Objektų kiekis yra kintamas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Elektros įrenginių aptarnavimo paslaugos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | Preliminarūs kiekiai nurodyti TS priede Nr.1 |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 24 mėnesiai |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | Planinės paslaugos. Reakcijos laikas – 1 d. d. Paslaugos įgyvendinimo laikas – 5 d.d. Skydų, relinės apsaugos ir automatikos, nepertraukiamų maitinimo šaltinių, transformatorių, kompensacijos įrenginių, kabelių linijų, paskirstymo punktų profilaktiniai patikrinimai. Termovizinė diagnostika, suveržimai, kontaktų oksidacijos šalinimas, filtrų/ventiliacijos valymas. Avarinių apšvietimo sistemų testavimas. Žaibosaugos ir įžeminimo sistemų patikra (vizualinė, matavimai). Įjungimo/išjungimo darbai pagal iškvietimą. Kabelių pažeidimų paieška, laikini apėjimai, apskaitos atstatymas. Avarijų lokalizavimas, laikinų sprendimų įgyvendinimas, galutinio sutvarkymo paslaugos. Izoliacijos varžos, kilpinės varžos, įžeminimo varžos matavimai. Apsauginių išjungiklių, automatikos veikimo bandymai. Automatikos/apsaugų kalibravimas, gnybtų keitimas. Automatinio jungiklio keitimas. Šynų, gnybtinių blokų, movų montavimas. Žymėjimas (schemos, žymės, žurnalai), dokumentacijos korekcijos, rangovo akto pateikimai AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kitos su elektros įrenginių aptarnavimu susijusios paslaugos. Paslaugos perkamos pagal poreikį. Konkretūs paslaugų užsakymai teikiami elektroniniu paštu, iš anksto suderinus paslaugų apimtis. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Visi AB „Klaipėdos vanduo“ objektai (žr. TS priedą Nr.2) |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | Netaikomi. |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Elektroniniu paštu. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Paslaugos Teikėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: - siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus , patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LR aplinkos ministro Įsakymas). - siekti, kad būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas vykstant į Užsakovo paslaugos atlikimo objektą. |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Paslaugos teikėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subteikėjų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų paslaugų pradžios iki jų pabaigos. Paslaugos teikėjas ir/ar jo subteikėjai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Paslaugos teikėjas ir/ar jo subteikėjai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams patalpos turi būti išvalytos ir sutvarkytos . |  |  |
| 3.2. | Paslaugos teikėjas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Paslaugos Teikėjo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant reikiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |  |
| 3.3. | Paslaugos teikėjas, kaip juridinis asmuo, privalo turėti galiojantį atestatą (licenciją), suteikiantį teisę vykdyti elektros įrenginių įrengimo, remonto, techninės priežiūros ir (ar) eksploatavimo darbus, išduotą kompetentingos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiktų kvalifikuoti darbuotojai, turintys galiojančius elektrosaugos kvalifikacijos pažymėjimus ir kitus teisės aktų reikalaujamus leidimus, atitinkančius atliekamų darbų pobūdį ir apimtį. |  |  |
|  | Priedai |  |  |
| 4.1. | Priedas Nr. 1. Paslaugų įkainių lentelė |  |  |
| 4.2. | Priedas Nr. 2. Objektų sąrašas |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.