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1.1.	Perkančioji organizacija – VšĮ Druskininkų PSPC (toliau – Poliklinika), juridinio asmens kodas 152114846, adresas M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai.
Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka sektorinė centrinė perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 152114650, adresas Sveikatos g. 30, Druskininkai. Sutartį pasirašys Poliklinika. Sektorinė centrinė perkančioji organizacija atlieka pirkimo sąlygose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą. 
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra paslaugų, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius. 
1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.  papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti REAGENTUS IR PRIEMONES CRB  BEI  HbA1c TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS (ANALIZATORIŲ) PANAUDA. Paslaugų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) 33696500-0 Laboratoriniai reagentai.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. [bookmark: _Hlk214020772]Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, bet turi pateikti deklaraciją, parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Deklaracija dėl atitikties Tiekėjų pašalinimo pagrindų reikalavimams“ pateiktą formą, dėl atitikties reikalavimams. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

2. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Netaikomi.
3. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas:
5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos);
5.1.2. tiekėjo užpildyta techninė specifikacija, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą techninės specifikacijos formą ir techninės specifikacijos formoje reikalaujami ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.1.3. tiekėjo užpildyta Deklaracija dėl atitikties Tiekėjų pašalinimo pagrindų reikalavimams, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą formą. 
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas
:

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 ir 5 prieduose.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 
7.3.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 4 priedą, bei kitus išdėstytus reikalavimus;
7.3.2. užpildyta techninė specifikacija, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 3 priedą su keliamų reikalavimų atitiktį patvirtinančiais dokumentais;
7.3.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
7.3.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);
7.3.5. tiekėjo užpildyta Deklaracija dėl atitikties Tiekėjų pašalinimo pagrindų reikalavimams, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą formą;
7.3.6. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.
Pastaba. Tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus netikslius, neišsamius 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4., 7.3.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ar jų nepateikus, tiekėjo pasiūlymas nebus iškart atmestas, bus kreipiamasi dėl patikslinimo.

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede. 















Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas).
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).


 

__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.




Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
	 


__________

[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]
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Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“
                                                 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Tiekėjas dalyvaudamas pirkime:									
1. Turi būti oficialus gamintojo atstovas (jei pats siūlomų prekių negamina), įgaliotas parduoti siūlomas prekes. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma produkcija arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis gamintojo atstovavimą, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).				
2. Tiekėjo parduodamos prekės turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių direktyvų nustatytus reikalavimus. Turi būti pateikti:
1) Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija, 
2) Išsamus siūlomų prekių aprašymas originalo ir lietuvių kalbomis (prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis, techninės savybės, katalogo numeris ir kt.); 
3) Siūlomų prekių katalogų arba lygiaverčių techninių dokumentų skaitmeninės kopijos, nurodant konkrečios pirkimo dalies numerį.
  
Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:
- siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
		Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

Pastabos:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas ar popierių skirtą tyrimui atspausdinti) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių (įskaitant ir kontrolinių bandymų rezultatus). Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas sutartyje numatomas  atlikti tyrimų skaičius.
2. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę(jei pirkimo dalies aprašyme nenurodyta kitaip)) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui. 
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkančios panaudos būdu gautam prietaisui.
4. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.							
5. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos sąlygas invitro diagnostikos medicinos prietaisams. 
6. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro tūkstantųjų dalių (t.y. trys skaičiai po kablelio). Apvalinimas turi būti atliekamas aritmetiškai pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis už 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutiniojo reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs). Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).	
7. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. 									
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.
9. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.

1. REAGENTAI IR PRIEMONĖS CRB  BEI  HbA1C TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS (ANALIZATORIŲ) PANAUDA – 1 VNT. 

1.1. Lentelė „Reagentai ir priemonės CRB bei HbAIC tyrimams“

	[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]Eil.
Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Prelimina-
rus tyrimų skaičius
per
24 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas

	1.1.
	CRB tyrimas
	16000
	
	
	

	
	...................
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	

	2.1.
	Hb1Ac
	3000
	
	
	

	
	...................
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	



PASTABA.  
1.1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
1.2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 1-jų lygio kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui bei atspausdinimui.
1.3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
1.4. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
1.5. Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių kiekiai yra orientaciniai ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą jų kiekį. Prekės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį.

1.6. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. 

1.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB IR HB1AC AUTOMATIZUOTAM ANALIZATORIUI 1 VNT. (ARBA ANALIZATORIAMS PO 1 VNT.) PANAUDAI
1.2. Panaudai siūlomas (-mi) analizatorius (-iai) turi būti ne senesnis (i)  kaip 3 metai. 
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
(rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninės specifikacijos, katalogas, bukletas ir pan.)

	1. 
	Instrumento/ instrumentų paskirtis
	Automatizuoto Hb1Ac ir CRP tyrimo atlikimui, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų. Galima siūlyti du atskirus automatizuotus analizatorius, iš kurių vienas skirtas Hb1Ac, o kitas CRP tyrimo atlikimui.
	

	2. 
	Analizatoriaus/ analizatorių bendra charakteristika
	Analizatoriaus (analizatorių) mėginio adata tiesiogiai paima mėginį iš pirminio kraujo surinkimo mėgintuvėlio (kapiliarinio arba veninio). 
	

	3. 
	Mėginys
	Hb1Ac: bendras kraujas
CRP: bendras kraujas, serumas
	

	4. 
	Analizės atlikimo laikas
	Hb1Ac ne daugiau 8 min.
CRP ne daugiau 6 min.
	

	5. 
	Mėginio tūris
	mėginio tūris vienai analitei turi būti ne didesnis kaip 20 mkl.
	

	6. 
	Automatinis mėginio adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo
	Turi būti automatinis mėginio paėmimo adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo, jeigu analizatorius tokią turi.
	

	7. 
	HbA1c analizatorius privalo turėti automatinį hematokrito korekcijos režimą
	Būtina
	

	8. 
	Kokybės kontrolės programa
	Būtina
	

	9. 
	Prietaiso vidinė atmintis
	ne mažiau 250 rezultatų 
	

	10. 
	Spausdintuvas
	Prietaiso komplektacijoje
	

	11. 
	Brūkšninio kodo skaitytuvas
	Prietaiso komplektacijoje
	

	12. 
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į įstaigoje naudojamą IS
	Būtina
	

	13. 
	Tiekėjas įsipareigoja šalinti gedimus bei atlikti profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visą prietaiso eksploatacijos laikotarpį
	Būtina
	

	14. 
	Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą.
	Būtina
	

	15. [bookmark: _Hlk503960906]
	Pagaminimo metai
	Būtina nurodyti
	


[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]


Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

Viešajai įstaigai Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centrui

PASIŪLYMAS
REAGENTAI IR PRIEMONĖS CRB  BEI  HBA1C TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS (ANALIZATORIŲ) PANAUDA  
 ____________________
(Data)
 ____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis skelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

[bookmark: _Hlk218685561]4. Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos 3 priede nustatytus reikalavimus ir mes siūlome prekes:

	[bookmark: _Hlk218684549]Eil.
Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Prelimina-
rus tyrimų skaičius
per
24 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis,
EUR be PVM
	Suma,
EUR be PVM

	Suma,
EUR su PVM

	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas

	1.1.
	CRB tyrimas
	16000
	
	
	
	
	
	

	
	...................
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Hb1Ac
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	...................
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	

	Suma Eur be PVM
	

	PVM
	

	Suma Eur su PVM
	


[bookmark: _Hlk218685480]
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:________________________________________________________________su PVM. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
______________________________________________________________________________
  Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
  Kainos turi būti pateikiamos eurais sveikais skaičiais, nurodant du skaičius po kablelio. 
 
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

[bookmark: _Toc170912743]5. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS
5.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas[footnoteRef:2]: [2:  Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). ] 

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas
	Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais

	1.
	
	

	2.
	
	



5.2. Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis[footnoteRef:3]: [3:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



Jeigu tiekėjas neužpildo 5 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
6.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

6.2. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija
	Dokumento lapų skaičius
	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija
Taip/Ne

	
	
	
	

	
	
	
	



Pastabos:
1. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.


	Pasiūlymas galioja iki Pirkimo sąlygose nurodyto termino.



	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
























































Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.
2. Pasiūlymo (vertinamoji) kaina negali būti didesnė nei Perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė, kurią viršijus, pasiūlymas bus atmestas dėl siūlomos per didelės nepriimtinos kainos. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina yra:

	Eil. Nr.
	Numatomas PVM tarifas %
	Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, Eur

	1
	21
	43318,00



 


[bookmark: _Hlk218692567]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“



SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedamas atskiras dokumentas „Word“ formatu)






Pirkimo sąlygų 7 priedas „Panaudos sutarties projektas“



PANAUDOS SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedamas atskiras dokumentas „Word“ formatu)




Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“


	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



























Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl atitikties Tiekėjų pašalinimo pagrindų reikalavimams“

(Pavyzdinė deklaracijos dėl atitikties Tiekėjų pašalinimo pagrindų reikalavimams forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ REIKALAVIMAMS

20__ m._____________ d. Nr. ______
__________________________
(Sudarymo vieta)
Aš, _______________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ______________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
vykdomame ________________________________________________________________,
(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)
atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo:

	Reikšmė
	Pašalinimo pagrindas

	1
	2

	Taip
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

	
	

	Ne
	

	
	

	Taip
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

	
	

	Ne
	

	
	

	Taip
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

	
	

	Ne
	

	
	

	Taip
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas). 

	
	

	Ne
	

	
	

	Taip
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).


	
	

	Ne
	

	
	

	Taip
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

	
	

	Ne
	

	
	


Pastaba: Tiekėjas, neturintis pašalinimo pagrindo pagal nustatytus reikalavimus, lentelės pirmame stulpelyje prie žodžio „Ne“ turi pažymėti „X“.
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 50 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo Pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūros atlikimą.


____________________                             ____________________	              ___________________
     (pareigos)                                                           (parašas)                                   (Vardas ir Pavardė)





	
	
	



	
	
	



