DĖL PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO.

Perkančioji organizacija priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo dokumentų 3 priedo  „Techninė specifikacija“  1.2. lentelės „Techniniai reikalavimai CRB ir Hb1Ac automatizuotam analizatoriui 1 vnt. (arba analizatoriams po 1 vnt. panaudai) ir pakeisti 6 ir 7 lentelės punktus, išdėstant juos taip:

| 6. | Automatinis mėginio adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo | Turi būti automatinis mėginio paėmimo adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo, jeigu analizatorius tokią turi. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | HbA1c analizatorius privalo turėti automatinį hematokrito korekcijos režimą | Būtina |  |

Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes, Perkančioji organizacija informuoja suinteresuotus tiekėjus apie:

- pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą į 2026 m. sausio 23 d. 8 val.

Teikiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į pakoreguotus pirkimo dokumentus.