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DĖL PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO






Perkančioji organizacija priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo dokumentų 3 priedo  „Techninė specifikacija“  1.2. lentelės „Techniniai reikalavimai CRB ir Hb1Ac automatizuotam analizatoriui 1 vnt. (arba analizatoriams po 1 vnt. panaudai) ir pakeisti 6 ir 7 lentelės punktus, išdėstant juos taip:
	6.
	Automatinis mėginio adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo
	Turi būti automatinis mėginio paėmimo adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo, jeigu analizatorius tokią turi. 
	

	7.
	HbA1c analizatorius privalo turėti automatinį hematokrito korekcijos režimą
	Būtina
	



Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes, Perkančioji organizacija informuoja suinteresuotus tiekėjus apie:
(i) pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą į 2026 m. sausio 23 d. 8 val. 

Teikiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į pakoreguotus pirkimo dokumentus. 






