Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO CIVILINĖS SAUGOS PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) vykdo perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros paslaugos (toliau – PSS priežiūra) pirkimą Šiaulių mieste, kuri skirta perspėti ir informuoti Šiaulių miesto gyventojus apie Šiaulių mieste galinčius kilti ekstremaliuosius įvykius ir susidaryti ekstremaliąsias situacijas ir kuri pilna apimti turi būti vykdoma 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR JO APIMTYS

  - Pirkimo objektas – 29 vnt. PSS priemonių priežiūros paslauga (pagal pridedamus priedus) 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiu nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Šiaulių miesto civilinės saugos perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) priežiūros paslauga (toliau – Paslauga): PSS priklausančių nuotolinio centralizuoto valdymo 9-ių elektromechaninių sirenų bei 1 paleidimo pulto įrenginio (Sutarties 2 priedas) ir 20 elektroninio tono ir balso sirenų bei jų valdymo sistemos (Sutarties 3 priedas) priežiūros ir PSS nuolatinės parengties užtikrinimas.

- PSS PRIEŽIŪROS PASLAUGAI KELIAMI REIKALAVIMAI

3.1. PSS priežiūros paslaugos vykdymas atliekamas vadovaujantis šių priemonių priežiūros reikalavimais, Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297 /2025 (1.4 E), nustatyta tvarka. Pasikeitus paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos. PSS priežiūros paslaugą sudaro techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūra:

3.1.1. kasdienis patikrinimas;

3.1.2. kasdienė techninė priežiūra;

3.1.3. periodinė techninė priežiūra;

3.1.4. periodinis patikrinimas;

3.1.5. remontas:

3.1.5.1. akumuliatoriaus pakeitimas (naujo įrengimas). Keičiamų (naujai įrengiamų) akumuliatorių skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt. ir ne daugiau kaip 10 vnt.;

3.1.5.2. PSS elektromechaninės sirenos gedimo paieškos, diagnostikos, šalinimo, programavimo darbai;

3.1.5.3. PSS elektroninio tono ir balso sirenos gedimo paieškos, diagnostikos, šalinimo, programavimo darbai.

3.1.6. priemonių pakeitimas, modernizavimas, perkėlimas.

3.2. PSS integruota į Šiaulių miesto perspėjimo sirenomis valdymo sistemą „Digitex“. Tiekėjas privalo turėti veikiančią prieigą prie sistemos, leidimus ir kompetenciją atlikti pakeitimus joje pridedant naujas priemones ar taisant esančias bei užtikrinti nuolatinę komunikaciją su programinės įrangos gamintojais sprendžiant nenumatytas situacijas, susijusias su PSS priežiūra.

3.3. Nuolatinė techninių perspėjimo sistemos priemonių parengtis (24/7) užtikrinama paskiriant asmenis, atsakingus už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą ir jų aktyvavimą bet kuriuo metu, periodiškai atliekant techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą, vykdant techninių perspėjimo sistemos priemonių patikrinimus.

3.4. Sutarties 2 ir 3 prieduose nurodytas sirenų skaičius gali keistis, įtraukiant naują arba išbraukiant sireną. Jeigu kyla poreikis įtraukti naują sireną, kiekvienai naujai sirenai taikomas tas pats paslaugų teikėjo pasiūlytas įkainis.

3.5. Sirenų ir jų valdymo pulto priežiūros laikotarpiu Paslaugų teikėjas sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimus ir (ar) gedimus šalina už pirkimo sutartyje nurodytą priežiūros įkainį. Sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimų ir (ar) gedimų šalinimui reikalingų papildomų detalių įsigijimo išlaidos bus apmokamos paslaugų tiekėjui pateikus faktines detalių įsigijimo išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų ir šioms paslaugoms suteikti reikalingų detalių bus įsigyjama neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 20 661,16 Eur be PVM, 25 000,00 Eur su PVM.

3.6. PSS sutrikimų ir (ar) gedimų šalinimo tvarka ir terminai:

3.6.1 pastebėjus sirenų ir (ar) jų valdymo pulto veikimo sutrikimus (ir) ar gedimus Pirkėjo atstovas raštu/telefonu/žodžiu apie sutrikimus ir (ar) gedimus informuoja Paslaugų tiekėją. Gavęs tokį pranešimą Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki kitos dienos 10.00 val. imtis būtinų priemonių sutrikimams ir (ar) gedimams identifikuoti bei pašalinti ir sirenų ir (ar) jų valdymo pulto veikimui atkurti ir apie atliktus bei planuojamus atlikti veiksmus raštu/telefonu/žodžiu informuoti Pirkėjo atstovą;

3.6.2. techninius PSS veikimo sutrikimus veikimo sutrikimus šalinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jei tai įmanoma, kitu atveju –  su Paslaugos gavėju suderintais terminais;

3.6.3. kai dėl sutrikimų ir (ar) gedimų pašalinimo būtina kreiptis į sirenų ir (ar) jų valdymo pulto gamintoją, maksimalus sutrikimų ir (ar) gedimų pašalinimo terminas yra 10 dienų. Pastaruoju atveju, Pirkėjo atstovui turi būti pateikiama rašytinio dokumento, kuriuo buvo kreiptasi į sirenų ir (ar) valdymo pulto gamintoją, kopija. Esant būtinybei Pirkėjas 10 dienų terminą gali pratęsti.

3.7. Paslaugos tiekėjas turi imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti PSS eksploataciją pagal teisės aktų reikalavimus bei iš anksto sudarytus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos grafikus. Įvykus nesankcionuotam sirenų įjungimui Tiekėjas privalo neatidėliotinai bendradarbiauti tiriant įvykio priežastis ir, suderinus su Pirkėju, imtis veiksmų užkardyti nesankcionuotus įjungimus.

3.8. Sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimų ir (ar) gedimų šalinimui reikalinga įranga ir detalės privalo turėti Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą, gamintojo išduotą EB atitikties deklaracijos kopiją arba gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninį aprašymą, specifikacijas ar kitą lygiavertį dokumentą, arba pateikti tikslią nuorodą į gamintojo arba jo įgalioto atstovo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie prekę.

4. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai:

4.1. visa su paslaugų teikimu susijusi komunikacija (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitokius reikalavimus) vykdoma tik elektroniniu būdu;

4.2. keičiami įrenginiai apdorojami vadovaujantis elektros ir elektros įrenginių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.