TURTO VALDYMO GIS PAGRINDU SISTEMOS 
LICENCIJOS, PRIEŽIŪRA, PALAIKYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas– AB Klaipėdos vanduo (toliau – Pirkėjas arba Perkantysis subjektas).

  - Tiekėjas – įmonė, su kuria bus sudaryta šioje specifikacijoje aprašytų paslaugų pirkimo sutartis.

  - Vystymo paslaugos – Sistemos tobulinimo, keitimo, vystymo paslaugos.

  - Konkurentinė licencija – Licenciją, kuri leidžia nustatytam vartotojų skaičiui naudotis programa vienu metu.

  - Visos organizacijos licencija - licencija, suteikianti teisę naudotis Programine įranga visiems Pirkėjo organizacijos darbuotojams be naudotojų skaičiaus apribojimų Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Naudotojas – programoje apibrėžtas teisių ir funkcijų rinkinys, nustatantis, kokius veiksmus naudotojas gali atlikti.

  - Naudotojo rolė – programoje apibrėžtas teisių ir funkcijų rinkinys, nustatantis kokius veiksmus naudotojas gali atlikti.

  - Produkcinė aplinka – veikianti programos aplinka, naudojama kasdieniams Pirkėjo procesams vykdyti.

  - Testinė aplinka – atskira Programos aplinka, naudojama kasdieniams Pirkėjo veiklos procesams vykdyti.

  - API – (application programming interface) programinė sąsaja leidžianti kitoms sistemoms keistis duomenimis su Programa.

  - Sistema - Pirkėjo naudojama vandentiekio, nuotekų ir infrastruktūros valdymo informacinė sistema GIS pagrindu, apimanti Trimble NIS, Trimble UTG, Trimble Unity ir susijusius modulius, API, duomenų bazes, testinę ir produkcinę aplinkas.

  - Modulių paketas – Funkcinių sistemos dalių rinkinys, kuris sudaro tam tikrą sistemos ar programos galimybių komplektą.

  - Licencijų paketas – naudojimo teisės rinkinys.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. | Paslaugos teikimo laikotarpis | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trimble NIS/Unity moduliai ir naudotojų licencijos | 9 | Vnt. | 36 mėn. | Moduliai ir licencijos |
| 2. | Trimble UTG moduliai | 1 | Vnt. | 36 mėn. | Mod. paketas |
| 3. | Trimble Unity Lite papildomos naudotojų licencijos | 10 | Vnt. | 12 mėn. | 1 m. lic. |
| 4. | Trimble UTG – visos organizacijos licencijavimo paketas | 1 | Vnt. | 36 mėn. | lic. paketas |
| 5. | Trimble WFS server licencija | 1 | Vnt. | 36 mėn. | lic. paketas |
| 6. | Trimble Unity Network Manager licencija | 1 | Vnt. | 36 mėn. | lic. paketas |
| 7. | Programos vystymo paslaugos | 500* | Val. | 36 mėn. |  |

*preliminarus kiekis

| Sutarties galiojimo terminas | 37 mėn. (įskaitant galutinį apmokėjimą tiekėjui) |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. papunkčiu: perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia prekė ar paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams | Taikoma |
| Taikoma kainodara | Mišri kainodara: Fiksuota kaina: Trimble NIS/Unity moduliai ir naudotojų licencijos (vnt.), Trimble UTG moduliai (vnt.), Trimble Unity Lite papildomos naudotojų licencijos (vnt.), Trimble UTG – visos organizacijos licencijavimo paketas (vnt.), Trimble WFS server licencija (vnt.), Trimble Unity Network Manager licencija (vnt.). Fiksuotas įkainis: Programos vystymo paslaugos (val.); |

- PIRKIMO OBJEKTO DETALIZAVIMAS

  - Trimble NIS/Unity moduliai ir licencijos

    - Trimble NIS Water pagrindinė licencija

    - Trimble NIS Water WMS client

    - Trimble NIS Water Aptarnavimas

    - Trimble NIS Water Aptarnavimas - TV apžiūrų sąsaja

    - Trimble NIS Water Erdvinės analizės

    - Trimble NIS Water Reljefo modelis

    - Trimble NIS Water CIS importo/eksporto modulis

    - Trimble NIS Water SMS modulis

    - Trimble NIS Water EPANET sąsaja

    - Trimble NIS Water hidraulinio skaičiavimo sąsaja

    - Trimble NIS/Unity Full Water konkurentinės licencijos 9 vnt.

  - Trimble UTG moduliai

    - Trimble Utility To Go pagrindinė licencija

    - Trimble Utility To Go duomenų redagavimo modulis

    - Trimble Utility To Go Aptarnavimo modulis

    - Trimble Utility To Go Sklendžių veiksmų modulis

    - Trimble Utility To Go SMS modulis

    - Trimble Utility To Go vamzdynų pertrūkių valdymo modulis (pipe Burst)

  - Trimble Unity Lite licencijos – papildomos 10 vnt. konkurentinės licencijos informacijos peržiūrai tik 1 m. laikotarpiui (12 mėn.).

  - Trimble UTG visos organizacijos licencijavimo paketas – tai įmonės masto programinės įrangos licencija, suteikianti teisę naudoti Trimble UTG programinę įrangą visiems organizacijos darbuotojams be naudotojų skaičiaus apribojimų, sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Trimble WFS server licencija – Trimble Web Feature service serverio licencija 3 m., skirta sąsajoms su programinėmis įrangomis.

  - Trimble Unity Network Manager nuoma 3 metams – Trimble Unity Network manager programos licencijos nuoma 36 m., kuri suteikia teises naudotojams peržiūrėti ir redaguoti tinklą, naudoti foniinius žemėlapius, peržiūrėti kliento duomenis, kurti PDF spaudinius, analizuoti tinklą naudojant „Finder“ užklausas, detali planų peržiūra.

  - Programos priežiūros ir palaikymo paslaugos. Sistemos techninis palaikymas yra įskaičiuotas į licencijų pratęsimo mokestį. Į priežiūros ir palaikymo paslaugas įeina ir programos subversijų atnaujinimas. Pagrindinių programos versijų atnaujinimas nėra įskaičiuotas.

  - Vystymo ir konsultavimo paslaugos – preliminariai perkamos vystymo ir konsultavimo paslaugos 36 mėn. laikotarpiui. Bendra valandų suma 500 val., atsiskaitoma po darbų perdavimo-pridavimo fakto.

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

  - Prekės pristatomos ir paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų tiekėjas sistemos priežiūros ir vystymo paslaugas teikia naudodamas Pirkėjo IT infrastruktūrą;

  - Šalims raštu sutarus, Tiekėjui gali būti suteiktos nuotolinio prisijungimo prie Pirkėjo Sistemos (produkcinės ir testavimo aplinkų) galimybės, Sistemos darbo stebėjimui, valdymui, pakeitimų įkėlimui į Sistemos testavimo aplinką.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

    - AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau Pirkėjas) pagal 2019 m. balandžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2019/SUT.02-35 yra įsigijusi vandentiekio, nuotekų tinklų ir infrastruktūros valdymo informacinės sistemos Trimble NIS ir Trimble UTG programinės įrangos naudojimo neišimtinių licencijų kopijas, pagal 2020 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2020/SUT.02-96 yra įsigijusi Geografinės informacinės sistemos tinklinio bendrinimo priemonę Internet Map Service.

Trimble NIS – sistemos pagrindinė paskirtis yra aptarnavimo užduočių valdymas, konfigūravimas, duomenų sukūrimas, vektorizavimas, duomenų analizė, hidraulinis modeliavimas, duomenų redagavimas, paieškos įvairiose aplinkose konfigūravimas, SMS žinučių siuntimas klientams. Trimble NIS yra „angl. desktop“ darbastalio programa.

Trimble UTG – sistemos pagrindinė paskirtis yra lauko užduočių, aptarnavimo darbų atlikimas, duomenų redagavimas, SMS žinučių siuntimas.

Trimble IMS – pagrindinė paskirtis yra duomenų kopijos viešininimas klientams. Ši licencijos paslauga į  šio pirkimo specifikaciją nebėra įtraukta.

    - Pagal 2022 vasario mėn. 28 d. sutartį, SUT.8-27.E.02-18 pratęsusi šių kopijų licencijas.

    - Pagal 2023 m. rugsėjo 28 d. sutartį papildomai įsigyta Trimble Unity Network manager licencijos kopija, kuri skirta išoriniams ir vidiniams tinklų projektuotojų darbui ir prisijungimams valdyti – apribojant priėjimo teises ir duomenų atvaizdavimą. Taip pat Trimble Unity Network manager leidžia Web aplinkoje atlikti duomenų vektorizavimą, kūrimą, redagavimą, pagrindines paieškos ir užklausos funkcijas,

    - Pagal 2025 m. sutartį 2025/SUT.8-27.E.01-124 įsigytos Trimble Tasks ir Task API licencijų kopijos, skirtos išmanių užduočių formų kūrimui, užduočių valdymui ir API licencijavimui.

    - Pagal nurodytas sutartis pačios programos ar teisės į programas nebuvo įsigytos.

    - Šiuo pirkimu siekia įsigyti paslaugas vandentiekio, nuotekų tinklų ir infrastruktūros valdymo sistemos (toliau programa)  licencijas ir jų pratęsimus, papildomus licencijų modulius šiais sistemai, bei priežiūros, palaikymo ir modifikavimo paslaugas.

    - Šiuo metu eksploatuojamos Programos aprašymas:

      - Programa „Trimble NIS“ yra vandentiekio, nuotekų tinklų infrastruktūros valdymo informacinė (arba turto valdymo) sistema, kuri turi ir geografinės informacinės sistemos (GIS) funkcionalumą.

      - Šiuo metu „Trimble NIS“ sudaro moduliai -  Trimble NIS Water Finder, Trimble NIS Water Automatic Label Management, Trimble NIS Water Shape import/export, Trimble NIS Water WMS client,  Trimble NIS Water Spatial Analyses, Trimble NIS Water konkurentinės licencijos (9 vnt.), Trimble NIS Water Maintenance and Maintenance repair dalies Trimble TV-inspection import modulis, Trimble NIS Water Network Calculation (Terrain model (Tauralaukio area), Trimble NIS Water Customer service ( Trimble NIS Water Customer Data Batch Run, Trimble NIS Water SMS interface).

      - Programa „Trimble UTG“ yra naršyklės pagalba pasiekiamas įrankis skirtas valdomo turto aptarnavimui ir su valdomu turtu susijusios informacijos dokumentavimui, informacinių žinučių apie avarijas klientams siuntimui, darbo užduočių atlikimui naudojant išmanias formas.

      - Šiuo metu „Trimble UTG“ sudaro moduliai - Trimble Utility to Go Viewer, Editor, Trimble Utility To Go Maintenance, Trimble Utility to Go Valve Operations, Trimble NIS Water Utility to Go konkurentinės licencijos (20 vnt), Trimble UTG Tasks/Smart Forms, Trimble UTG SMS.

    - Programa „Trimble Unity“ yra papildomas, naršyklės pagalba, pasiekiamas įrankis skirtas vandentiekio, nuotekų, paviršinių nuotekų infrastruktūros atvaizdavimo ir redagavimo, vektorizavimo, informacijos paieškos, pagal naudotojo rolę, įrankis.

    - Trimble NIS“ turto valdymo sistema naudojama kaip centrinis ir pagrindinis duomenų šaltinis, iš kurio duomenys integracijos būdu pateikiami periferinėse gryno tipo geografinėse informacinėse sistemose. Šios sistemos skirtos duomenų vizualizavimui, viešinimui ir analizei, įskaitant informaciją apie gaisrinius hidrantus, inžinerinius tinklus, statomus ir projektuojamus tinklus.

    - Trimble NIS turi vandentiekio hidraulinio modeliavimo modulį, galintį analizuoti duomenis iš karto pasikeitus arba modeliuojant pasikeitimus tinkle esančiai techninei informacijai. Duomenų eksporto Epanet formatu modulį skirtą informacijos eksportui į trečiąsias hidraulinio modeliavimo sistemas. Modeliavimui, taip pat pasitelkiamos erdvinės analizės, reljefo modulių funkcijos.

    - Trimble NIS turi SWMM („Storm water management model“) paviršinių nuotekų hidraulinio modeliavimą modulį, kuris šiuo metu nėra pritaikytas dėl duomenų kokybės trūkumų.

    - Trimble NIS ir UTG Tasks modulis turi API funkcionalumą, kurio pagalba planuojama kurti sąsają su įmonės klientų ryšių valdymo sistema „CRM“, siekiant darbuotojams priskirti užduotis tiesiai iš CRM sistemos, perduoti per API į Trimble UTG aplinką, Trimble UTG aplinkoje atlikti užduotį naudojant išmanias formas ir siųsti atgal atsakymą į „CRM“.

    - Trimble NIS sistema turi testinę ir produkcinę aplinką ir jai dedikuotas duomenų bazes.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

  - Reikalavimai įsigyjamoms licencijoms

    - Pateikiamos licencijos turi būti suderinamos su turima programa.

      - Licencijų su palaikymo laikotarpiu  Pirkėjas turės galimybę gauti naujausią programos versiją su visomis tos versijos funkcijomis.

  - Reikalavimai programinės įrangos atnaujinimui

    - Atnaujinimas atliekamas pagal poreikį ir Pirkėjo užsakymą. Programos atnaujinimas turi būti atnaujinat iki tuo metu aktualios programos versijos ir turi būti atlikti visų Programos modulių atnaujinimai.

    - Programos versijų atnaujinimai turi būti įgyvendinami atskirai testinėje ir produkcinėje aplinkose, o produkcinė Programos versija gali būti atnaujinama tik sėkmingai ištestavus ir patvirtinus testinėje aplinkoje.

    - Atnaujinant programą turi būti perkeltas visas turimas funkcionalumas arba realizuoti lygiaverčiai sprendimai.

    - Programinės įrangos atnaujinimus atlieka Tiekėjas, tik tuomet kai su Pirkėju suderina diegimo laiką, trukmę ir turinį (Tiekėjas pateikia trumpą aprašymą, kokios funkcijos naujinamos ar klaidos taisomos, aprašymas gali būti teikiama pagalbos sistemos priemonėmis).

  - Reikalavimai programos palaikymo ir aptarnavimui

    - Sistemos prieinamumas turi būti ne mažesnis kaip 95 (devyniasdešimt penki) proc. sistemos palaikymo laiko.

    - Sistemos prieinamumo skaičiavimo formulė:

AST (Available system time) – sistemos palaikymo laikas. DT (Down time) – faktinis sistemos neveikimo laikas.

Sistemos palaikymo laikas (AST) laikomas nuo 7:30 val. iki 16:30 val., t.y. 9 val. per darbo dieną, išskyrus Lietuvos Respublikos šventines dienas. (AST) vertinamas mėnesiniu pagrindu.

    - Sistema laikoma neveikianti, jeigu defekto lygis yra aukštas arba kritinis.

    - Visi Sistemos veikimo sutrikimai, t. y. incidentai, klasifikuojami taip:

      - Kritinis, Aukšto lygio defektas – Sistema neveikia, nepasiekiama, nekorektiškai veikia esminė sistemos logika, duomenų praradimas, esminiai greitaveikos sutrikimai, saugumo spragos;

      - Vidutinio lygio defektas – Sistema (ar dažniausiai naudojama jos dalis / funkcija) veikia nestabiliai, pvz., rodomi klaidos pranešimai, reikalaujantys pakartotinio prisijungimo prie Sistemos; neteisingai atliekamos dažniausiai naudojamos operacijos; neteisingai išsaugomi duomenys; nepriimami / neperduodami duomenys (jų dalis) kitoms informacinėms sistemoms; ir kiti panašūs atvejai;

    - Žemo lygio defektas – nedidelės klaidos, neapribojančios funkcionalumo ir darbo našumo, negadinančios ir nepateikiančios klaidingų duomenų.

    - Defektų reakcijos ir sprendimo laikų terminai:

| Nr. | Defektas | Reakcijos trukmė (Sistemos palaikymo valandomis) | Sprendimo trukmė (Sistemos palaikymo valandomis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritinis, Aukštas | ne ilgiau kaip 4 (keturios) darbo valandos nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento | ne ilgiau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos defektą pateikimo momento |
| 2. | Vidutinis | ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento | ne ilgiau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų nuo pranešimo apie Sistemos defektą pateikimo momento |
| 3. | Žemas | ne ilgiau kaip 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento; | Ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandų nuo pranešimo apie sistemos defektą pateikimo momento |

*Reakcija – Reakcijos į Sistemos defektus terminas suprantamas kaip laiko tarpsnis nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo iki jo sprendimo pradžios.

    - Į defektų šalinimo terminą neįskaičiuojamas laikas, kurio metu laukiama papildomos ar patikslintos informacijos iš Pirkėjo, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiškas defekto šalinimas;

    - Turi būti vykdoma prevencinė Sistemos priežiūra (planinis sistemos patikrinimas ir koregavimas, padedantis išvengti sistemos klaidų arba ištaisantis jas prieš joms tampant esminiais gedimais).

  - Reikalavimai papildomoms vystymo paslaugoms

    - Vystymo paslaugos teikiamos pagal Paslaugų gavėjo užsakymus, pateiktus per jo pakeitimų valdymo sistemą. Paslaugų gavėjas gali teikti užsakymus bet kada per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o užsakymų skaičius nėra ribojamas.

    - Sistemos vystymo paslaugų terminai ir reikalingas valandų skaičius suderinami iš anksto Paslaugų gavėjo pakeitimų valdymo sistemoje. Jei Tiekėjo pasiūlyta apimtis Paslaugų gavėjui netinka, jis neprivalo užsakyti paslaugų.

    - Paslaugų tiekėjas privalo testuoti atliktų paslaugų rezultatus. Sistemos vystymo pakeitimai pirmiausia turi būti diegiami testavimo aplinkoje, kad būtų patikrintas jų funkcionalumas ir suderinamumas su esama Sistema. Paslaugų tiekėjas ištestavęs atliktus pakeitimus privalo pateikti testavimo rezultatus su Paslaugos gavėju raštu suderinta forma;

    - Suteikus vystymo paslaugas pagal užsakymą, Paslaugų gavėjo teisės į Sistemą ir licencijų kaina nesikeičia.

    - Kiekvienu atveju, kai Paslaugų teikėjas laiku ir tinkamai suteikia vystymo paslaugas pagal užsakymą, jos perduodamos Paslaugų gavėjui, pasirašant arba patvirtinant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Gavėjas šį aktą patvirtina tik tada, kai Sistemos gamybinėje aplinkoje galima vykdyti veiklos procesus pagal užsakyme apibrėžtą funkcionalumą ir nėra neištaisytų klaidų. Visi Sistemos pakeitimai gamybinėje aplinkoje turi būti diegiami tik po testavimo ir tik gavus rašytinį Paslaugų gavėjo leidimą. Naujas funkcionalumas negali trikdyti kitų Sistemos funkcijų veikimo. Jei toks sutrikimas įvyksta, laikoma, kad darbas atliktas nekokybiškai.

    - Paslaugų gavėjas perdavimo–priėmimo metu gali neidentifikuoti visų galimų trūkumų, todėl šalys susitaria, kad akto pasirašymas nereiškia galutinio paslaugų patvirtinimo. Gavėjas turi teisę per 12 mėnesių nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo kreiptis į Paslaugų teikėją dėl nustatytų neatitikimų ar trūkumų pašalinimo.

    - Visi užsakymai turi būti derinami raštu, per vieną šaltinį pvz. „HelpDesk“.

    - Jei tuo pačiu metu pateikiami keli užsakymai, Paslaugų gavėjas turi teisę nustatyti jų vykdymo prioritetus. Tiekėjas privalo atsižvelgti į prioritetus planuodamas resursus ir terminus.

    - Užsakymų derinimo, vykdymo ir perdavimo klausimais komunikacija vykdoma tik su Paslaugų gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis. Tiekėjas privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už vystymo paslaugų koordinavimą visą sutarties laikotarpį.

    - Jei po pakeitimų diegimo gamybinėje aplinkoje nustatomi kritiniai veiklos sutrikimai, Tiekėjas privalo nedelsiant inicijuoti incidento sprendimą ir pateikti veiksmų planą per 4 darbo valandas nuo pranešimo gavimo.ą

- PRELIMINARIOS VYSTYMO PASLAUGŲ APIMTYS IR TURINYS

    - Nuskaitytų šulinių kortelių duomenų importas į Trimble NIS duomenų bazę

    - Smart Forms ir Trimble Tasks modulio formų konfigūravimas, kūrimas, atributų kūrimas ir logikos pritaikymas kliento verslo procesų poreikiams.

    - Programos (Trimble UTG, Trimble Unity) pagrindinių versijų atnaujinimas.

    - Integracijos su esamomis sistemomis (GIS, ERP, CRM, dokumentų valdymo, SCADA) analizė  ir sprendimų diegimas

    - Duomenų saugos ir prieigos valdymo (naudotojų rolės, teisės) konfigūracijos, mokymai ir konsultacijos.

    - Analitinių SQL peržiūrų (view), procedūrų ir agentų kūrimas.

    - MS Server servisų konfigūravimas, kūrimas.

    - Duomenų valymo, transformavimo ir migracijos plano parengimas iš arba į trečių sistemų duomenų bazes.

    - Trimble NIS sisteminių nustatymų ir funkcionalumo vystymas.

      - Foninių žemėlapių integravimas

      - Naujų GIS sluoksnių kūrimas ir konfigūravimas

      - Erdvinių duomenų servisų WMS, WMTS, WFS, REST prijungimas

      - Atributinių duomenų struktūros ir atvaizdavimo tobulinimas

      - Simbolikos ir teminių žemėlapių konfigūravimas

      - Filtravimo ir paieškos nustatymų konfigūravimas

      - Duomenų atnaujinimo ir sinchronizavimo nustatymų konfigūravimas

    - Inžinerinių tinklų objektų modeliavimas ir ataskaitų teikimas

    - Avarijų, gedimų ir priežiūros darbų valdymo konfigūravimas

    - Papildomų laukų, atributų, formų kūrimas.

    - Integracija su išorinėmis informacinėmis sistemomis per API

    - Duomenų mainų automatizavimas

    - Atliktų pakeitimų dokumentavimas.

    - Atliktos analizės ataskaitos ir dokumentavimas.

    - Konsultacijos dėl tolesnio sistemos vystymo

  - Vystymo paslaugų garantija

    - Garantinis palaikymas taikomas tik vystymo metu sukurtiems funkcionalumams ir apima klaidų taisymą, kai sprendimas neveikia pagal patvirtintą techninę specifikaciją.
Garantija neapima naujų funkcijų kūrimo ar funkcionalumo plėtimo – tokie darbai laikomi papildomais.

    - Garantija vystomiems sprendimams taikoma visam sutarties laikotarpiui.