AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-19 Nr. 2026-SD-76 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 127,268 KM (DEŠINĖJE PUSĖJE) VIADUKO REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 127,268 km (dešinėje pusėje) viaduko rekonstravimo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas‘‘ (pirkimo ID: 5649466) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Kadangi šis pirkimas apima projektavimo ir statybos darbų etapus, todėl prašome pašalinti Sutarties punktą 9.4, kuris įpareigotų tiekėjus vykdyti Projekto priežiūrą, nors tokios funkcijos vadovaujantis kitais pirkimo dokumentais nebus, nes atskiras rangos darbų pirkimas nebus organizuojamas.

Atsakymas.

Sutarties projektao 9.4 punktas nebus keičiamas.

2 klausimas.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pirkimu perkami tiek projektavimo tiek statybos darbai, prašome patikslinti Sutarties projekto 90. punktą dėl mokėjimų už projektavimo darbus, numatant etapų apmokėjimą pagal Perkančiosios organizacijos taikomų projektavimo sutarčių apmokėjimo etapiškumą (15 proc. atliktus inžinerinius tyrinėjimus, 20 proc. parengus proejktinius pasiūlymus ir atlikus kelių saugumo audito procedūras, 20 proc. atlikus visuomenės informavimą, 20 proc. gavus statybą leidžiantį dokumentą, 25 proc. parengus techninį darbo projektą, gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovo tvirtinimą).

Atsakymas.

Sutarties projekto 90 punkte yra numatyta, kad mokėjimai už Projektavimo paslaugas, numatytas Sutarties 9.1-9.2 papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos 5 skyriuje nurodytus etapus (žr. Sutarties projekto 90.1-90.4 p.). Sutarties projekto 90 punktas nebus keičiamas.

3 klausimas.

Dėl eismo organizavimo statybos metu. Nugriovus remontuojamą viaduką, eismas vyks kairiuoju viaduku. Pagal viaduko plotį važiuojamojoje dalyje galima sutalpinti tik tris eismo juostas. Ar užsakovą tenkins eismo organizavimas pagal formule 2+1? Ar reikės nusimatyti papildomą ketvirtos juostos įrengimą laikinu tiltu ar vietiniu apvažiavimu?

Atsakymas.

Statybos metu Rangovas privalo užtikrinti magistralinio kelio pralaidumą keturiomis eismo juostomis – po dvi kiekviena kryptimi. Eismo organizavimo sprendinius (įskaitant ir techninius sprendimus) parenka Rangovas projekto rengimo metu.

Priešingų krypčių eismas turi būti reguliuojamas naudojant ne mažesnio pločio nei 250 mm konstrukcinius nukreipiamuosius elementus (toliau – KNE) pagal T DVAER 12 VII skyriaus V skirsnyje pateiktus reikalavimus. KNE turi būti įrengiami ištisiniame darbų zonos ruože, užtikrinant, jog automobiliai negalėtų laisvai kirsti ištisinės linijos ir išvažiuoti į priešingo eismo juostą. Tiekėjas turi naudoti nukreipiamąsias sieneles (atitvarus), kurių aukštis ne mažesnis kaip 500 mm, sulaikymo lygis ne mažesnis nei T3 pagal LST EN 1317-2 standartą. Turi būti parenkami tokie konstrukcinių nukreipiamųjų elementų tvirtinimo sprendiniai, kurie nepažeistų esamos dangos (jeigu tvirtinant nukreipiamuosius gulekšnius būtų pažeidžiama danga, tiekėjas turės įsivertinti dangos sutvarkymą).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

Projektų grupės

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt