ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel.  +370 441  79 266, el. p. administracija@silute.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

2026-01-19

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

LABORATORINĖS PRIEMONĖS ŠILUTĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. 	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8. 	Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	8

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	14

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	36

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	37

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO.LT kataloge nėra perkamų prekių.

1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.5. Atliekamas pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. punkto nuostatomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 5 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

Viešųjų pirkimų klausimais -  viešojo administravimo institucijos specialistė Raimonda Šapalienė, tel. +370 441 79 271, el. paštas raimonda.sapaliene@silute.lt;

Klausimais dėl pirkimo objekto ar techninės specifikacijos – Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė Rūta Šešelgienė , tel. +370 441 79 269, el. paštas ruta.seselgiene@silute.lt

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti laboratorines priemones Šilutės Pirmajai gimnazijai (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“..

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Laboratorinės priemonės turi būti pristatytos į Šilutės Pirmąją gimnaziją, esančią K. Kalinausko g. 2, LT-99130 Šilutėje

2.6. Prekių pristatymo terminas – 1 (vienas) mėnuo nuo sutarties pasirašymo. Numatoma galimybė prekių pristatymo terminą pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui.

2.7. Finansavimo šaltinis – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10-012-P-0001, pavadinimas „Tūkstantmečio mokyklos II“ lėšos.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 ir 3 priede.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

  - Tiekėjas neatitikimą VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatytam pašalinimo pagrindui deklaruoja užpildydamas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą.

  - Tiekėjams kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų nekeliami.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir 3 priedo tęsinys;

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.7. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. 	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo tęsinys. Kiti pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti Viešojo pirkimo skelbiamos apklausos bendrųjų sąlygų 14.1. punkte.

8. 	Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, galės būti reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Pridedama)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (Pirkimo vykdytoja))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Pirkimo vykdytojos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame Pirkimo vykdytojai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome šias prekes:

| EEil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Eksperimentiniai rinkiniai Šilutės Pirmajai gimnazijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Širdies modelis | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Skalpelių rinkinys | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Mėgintuvėliai (rinkinyje po 4) | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Stiklinės | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5. | Mėgintuvėlių stoveliai | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6. | Stiklinaitės 100 ml. | 70 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.7 | Pipetė | 1 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.8 | Vonelės | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.9 | Objektiniai stikleliai | 1 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.10 | Dengiamieji stikleliai | 1 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.11 | Graduotos stiklinės po 200 ml. | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.12 | Grūstuvė su grūstuvėliu | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.13 | Pincetas | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.14 | Petri lėkštutės | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.15 | Magnetinė maišyklė su kaitlente | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.16 | Mikroskopai | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.17 | Svarstyklės | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.18 | Fosilijų komplektas | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.19 | Augalų mikropreparatai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.20 | Zoologijos mikropreparatai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.21 | Magnetinių maišyklių magnetukai | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.22 | Stalinė lempa | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.23 | Vandens kietumo nustatymo testai | 50 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.24 | Biuretės ir jų laikikliai | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.25 | Mėgintuvėliai | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.26 | Mėgintuvėlių stovai | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.27 | Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 ml. | 1 | Pak |  |  |  |  |
| 1.28 | Cheminės stiklinės | 50 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.29 | Chalatai ir apsauginiai akiniai | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.30 | Mechaninės mikropipetės MikroPetti 05-10 | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.31 | Mechaninės mikropipetės MikroPetti 5-50 | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.32 | Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.33 | Centrifūga DM0636 su rotoriumi | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.34 | Mėgintuvėliai (25 ml) | 100 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.35 | Piltuvėliai | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.36 | Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml) | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.37 | Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm) | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.38 | Vienkartinės pirštinės (M dydžio) | 5 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.39 | Vienkartinės pirštinės (L dydžio) | 5 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.40 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml) | 50 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.41 | Mentelė birioms medžiagoms | 20 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.42 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml) | 11 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.43 | Druskos rūgštis | 5 | L |  |  |  |  |
| 1.44 | Vario II sulfatas | 3 | Kg |  |  |  |  |
| 1.45 | Kalio chloridas | 1 | Kg |  |  |  |  |
| 1.46 | Vandenilio peroksidas 35% | 5 | L |  |  |  |  |
| 1.47 | Natrio vandenilio karbonatas | 5 | Kg |  |  |  |  |
| 1.48 | Geležies II chloridas | 500 | G |  |  |  |  |
| 1.49 | Varinė viela | 4 | M |  |  |  |  |
| 1.50 | Geležies drožlės | 4 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.51 | Magnio metalo milteliai | 250 | G. |  |  |  |  |
| 1.52 | Koncentruota (ledinė) acto rūgštis | 5 | L |  |  |  |  |
| .53 | Negesintos kalkės | 4 | Kg |  |  |  |  |
| 1.54 | Lakmuso popierėliai (neutralūs) | 2 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.55 | Universalusis indikatorius | 5 | Pak. |  |  |  |  |
| 1.56 | Aliuminis oksidas | 500 | G |  |  |  |  |
| 1.57 | Cinko oksidas | 500 | G |  |  |  |  |
| 1.58 | Geležies II sulfatas | 5 | Kg |  |  |  |  |
| 1.59 | Spiritas 96 % | 10 | L |  |  |  |  |
| 1.60 | Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C) | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.61 | Spyruoklinis dinometras 10N | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.62 | Analoginis multimetras AM51 | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.63 | Svarstyklės | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.64 | Multimetras M-830B | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.65 | Miliampermetras (laboratorinis) | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.66 | Slankmatis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.67 | Mikrometras | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.68 | Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.69 | Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt. | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.70 | Rankinė vakuuminė pompa | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.71 | Trinties blokas 4 skirtingų paviršių | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.72 | 100 gr. Masės svarsčių rinkinys su kabliukais | 7 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.73 | Liniuotė milimetrinė 0.5 m. | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.74 | Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.75 | Ritė, svorių magnetinei sąveikai tirti | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.76 | Pasagiškas laboratorinis magnetas | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.77 | Laboratorinė ritė su šerdimi | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.78 | Spyruoklių rinkinys | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.79 | Spyruoklinis dinamometras, 20N | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.80 | Spektro lempų valdymo blokas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.81 | Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.82 | Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.83 | Multimetro laidai su antgaliais | 10 | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.84 | Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis | 10 (jei po 5 vnt.) 5 (jei po 10 vnt.) 4 (jei po 15 vnt.) | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.85 | Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti | 60 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.86 | Apšvietimo lempa-šviesos šaltinis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.87 | Matlankis | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.88 | Krokodilo jungtis (komplektas 10) | 3 | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.89 | Difrakcinių gardelių rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.90 | Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.91 | Spektro vamzdelis vandenilinis-helis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.92 | Spektro vamzdelis, Kriptonas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.93 | Rezistorių rinkinys | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 1.94 | Led lemputės, 1,5 W | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.95 | Led lemputės, 2 W | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.96 | Led diodų rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.97 | Modulinė maketavimo plokštė | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.98 | Baterijų laikiklis 2xAA | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.99 | Baterijų laikiklis 9V | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.100 | Baterijų laikiklis 1xAA | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.101 | Garsiakalbis | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.102 | RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz) | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.103 | Kalorimetras su kaitinimo spirale | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.104 | Plokštieji veidrodžiai | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.105 | Vandens piltuvėliai | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.106 | Krukso radiometras | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.107 | Rinkinys „Elektros variklis“ 7-12 kl. | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.108 | Kaitinimo plytelė | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.109 | Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ) | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.110 | Kalorimetras | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.111 | Mini šaldiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.112 | Maitinimo šaltinis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

3. Informacija apie tiekėjo neatitikimą  VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatytam pašalinimo pagrindui:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindas | VPĮ straipsnis, dalis, punktas | TAIP | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis |  |  |

4. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai / paslaugos | Partnerio darbų / paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

5. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas** (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas*** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai / paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |

Pastabos:

** Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

*** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

6. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)****:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

**** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *****:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedo tęsinys

LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI PROGIMNAZIJAI

TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus). Pildoma tos pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laboratorijų priemonės |  |  |  |
| 1 | Širdies modelis | Turi pavaizduota žmogaus širdis natūralaus dydžio. Turi būti atvaizduojama ne mažiau, kaip: skilvelių ir širdies vožtuvų vaizdas. Modelis turi būti išardomas ne mažiau, kaip į dvi dalis. |  |
| 2 | Skalpelių rinkinys | Kokybė: Ašmenys turi būti patvarūs, aštrūs ir tinkami daugkartiniam naudojimui. Paviršius: Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Kiekis rinkinyje: ne mažiau kaip 1 vnt. Sterilizacija: Skalpeliai turi būti autoklavuojami Bendras ilgis: ne daugiau nei 150 mm |  |
| 3 | Mėgintuvėliai (Po 4) | Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai atsparaus stiklo. Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti plastikinį kamštelį. Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių spalvų variantų). Atsparumas temperatūroms iki 150°C, tinkami naudoti šildymo ir šaldymo procedūroms. Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti bent du variantus): - 7 ml, - 8,5 ml, - 13 ml, - 19 ml. |  |
| 4 | Stiklinės | Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminiams reagentams ir aukštoms temperatūroms (iki 121°C). Talpa: 250 ml. Turi būti aiškiai matoma ir tiksli graduota skalė, žyminti tūrio vienetus (ml), išgraviruota ar atspausdinta ant stiklinės. Stiklinės turi būti atsparios temperatūrų svyravimams, tinkamus naudoti tiek šaltinius, tiek karštoms medžiagoms. |  |
| 5 | Mėgintuvėlių stoveliai | Medžiaga: Tvirti ir atsparūs cheminėms medžiagoms plastikai (pvz., polipropilenas, polistirenas) arba nerūdijantis plienas. Talpa: Kiekvienas stovelis turi laikyti mažiausiai 12 mėgintuvėlių. Suderinamumas su dydžiais: Turi būti pritaikyti mėgintuvėliams nuo 7 ml iki 25 ml talpos (su atitinkamais skersmenimis). |  |
| 6 | Stiklinaitės 100 ml. | Cheminė stiklinė 100 ml Tipas: Aukštos kokybės 3.3 borosilikatinis stiklas. Savybės: Atsparus aukštai temperatūrai, chemikalams ir termiškai staigmeniui. Forma: Žemos formos su snapeliu. Gradavimas: Aiškiai matoma gradavimo skalė, su patvariais, nenusidėvinčiais žymėjimais. Tūris: 100 ml. |  |
| 7 | Pipetės | Graduotos pipetės, 3 ml Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės medicininis polistirenas (PS) arba lygiavertė skaidri, netoksiška plastikinė medžiaga. Savybės: Skaidrus, leidžiantis lengvai stebėti skystį, atsparus chemikalams. |  |
| 8 | Vonelės | Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas arba nerūdijantis plienas, atsparus chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Talpa: 2 litrų Atsparumas: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 120°C ir agresyviems cheminiams reagentams, medžiagų laboratorijose. |  |
| 9 | Objektiniai stikleliai | Objektiniai stikleliai biologijos laboratorijai Dizainas ir matmenys: Matmenys: Standartiniai matmenys, pvz., ne mažiau 76 mm ilgio ir ne mažiau 26 mm pločio. Storis: ne mažiau kaip 1,0 – 1,2 mm. Kraštai: Tolygiai apdoroti, nesiaiškinantys, saugūs naudoti. |  |
| 10 | Dengiamieji stikleliai | Išmatavimai: Ne mažiau kaip 22 mm x 22 mm. Storis: Paprastai nuo 0,13 mm iki 0,17 mm, Ne mažiau 1000 vnt/pak |  |
| 11 | Graduotos stiklinės po 250 ml | Talpa: 250 ml. Medžiaga: Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparios cheminėms medžiagoms, temperatūros pokyčiams bei šiluminiam smūgiui. |  |
| 12 | Grūstuvė su grūstuvėliu | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės granito, kuris yra itin tvirtas ir ilgaamžis. Skersmuo: 14 cm, užtikrinti pakankamą grūdimui skirtą paviršių. Aukštis: Ne mažesnis kaip 15 cm, suteikiantis stabilumą ir patogumą grūsti. Svoris: Apie 3 kg, pakankamai sunkus, kad užtikrintų stabilumą naudojant. |  |
| 13 | Pincetas | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai ir cheminiams reagentams. Pincetų ilgis: Apie 14 cm ( ±0.1 cm), užtikrinantis patogų darbo laboratorijos ir preciziškos manipuliacijos. Minkšti galai: Pincetas turi minkštus arba apvalius galus, kurie apsaugotus objektus nuo pažeidimo, užtikrina švelnų laikymą ir tvarkymą. |  |
| 14 | Petri lėkštutės | Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas arba polistirenas, atsparus cheminėms medžiagoms ir fiziniams pažeidimams. Skersmuo: ne mažiau kaip 90 mm, tinka įvairiems biologiniams tyrimams ir ląstelių auginimo procedūroms. Aukštis: ne mažesnis nei 15 mm, suteikiantis pakankamai vietos mėginiams ir terpėms. |  |
| 15 | Magnetinė maišyklė su kaitlente | Maksimalus maišymo tūris: maišomas skysčio tūris ne mažiau, kaip 5 litrai Maišymo greičio diapazonas ne prastesnis, kaip Mažiausias greitis:200 aps./min. Didžiausias greitis: 1500 aps./min. Kaitinimo plokščių savybės: Temperatūros diapazonas: Nuo 50 iki 380 °C arba platesnis, tinkamas įvairiems laboratoriniams tyrimams. Kaitinimo plokštės medžiaga: aliuminis padengtas keramika Apsauga nuo perkaitimo Automatinė apsauga nuo perkaitimo: Įrengta funkcija, kuri užtikrina, kad įrenginys automatiškai išsijungs viršijus nustatytą temperatūrą, apsaugant nuo perkaitimo. Elektros reikalavimai: Maitinimo įtampa: 200–240 V, 50–60 Hz (Europos standartinė elektros įtampa), užtikrinanti prietaiso tinkamumą naudoti Europoje. |  |
| 16 | Mikroskopai | - Galva turi būti monokuliarinė, sukama 360°, pasvirusi 45°. - Okuliaras: WF10x arba lygiavertis. - Objektyvai achromatiniai: 4x/10x/40x arba lygiaverčiai - Staliuko matmenys 125 x 125 mm, ± 5 mm. Judėjimo diapazonas X-Y kryptimis, ne prasčiau kaip 62 x 24 mm. - Fokusavimas: koaksialinis grubus ir tikslus reguliavimas, arba lygiavertis. - Kondensatorius: N.A. 1.25 Abbe tipo su diafragma arba lygiavertis. - Turi būti apsauga nuo dulkių. |  |
| 17 | Svarstyklės | Maksimali sveriama masė: Didžiausias svoris: Ne mažesnis kaip 1000 g, kad svarstyklės būtų tinkamos įvairiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Skiriamoji geba (tikslumas): Tikslumas: Ne didesnis kaip 0,1 g, užtikrinant itin tikslius svėrimo rezultatus. Matavimo vienetai: Matavimo vienetai: Galimybė pasirinkti gramus (g), Ekranas: Skaitmeninis ekranas: Su apšvietimu, leidžiantis lengvai matyti matavimo rodmenis bet kokio apšvietimo sąlygomis Maitinimas: Elektros tiekimas: Galimybė maitinti iš elektros tinklo (220–240 V, 50 Hz) arba naudoti įkraunamą akumuliatorių (akumuliatorius turi būti pridedamas prie komplektacijos). Konstrukcija: Svėrimo platformos dydis: Ne mažesnis nei 10 cm x 10 cm (priklausomai nuo modelio). Stabilumas: Svarstyklės turi būti stabilios, su reguliuojamomis kojelėmis ir burbuliniu gulsčiuku, leidžiančiu tiksliai išlyginti svarstykles. Papildomos funkcijos: Tara: Taros funkcija (nulinio svorio nustatymas) leidžia sverti net ir didesniuose induose esančius mėginius. Komplektacija: - Svarstyklės su svėrimo platforma. - Maitinimo laidas. - Įkraunamas akumuliatorius (jei numatyta). Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 18 | Fosilijų komplektas | Komplekto sudėtis: Fosilijų skaičius Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 įvairių fosilijų. Fosilijų įvairovė: Rinkinys turi atspindėti įvairias organizmų grupes (pavyzdžiui, augalai, bestuburiai, stuburiniai). |  |
| 19 | Augalų mikropreparatai | Komplekto sudėtis: Mikropreparatų kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 12 vnt. Preparatų įvairovė: Rinkinyje turi būti pavyzdys, atspindintis įvairias augalų grupes (pvz., samanos, dumbliai, žiediniai augalai) bei jų anatomines ypatybes (pvz., šaknų, stiebų). |  |
| 20 | Zoologijos mikropreparatai | Rinkinio sudėtis: Mikropreparatų kiekis: Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 paruošti mikropreparatai. Temos įvairovė: Preparatai turi atspindėti įvairias zoologijos temas, įskaitant stuburinių ir bestuburių gyvūnų audinius, organus ar kitus biologinius objektus. |  |
| 21 | Magnetinių maišyklių magnetukai | Prekės pavadinimas: Magnetinės maišyklės magnetukai (skirti laboratoriniam naudojimui, magnetinės maišyklės procesams vykdyti). Dydis: Magnetukų ilgis gali būti įvairus, priklausomai nuo maišomo skysčio talpos dydžio, pageidaujamas dydžių pasirinkimas nuo 10 mm iki 30 mm. Medžiaga: Pagaminti iš kokybiškos ir atsparios dilimui, bei chemiškai inertiškos medžiagos, pvz., polipropileno arba teflonu dengto metalo, užtikrinančio atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgaamžiškumą laboratorinėje aplinkoje. |  |
| 22 | Stalinė lempa | Šviesos šaltinis: Tipas: LED šviesos šaltinis arba lygiavertis. Šviesos srautas: Ne prastesnis, kaip 1000 liumenų. Spalvinė temperatūra: intervalas ne mažesnis nei 3000–6000 K (neutraliai balta arba šaltai balta šviesa). |  |
| 23 | Vandens kietumo nustatymo testai | Testų tipas: Indikatorinės juostelės: Skirtos vandens kietumo nustatymui, keičiančios spalvą atsižvelgiant į vandens kietumo lygį. Testų savybės: Pakuotė: Ne mažiau kaip 5 juostelės vienoje pakuotėje. Spalvinė lentelė: Aiškiai suprantama spalvinė lentelė, nurodanti vandens kietumo lygius nuo labai minkšto iki ypatingai kieto. Kietumo matavimas: Nustato kalcio karbonato (CaCO3) koncentraciją vandenyje, nuo mažiau nei 0,7 mol/m³ (labai minkštas vanduo) iki daugiau nei 4,5 mol/m³ (ypatingai kietas vanduo). |  |
| 24 | Biuretės ir jų laikikliai | Biurečių savybės: Spalva ir dizainas: Skaidrios biuretės su PTFE (politetrafluoretileno) kraneliu ir piltuvėliu viršuje, 50 ml Laikiklis Fisher tipo pagamintas iš polipropileno. Skirtas 1 biuretei laikyti. |  |
| 25 | Mėgintuvėliai | Mėgintuvėlių savybės: Tipas ir medžiaga: Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliu, atsparūs aukštoms temperatūroms. Kamštelis: Kamštinės medžiagos. Talpos ir matmenys: Ne mažesni kaip 19 ml: 16 mm skersmuo, 150 mm ilgis. |  |
| 26 | Mėgintuvėlių stovai | Matmenys ir talpa: - Ilgis: Ne mažesnis kaip 168 mm. - Siužetas: Ne mažesnis kaip 90 mm. - Aukštis: Ne mažesnis kaip 64 mm. Talpa: Pritaikyta ne mažiau kaip 50 mėgintuvėliams su skersmeniu iki Ø 16 mm. |  |
| 27 | Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 ml. | Savybės: Talpa: 50 ml. Kiekis pakuotėje: 250 vnt. Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas (PP), atsparus chemikalams ir temperatūros pokyčiams. Dangtelis: Varžtinis, sandarus, užtikrinantis skystį nepraleidžiantį sandarumą. Autoklavavimas: Tinka autoklavavimui iki 121 °C, leidžiantis sterilizacijai. Temperatūros atsparumas: Tinka naudoti temperatūrose nuo -80 °C iki 121 °C. Nerbe 02-572-3001 |  |
| 28 | Cheminės stiklinės | Tipas ir medžiaga: Medžiaga: Pagamintos iš 3.3 borosilikatinio stiklo. Forma: Žemos formos stiklinės su snapeliu. Talpos variantai: - 50 ml (10 vnt.) - 100 ml (20 vnt.) - 250 ml (20 vnt.) |  |
| 29 | Chalatai ir apsauginiai akiniai | Medžiaga: Tipas: 100% medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys.. Dizainas ir savybės: Rankovės: Ilgos rankovės Užsegimas: Paslėptos spaudės priekyje per visą priekį. Kišenės: Dvi šoninės ir viena krūtinės kišenė. Stiprinimas: Ties pečiais ir rankovėmis. Dydžiai: Variacijos: Nuo S iki XXL. Dydis: Pateikti matmenų lentelė, kad būtų galima pasirinkti tinkamą dydį. Apsauginiai akiniai Medžiaga: Pagrindinė: Smūgiams atsparus skaidrus polikarbonatas. |  |
| 30 | Mechaninės mikropipetės MikroPetti 05-10 | Tipas ir tūrio diapazonas: Tipas: Mechaninės mikropipetės su kintamu tūriu. Tūrio diapazonas: 0,5–10 µl, tinkamas įvairiems laboratoriniams mėginių ėmimo poreikiams. Tikslumas ir paklaida: Tikslumas: ±1.0% visame tūrio diapazone, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. |  |
| 31 | Mechaninės mikropipetės MikroPetti 5-50 | Tipas ir funkcijos: Tipas: Vieno kanalo, kintamo tūrio mechaninės mikropipetės. Tūrio diapazonas: Nuo 5 µl iki 50 µl, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti mažus skysčių kiekius. Tikslumas: Tikslumas (accuracy): ±0,6 %, užtikrinantis aukštą matavimo tikslumą. Atsitiktinė paklaida (precision): ±0,3 %, leidžianti atlikti patikimus ir pasikartojančius matavimus. |  |
| 32 | Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais | Pritaikomumas: Turi būti universalus rinkinys pritaikytas ne mažiau kaip 100 - 250 ml stiklinėms, atsparus korozijai. Lengvai pritvirtinami įvairūs plokštelių pavidalo arba cilindriniai elektrodai. Elektrodai: Skaičius: ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai Ne didesni kaip ø 8 mm cilindriniai elektrodai Ne didesnės kaip 19x0,8 mm metalinės juostelės Išmatavimai: Ne didesni kaip 100 x 40 x 15 mm |  |
| 33 | Centrifūga DM0636 su rotoriumi | Modelis ir paskirtis: Modelis: DM0636. Paskirtis: Daugiafunkcinė mažo greičio centrifūga, pritaikyta klinikiniams, biocheminiams ir citologiniams tyrimams. Techninės specifikacijos: Maksimalus greitis: 6000 aps./min., užtikrinantis tinkamą įvairių mėginių centrifugavimą. Maksimalus RCF (santykinė centrifūginė jėga): ne mažiau 4020 × g, leidžianti efektyviai atlikti centrifugavimą. Rotorio talpa: Tinka standartiniams mėgintuvėliams ir buteliams iki 100 ml. Rotorio medžiaga: Pagaminta iš nerūdijančio plieno, užtikrinant patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. |  |
| 34 | Mėgintuvėliai (25 ml) | Prekės pavadinimas: Mėgintuvėliai laboratoriniam naudojimui, 25 ml talpos. Talpa: 25 ml Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo. Medžiaga yra atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius. |  |
| 35 | Piltuvėliai | Skersmuo: Ne mažesnis kaip 100 mm. Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari dažniausiai naudojamiems laboratoriniams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. |  |
| 36 | Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml) | Prekės pavadinimas: Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml), skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose. Talpa: 250 ml (±0,15 ml tikslumas). Tikslumo klasė: A klasė, užtikrinanti aukštą matavimo tikslumą laboratoriniams bandymams ir tyrimams. Medžiaga: Kolba pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminėms medžiagoms ir temperatūros svyravimams. Kamštis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polietileno), užtikrinančio sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. |  |
| 37 | Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm) | Prekės pavadinimas: Stiklinės maišymo lazdelės, skirtos skysčių ir tirpalų maišymui laboratorijose, 200 mm ilgio. Ilgis: 200 mm (±5 mm tikslumas). Medžiaga: Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, kuris yra atsparus cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. Stiklas turi būti atsparus temperatūros svyravimams, siekiant užtikrinti, kad lazdelė nesulūžtų dėl staigių temperatūros pokyčių. |  |
| 38 | Vienkartinės pirštinės (M dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, M dydžio. Dydis: M (vidutinis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. |  |
| 39 | Vienkartinės pirštinės (L dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, L dydžio. Dydis: L (didelis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. |  |
| 40 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml.) | Prekės pavadinimas: Laboratoriniai buteliukai su užsukamu dangteliu, skirti reagentams ir skysčiams laikyti, 100 ml talpos. Talpa: 100 ml (±5 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš chemiškai atsparaus borosilikatinio stiklo, tinkamo naudoti laboratorijoje, atsparaus temperatūros svyravimams. Dangtelis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno), su hermetiška tarpine, užtikrinančia sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio. |  |
| 41 | Mentelė birioms medžiagoms | Prekės pavadinimas: Laboratorinė mentelė birioms medžiagoms, skirta tiksliai dozuoti ir perkelti miltelius, granules ar kitokias birias medžiagas. Medžiaga: Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari rūgštims, šarmams ir daugumai laboratorijoje naudojamų chemikalų, taip pat būti atspari korozijai. Matmenys: Bendras ilgis: nuo 150 mm iki 250 mm |  |
| 42 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml) | Talpa: 500 ml (±5% tolerancija) Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas 3.3, atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūros pokyčiams Kaklelio tipas: Sriegis GL 45, atitinkantis ISO 4796 standartą |  |
| 43 | Druskos rūgštis | Prekės pavadinimas: Druskos rūgštis, skirta laboratoriniam, pramoniniam ir buitiniam naudojimui. Koncentracija: Druskos rūgšties tirpalas, kurio koncentracija yra nuo 32% priklausomai nuo tiekėjo galimybių. |  |
| 44 | Vario II sulfatas | Prekės pavadinimas: Vario (II) sulfatas pentahidratas, skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CuSO₄ · 5H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 98%, tinkamas naudoti techniniais ir moksliniais tikslais. |  |
| 45 | Kalio chloridas | Prekės pavadinimas: Kalio chloridas (KCl), skirtas laboratoriniam, maisto pramonės ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: KCl Grynumas: ne mažiau kaip 99%, tinkamas naudoti maisto pramonėje (E508 maisto klasė) ir laboratoriniams tyrimams. |  |
| 46 | Vandenilio peroksidas 35% | Prekės pavadinimas: Vandenilio peroksidas 35% tirpalas, skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: H₂O₂ Koncentracija: 35% |  |
| 47 | Natrio vandenilio karbonatas | Prekės pavadinimas: Natrio vandenilio karbonatas (NaHCO₃), maisto klasės (E500(ii)), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei ir cheminiams poveikiams atsparų maišą arba plastikinę talpyklą, apsaugančią nuo produkto sugadinimo transportavimo ir laikymo metu. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir maisto klasės žyma (E500(ii)). |  |
| 48 | Geležies II chloridas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) chloridas tetrahidratas (FeCl₂ · 4H₂O), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeCl₂ · 4H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (gr), tinkamas laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų indą, kuris apsaugo nuo produkto oksidacijos ir irimo. Pakuotė turėtų būti skaidri arba tamsaus plastiko ar stiklo. |  |
| 49 | Varinė viela | Prekės pavadinimas: Varinė viela, skirta elektros ir elektronikos darbams, pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Medžiaga: Grynas varis (ne mažiau kaip 99,9% grynumo), užtikrinantis puikų elektros laidumą ir atsparumą korozijai. Skersmuo: Skersmuo gali būti nuo 0,1 mm iki 1 mm, Tikslus skersmuo turi būti nurodytas ant pakuotės. Pakuotė: Viela turi būti supakuota ant ritės arba susukta į tvarkingą rišulį. Ant pakuotės turi būti nurodytas vielos skersmuo, ilgis ir medžiagos grynumas. |  |
| 50 | Geležies drožlės | Prekės pavadinimas: Geležies drožlės, skirtos laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Grynumas: >= 99,9 % geležies (Fe). Priemaišos: Minimalios priemaišos, nesudarančios didelės įtakos eksperimentiniams ir pramoniniams procesams. Pakuotė: Supakuota į stiklinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir oksidacijos. |  |
| 51 | Magnio metalo milteliai | Prekės pavadinimas: Magnio metalo milteliai, skirti laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Mg Grynumas: >= 99,8% magnio. Pakuotė: Supakuotas į sandarų ir hermetišką plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir deguonies poveikio, kad būtų išvengta oksidacijos ir savaiminio užsiliepsnojimo. |  |
| 52 | Koncentruota (ledinė) acto rūgštis | Prekės pavadinimas: Koncentruota ledinė acto rūgštis, 99%, maisto klasės (E260), skirta pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CH₃COOH Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkama maisto klasės (E260) reikalavimams. Pakuotė: Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba stiklini indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. Ant pakuotės turi būti nurodyta produkto pavadinimas, grynumas, maisto klasės žyma (E260) ir saugos įspėjimai. |  |
| 53 | Negesintos kalkės | Prekės pavadinimas: Negesintos kalkės (kalcio oksidas), skirtos pramoniniam, statybiniam ir žemės ūkio naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CaO Grynumas: Ne mažiau kaip 90% kalcio oksido, minimalios priemaišos, kurios neturi įtakos pagrindinėms savybėms. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparų maišą ar kibirą, apsaugantį nuo oro ir drėgmės, kad būtų išvengta reakcijos su vandeniu ir produkto savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir įspėjimai apie saugų naudojimą. |  |
| 54 | Lakmuso popierėliai (neutralūs) | Popierėlio plotis: 5-7 mm, užtikrinantis pakankamą paviršių skysčių mėginiams ir patogų naudojimą. Ilgis: kiekvienas popierėlis ~50 mm. Pakuotė: Supakuoti į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, užtikrinantį patogų laikymą ir apsaugą nuo išorinių veiksnių. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 lakmuso popierėlių. Ant pakuotės turi būti nurodyta naudojimo instrukcija, |  |
| 55 | Universalusis indikatorius | Indikatoriaus popierėlio matmenys: 5–7 mm pločio, netrumpesni nei 85 mm ilgio, užtikrinantys pakankamą paviršiaus plotą tirpalui įvertinti. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, apsaugantį popierėlius nuo aplinkos poveikio ir užtikrinant patogų naudojimą. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 vienetų indikatoriaus popierėlių. Ant pakuotės turi būti pateikta aiški pH spalvų skalė, leidžianti greitai ir lengvai palyginti bei nustatyti pH vertę. |  |
| 56 | Aliuminis oksidas | Prekės pavadinimas: Aliuminio oksidas (Al₂O₃), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Al₂O₃ Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkamas analitinės klasės reikalavimams. Pakuotė: Supakuotas į hermetišką, chemiškai atsparų plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir taršos. |  |
| 57 | Cinko oksidas | Prekės pavadinimas: Cinko oksidas (ZnO), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: ZnO Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, atitinka analitinės klasės reikalavimus. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų plastikinį indą, kuris apsaugo nuo taršos ir cheminių savybių praradimo. |  |
| 58 | Geležies II sulfatas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO₄ · 7H₂O), skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeSO₄ · 7H₂O Grynumas: Ne mažiau kaip 98%, tinkamas pramonės ir mokslinių tyrimų poreikiams. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei atsparų plastikinį maišą, kuris apsaugo nuo aplinkos drėgmės ir oksidacijos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir saugos instrukcijos. |  |
| 59 | Spiritas 96 % | Prekės pavadinimas: Spiritas 96% (etanolis, C₂H₅OH), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir dezinfekcijos naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: C₂H₅OH Grynumas: 96% etanolio Pakuotė: Pakuotės tūris: ne mažesnės nei 1 l |  |
| 60 | Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C) | Termometras turi būti chemiškai atsparus, skaidrus ir graduotas ne prasčiau, kaip kas 0,5 oC. Užpildas turi būti su alkoholiu arba lygiavertis. Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip nuo -10oC iki 110oC. Ilgis ne didesnis, kaip 305 mm |  |
| 61 | Spyruoklinis dinamometras, 10N | Bendrosios savybės: Maksimali jėga: 10 N (Niutonai). Skalės gradavimas: Gradacija ne prastesnė, kaip kas 0.1 N. Konstrukcija ir funkcionalumas: Turi būti pagamintas iš patvaraus plastiko arba metalo. Prietaisas turi turėti nulio reguliavimo mechanizmą ir pakabinimo kabliuką. |  |
| 62 | Analoginis multimetras AM51 | Matavimo galimybės: Įrenginys matuoja nuolatinę (100 mV–600 V) ir kintamąją (10 V–600 V) įtampą, nuolatinę (50 µA–1 A) ir kintamąją (3 mA–3 A) srovę, bei varžą. Techniniai duomenys: Vidinė varža – 20 kΩ/V (DC), 6,67 kΩ/V (AC). Tikslumas – 2,5 klasė. |  |
| 63 | Svarstyklės | Matavimo savybės: Matavimo diapazonas nuo 0,1 g iki 500 g, tikslumas ±0,1 g, rezoliucija iki 0,1 g – tinka tiksliems masės matavimams. Ekranas ir valdymas: Skaitmeninis LCD ekranas su apšvietimu. Patogūs valdymo mygtukai su taros, kalibravimo ir vienetų keitimo funkcijomis (g, dwt, ozt, oz). Plokštelės dydis: ne mažesnė kaip 120 mm skersmens, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių dydžių objektus |  |
| 64 | Multimetras M-830B | Matavimo galimybės: - Nuolatinė įtampa (DCV): ne prasčiau, kaip 0 – 1000 V - Kintamoji įtampa (ACV): ne prasčiau, kaip 0 – 750 V - Nuolatinė srovė (DCA): ne prasčiau, kaip 0 – 10 A - Varža (Ω): ne prasčiau, kaip 0 – 2 MΩ Tikslumas: - Tipinė tikslumo klasė: ±(0,5 % + 2 skaitmenys) (priklausomai nuo funkcijos ir diapazono) |  |
| 65 | Miliampermetras (laboratorinis) | Matavimo diapazonas: 0–500 mA Prietaiso tikslumo klasė ne prastesnė, kaip 2.5 |  |
| 66 | Slankmatis | Matavimo diapazonas: Matavimo ilgis: ne prasčiau, kaip iki 150 mm (kiti diapazonai taip pat gali būti siūlomi) Medžiaga: Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |  |
| 67 | Mikrometras | Matavimo diapazonas: ne mažesnis nei nuo 0 mm iki 25 mm Skalė ir rodmuo: Tipas: Skaitmeninis arba analoginis |  |
| 68 | Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti | Konstrukcija: Turi būti sudaryt iš ne mažiau, kaip penkių skirtingų metalų (varis, aliuminis, plienas, žalvaris, geležis) juostos, sujungtos centre. Juostų ilgis ne didesnis, kaip 10 cm. Matavimas: Juostos su paruoštomis vietomis temperatūros jutikliams ar termoelementams. Temperatūros pokyčiai stebimi strypų galuose. |  |
| 69 | Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt. | Dydis ir forma: filtrai turi būti ne didesni, kaip 50 x 50 mm. Filtrai turi būti lankstūs. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Maksimalus šviesos pralaidumas ne didesnis, kaip 32% (vienas lakštas). |  |
| 70 | Rankinė vakuuminė pompa | Slėgis: skirtumas lyginant su išoriniu slėgiu: 850 mbar Medžiaga: Patvarus plastikas arba metalas Naudojimo savybės: ergonomiška rankena, lengvai valoma, atspari korozijai |  |
| 71 | Trinties blokas 4 skirtingų paviršių | Blokas turi būti su 4 skirtingais paviršiais trinties palyginimui. Matmenys: kiekvienos sienelės ilgis ne didesnis, kaip 2 inch |  |
| 72 | 100 gr. masės svarsčių rinkinys su kabliukais | Bendras svoris: 100 g Rinkinys: Ne mažiau kaip 6 vienodi svareliai. Turi būti kabliukai iš abiejų pusių |  |
| 73 | Liniuotė milimetrinė 0.5 m | Ilgis: 500 mm (0,5 m). Padalos: milimetrinės padalos per visą ilgį su žymėjimais kas 10 mm, kad būtų lengva matuoti ir skaityti matavimo rezultatus. Skalė: abipusė (jei yra), su centimetrais ir milimetrais, kad būtų užtikrintas universalumas įvairiems matavimams. Medžiaga: pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 74 | Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti | Kūnų sudėtis: nemažiau 2 skirtingų tūrių kūnai. Tūrių spektras pritaikytas Archimedo dėsnio tyrimams. Pakabinimas: kiekvienas kūnas turi būti su kabliuku arba žiedu. |  |
| 75 | Ritė. Srovių magnetinei sąveikai tirti | Induktyvumas: 10–100 mH Nominali srovė: 0,5–2 A Pajungimas: Su patogiais prijungimo gnybtais, tinkančiais voltmetrui ir ampermetrui |  |
| 76 | Pasagiškas laboratorinis magnetas | Forma ir dydis: pasagos formos, aukštis 70–120 mm, tarp polių ne daugiau 50 mm. N ir S poliai atskirti skirtingomis spalvomis. |  |
| 77 | Laboratorinė ritė su šerdimi | Parametrai: ne mažiau, kaip 500 apvijų ritė su dviem terminalais. Turi būti galima tirti Faradėjaus dėsnį. Srovė ne prastenė, kaip 2 A Matmenys ir dizainas: turi būti su LED indikatoriumi, kuris mirksi raudonai arba žaliai, kai detektoriaus ritė praeina per magnetą, nurodydamas srovės kryptį. Korpusas pagamintas iš polikarbonato plastiko arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 78 | Spyruoklių rinkinys | Rinkinyje ne mažiau kaip 5 skirtingo standumo spyruoklės. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės metalų lydinys. |  |
| 79 | Spyruoklinis dinamometras, 20N | Maksimali jėga: 20 N Gradacija: kas 0,1 N arba 0,2 N Indikatorius: Aiškus rodyklinis arba skaitmeninis Funkcijos: Nulio reguliavimas, tvirtas pakabinimo kabliukas, apsauga nuo perkrovos |  |
| 80 | Spektro lempų valdymo blokas | Maksimali išėjimo srovė ne prastesnė, kaip 1 A; Komplektą turi sudaryti ne mažiau, kaip blokas, lempų laikiklis ir stovas; Lempos laikiklio matmenys ne mažesni, kaip: 180 mm ilgis, 50 mm skersmuo |  |
| 81 | Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų | Ilgis ne mažesnis, kaip 20 cm. Jungtys: kaištis–kaištis (male-to-male). Pakavimas: rinkiniai po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu. |  |
| 82 | Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų | Ilgis ne mažesnis, kaip 20 cm. Jungtys: tipas – kaištis-lizdas (male-to-female). |  |
| 83 | Multimetro laidai su antgaliais | Laidai: ilgis – 50–150 cm, skersmuo. Antgaliai: Įvairūs tipai: zondai, spaustukai, adatos. |  |
| 84 | Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis | Laido ilgis: ne mažiau kaip 30 cm ir ne daugiau kaip 50 cm. Spalvų kodavimas: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvos, kad būtų galima lengvai atskirti laidus elektros grandinėse. |  |
| 85 | Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti | Pakavimas: rinkiniai ne mažiau, kaip po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu. Izoliacija: Laidų galai turi būti užbaigti su auksiniu arba lygiaverčiu kaiščiu. Jungtys: Abiejuose kabelio galuose yra lanksčios jungtys, pritaikytos paprastoms elektros grandinėms tiesi. |  |
| 86 | Apšvietimo lempa-šviesos šaltinis Pagal techninę specifikaciją matosi, jog perkamoji prekė turi būti tokia pat kaip eilutėje Nr. 22 | Tipas: LED arba lygiavertė lempa Šviesos šaltinio tipas: Baltos šviesos arba plataus spektro lempa Šviesos intensyvumas: Ne mažiau kaip 1000 liumenų Spalvinė temperatūra: diapazonas ne mažesnis nei nuo 3000K iki 6000K Funkcionalumas: Fiziniai parametrai: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas. Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg |  |
| 87 | Matlankis | Bendrosios charakteristikos: Matavimo diapazonas: 0-180 laipsnių Medžiaga ir dizainas: Medžiaga: plastikas arba lygiavertė medžiaga. Funkcionalumas: Žymėjimas: Aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi laipsnių žymėjimai |  |
| 88 | Krokodilo jungtis (komplektas 10) | Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos (pvz., raudona, juoda, žalia, geltona, mėlyna) Kiekis: 10 vnt. komplekte Ilgis ne didesnis, kaip 50 cm |  |
| 89 | Difrakcinių gardelių rinkinys | Gardelių linijų skaičius: Įvairūs gardelių linijų tankiai, ne mažiau kaip šie: 150 linijų/mm, 300 linijų/mm |  |
| 90 | Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį | Medžiaga: Tvirtas ir patvarus metalas arba lygiavertė medžiaga Stabilumas: Užtikrinti difrakcinės gardelės stabilumą įvairiomis sąlygomis, neleidžiant jai judėti eksperimentų metu Mechanizmas: Reguliuojamas difrakcinės gardelės laikymo mechanizmas, leidžiantis tiksliai nustatyti gardelės poziciją Liniuotės specifikacijos: Ilgis: Ne mažesnis kaip 30 cm Žymėjimai: Aiškiai matomi, padalinti milimetrų tikslumu |  |
| 91 | Spektro vamzdelis, vandenilis-helis | Dujų sudėtis: Vandenilio ir helio mišinys Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Abiejuose galuose turi būti uždarymo dangteliai |  |
| 92 | Spektro vamzdelis, Kriptonas | Dujų sudėtis: Grynas kriptonas Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Abiejuose galuose turi būti uždarymo dangteliai |  |
| 93 | Rezistorių rinkinys | Rezistorių skaičius: Ne mažiau kaip 300 rezistorių Rezistorių vertės: Nuo 1 Ω iki 1 MΩ Skirtingų verčių skaičius: Ne mažiau kaip 15 skirtingų verčių Rezistorių kiekis kiekvienai vertei: Ne mažiau kaip 20 vnt. kiekvienai vertei Rezistorių specifikacijos: Nominali galia: Ne mažiau kaip 1/4 W (0,25 W) Tolerancija: Ne didesnė kaip ±5%, ±1% tolerancija yra privalumas |  |
| 94 | LED lemputė, 1,5W | Galia: 1,5 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 120 lm Spalvinė temperatūra: Ne didesnė, kaip 6000K Lemputės cokolio tipas: G4 |  |
| 95 | LED lemputė, 2W | Galia: 2 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 210 lm Spalvinė temperatūra: 4100K (neutraliai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė |  |
| 96 | LED diodų rinkinys | Diodų skaičius: Ne mažiau kaip 100 LED diodų Diodų dydžiai: Rinkinys apima 3 mm ir 5 mm LED diodus Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos, įskaitant raudoną, žalią, mėlyną, geltoną ir baltą Korpusas: Skaidrus arba matinis plastikas |  |
| 97 | Modulinė maketavimo plokštė | Plokštės tipas: Modulinė maketavimo plokštė (Breadboard) Kontaktų skaičius: Ne mažiau kaip 400 kontaktų Turi būti dvi elektros linijos; Turi būti pažymėtas maitinimo šaltinio poliškumas |  |
| 98 | Baterijų laikiklis 2xAA | Tipas: Laikiklis 2 nuosekliai sujungtoms AA (R6) baterijoms Turi būti išvesti sujungimo laidai |  |
| 99 | Baterijų laikiklis 9V | Tipas: Laikiklis vienai 9V (6F22, 6LR61) baterijai su integruotu jungikliu Įtampa: Maks. 9V Turi būti su dangteliu ir išvestais sujungimo laidais |  |
| 100 | Baterijų laikiklis 1xAA | Tipas: Laikiklis vienai AA (R6, 1.5V) baterijai su išvestais laidais Įtampa: Maks. 1.5V Išmatavimai ne didesni, kaip 11 x 32 x 24 mm |  |
| 101 | Garsiakalbis | Galingumas: 0,1–0,5 W Varža: 8–32 Ω Matmenys: Įvairūs (pvz., 24×15×4 mm; 15×4 mm; 15×6×3 mm) Korpusas: Plastikas arba lygiavertė medžiaga |  |
| 102 | RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz) | Dažnis: 433 MHz Modulis: Siųstuvas + imtuvas Nuotolio atstumas ne mažesnis, kaip 10 m Siųstuvo galia: 3 – 12 V Moduliacija: ASK Srovės diapazonas ne mažesnis arba lygus 40 mA |  |
| 103 | Kalorimetras su kaitinimo spirale | Talpa: ne mažesnė, kaip 150 ml Vidinis indas: Nerūdijantis plienas arba aliuminis Maitinimas: 6 V DC; Turi būti ne mažiau, kaip: skaidrus plastikinis dangtelis su maišytuvu, termometro anga, kamščiu ; kaitinimo spiralė; uždengimo dangtelis |  |
| 104 | Plokštieji veidrodžiai | Matmenys: ne mažesni, kaip 70 x 120 mm Forma: Stačiakampiai arba kvadratiniai |  |
| 105 | Vandens piltuvėliai | Medžiaga: Polipropilenas (PP), polietilenas (PE) arba borosilikatinis stiklas – atsparūs cheminiams reagentams, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Lengvai valomi. Matmenys: ne didesni kaip 50 mm, 75 mm, 100 mm skersmens, kaklelio ilgis ≥50 mm. Forma: Plačiašonė, su siauru kakleliu. Lygūs, užapvalinti kraštai – saugiam naudojimui be išsiliejimo. |  |
| 106 | Krukso radiometras | Matmenys: Aukštis ne mažesnis, kaip 15 cm Vidinė konstrukcija: 4 metaliniai sparneliai ant žemos trinties ašies; viena pusė juoda. |  |
| 107 | Rinkinys ,,Elektros variklis“ 7-12 kl. | Rinkinio pagalba turi būti galima atvaizduoti variklio veikimą. Rinkinys turi susidaryti iš tvirtų komponentų. Surinkimas ir išardymas turi būti nesudėtingi Turi būti maitinimo šaltinio priedas ne prastesnis, kaip 6 V |  |
| 108 | Kaitinimo plytelė | Paviršius: Stiklo keramika – atsparus cheminiams reagentams, lengvai valomas Temperatūra: Reguliuojama ne mažesniu intervalu nei nuo 30 temperatūros iki +500 °C Valdymas: Rankinis arba skaitmeninis valdymas su temperatūros indikacija Paviršiaus plotas: 184 × 184 mm, tinkamas laboratoriniams indams Saugumas: Apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, neslystantis pagrindas, IP21 ar aukštesnis apsaugos lygis Maitinimas: 200–240 V, 50/60 Hz |  |
| 109 | Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ) | Paskirtis: Aukštos įtampos demonstracinis prietaisas fizikos pamokoms ir laboratorijoms. Konstrukcija: Du priešingai besisukantys akriliniai arba stikliniai diskai ne didesni, kaip Ø 300 mm Kibirkšties ilgis iki 80 mm Turi būti pora Leyden‘o indų. Turi būti rankena, tvirtas stabilus pagrindas. Išmatavimai: 360 x 200 x 405 mm, ± 10 mm |  |
| 110 | Kalorimetras | Konstrukcija: Dvigubų sienelių indas su izoliacija. Vidinė kamera – nerūdijantis plienas ar inertiška medžiaga; išorinis korpusas – plastikas arba metalas. Integruotas maišymo mechanizmas. Matavimo savybės: Temperatūros jutiklis: skaitmeninis, ne prastesniame diapazone, kaip nuo –10 °C iki +120 °C, tikslumas ±0,01 °C. Talpa: ne didesnė, kaip 250 ml. Papildomos angos jutiklių ar kitų prietaisų prijungimui. |  |
| 111 | Mini šaldiklis | Tipas: Vertikalus, priekinės durelės Talpa: 30–110 litrų Energija: Energijos klasė ≥ A+; sąnaudos ≤ 200 kWh/metus Temperatūra: ne aukštesnė kaip 0°C Šaldymo sistema: Statinė arba ventiliuojama; rankinis arba automatinis atitirpinimas Valdymas: Mechaninis arba elektroninis; gali būti LED indikatorius Dizainas: Laisvai pastatomas arba įmontuojamas; matmenys ~50–85 cm (A) × 40–55 cm (P/G) Triukšmas: ≤ 40 dB Funkcijos: Reguliuojamos kojelės, sandarios durys |  |
| 112 | Maitinimo šaltinis | Įėjimas: 230 V AC ±10 % Išėjimas: galia – iki 36 W Stabilumas: iki ≤50 mV Funkcijos: turi būti reguliuojama nuolatinės srovės išėjimo įtampa Korpusas: Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos, svoris ne didesnis, kaip 3 kg |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |