Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija

Vakuuminės minkštinimo druskos specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Apibūdinimas | Perkamas kiekis | Siūlomos prekės aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms | Tonos kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakuuminė minkštinimo druska |  | 12 tonų |  |  |
| 1.1 |  | Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. |  |  |  |
| 1.2 |  | Apvalios tabletės baltos spalvos, be kvapo, ištirpsta vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. |  |  |  |
| 1.3 |  | Pagamintos iš smulkios garinimo būdų išgrynintos druskos nenaudojant jokių cheminių priedų. |  |  |  |
| 1.4 |  | Svoris ne mažiau 13,3 gr. diametras ne mažiau 25,1 mm. Aukštis ne mažiau 15,4 mm. |  |  |  |
| 1.5 |  | Sudėtis: natrio chlorido (NaCl) koncentracija ne mažiau kaip 99,5% produkto masės. |  |  |  |
| 1.6 |  | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV)-5 mg/m3 |  |  |  |
| 1.7 |  | Pakuotė: plastikinis, neperšlampamas maišas po 25 ± 1kg. Su pasiūlymų būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus. |  |  |  |
| 1.8 |  | Druska vežama adresu Vytauto g. 153, Palanga. (pagal poreikį, per 5 d. d) |  |  |  |
|  |  | Viso perkamo kiekio bendra suma eurais be PVM |  |  |  |
|  |  | PVM tarifas proc., suma |  |  |  |
|  |  | Viso perkamo kiekio bendra suma eurais su PVM |  |  |  |