| Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai |  |  | TVIRTINU: Kelmės rajono savivaldybės Administracijos direktorė Danutė Laivienė 2026 m. sausio 19 d. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (melioracijos objekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |
| TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |
| Statinio pavadinimas | Remonto darbų vieta (sistemos Nr., piketai ir pan.) . | Darbų pavadinimas ir sąlygos |  | Mato vnt. | Darbų apimtis | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
| Vadovaujantis tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis LAND 2-95 reikalinga atlikti sekančius tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbus: |  |  |  |  |  |  |
| Aunuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Maironių Kražantės Vilbėno Užvenčio | Aunuvėnų k. Pagiriškių k. Butkiškės k. Žalpių k. Šaukėnų k. Valaičių k. Pašiaušės k. Maironių k. Kelmės m. Kelmės m. Girnikų k. | Ledo atkapojimas nuo VPP šachtų sienučių ir nuo pralaidų ištekėjimo vamzdžių prieš pavasario polaidį. Šiukšlių, sąnašų pašalinimas nuo šachtos grotų, pratekėjimo dalies, risbermos po liūčių, viso sezono metu. |  | val | 240 |  |
| Auvuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Maironių Kražantės Vilbėno Užvenčio | Aunuvėnų k. Pagiriškių k. Butkiškės k. Žalpių k. Šaukėnų k. Valaičių k. Pašiaušės k. Maironių k. Kelmės m. Kelmės m. Girnikų k. | Užtvankos pylimų šlaitų ir papėdės šienavimas rankiniu būdu |  | 100m2 | 557,0 42 118 28 62 46 69 67 48 15 17 45 |  |
| Auvuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Kražantės Vilbėno Užvenčio |  | Paviršinio vandens latakų , laiptų, pratekėjimo ir ištekėjimo dalies, risbermos išvalymas nuo sąnašų, augmenijos |  | m³ | 3,947 |  |
| Visos |  | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo pylimų ir sudėjimas į krūvas |  | ha | 5,57 |  |
| Pašiaušės I Pašiaušės II Šaukėnų, Aunuvos Užvenčio Kražantės Naudvario |  | Žolinės augmenijos pašalinimas ir tarpų tarp tvirtinimo plokščių užtaisymas hidrotechniniu betonu |  | m³ | 2,11 |  |

Užduotį parengė ir darbų apimtis nustatė:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas

Apolinaras Jasaitis

2026-01-19

Suderinta:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja

Joana Miliauskienė

2026-01-19