EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO METODIKA

- Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas.

- Tiekėjas, išviešindamas parametrų reikšmes savo pasiūlyme, turi realiai įsivertinti savo galimybes prisiimti įsipareigojimus pasiūlytų reikšmių atžvilgiu visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir pasiūlymų ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka pateikti žemiau esančioje 1 lentelėje.

1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir pasiūlymų ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka

| Vertinimo kriterijai ir pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimas | Kriterijaus vertė ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Pirmųjų 3 mėnesių Telesignalizacijos sistemos nuomos kaina (neįskaitant PVM) (A) | Maksimalus įvertinimas 60 balų |
| Antras kriterijus: DAS uždaviklio optinis galingumas ir jautrumas, išreikštas kaip maksimalus leistinas optinių nuostolių biudžetas (angl. One-Way Loss Budget) (B) | Maksimalus įvertinimas 20 balų |
| Trečias kriterijus: papildomo 1 mėnesio Telesignalizacijos sistemos nuomos kaina (neįskaitant PVM) (C) | Maksimalus įvertinimas 10 balų |
| Ketvirtas kriterijus: Mobilios dujų nuotėkio simuliavimo įrangos nuoma (D) | Maksimalus įvertinimas 10 balų |
| Pasiūlymo ekonominis naudingumas (EN) apskaičiuojamas pagal formulę: EN = A + B + C + D Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas tas pasiūlymas, kurio EN reikšmė yra didžiausia. |  |
| Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimas |  |
| Pirmas kriterijus: Kaina (be PVM) (A) Pirmo kriterijaus (A) reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: A= 60 * Amin Ap Pateiktoje formulėje: A – pasiūlymo kainos įvertinimas balais. Amin – Tiekėjo pasiūliusio mažiausią kainą, vertinamuose neatmestuose pasiūlymuose, pateikta kaina, Eur (neįskaitant PVM). Ap– vertinamo pasiūlymo kaina, Eur (neįskaitant PVM). |  |
| Antras kriterijus: DAS uždaviklio (interogatoriaus) optinis galingumas ir jautrumas, išreikštas kaip optinių nuostolių biudžetas (B) Vertinamas Telesignalizacijos sistemos DAS uždaviklio (interogatoriaus) optinių nuostolių biudžetas* (dB) stebint 50 km ištisinį skaidulos ruožą, kai nustatytas matavimo bazės ilgis (angl. Gauge Length) yra ≤32 m ir neviršijamas 20 pε/√Hz (pikodeformacijų) triukšmo lygis (Noise Floor): - jeigu Tiekėjo siūlomo DAS uždaviklio optinių nuostolių biudžetas yra ≥ 12,0 dB – suteikiama 20 balų; - jeigu Tiekėjo siūlomo DAS uždaviklio optinių nuostolių biudžetas yra ≥ 11,0 dB, bet <12,0 dB – suteikiama 10 balų; - jeigu Tiekėjo siūlomo DAS uždaviklio optinių nuostolių biudžetas yra < 11,0 dB – suteikiama 0 balų. *nenaudojant nuotolinių optinių stiprintuvų stebimame ruože. |  |
| Trečias kriterijus: Kaina (be PVM) (C) Trečio kriterijaus (C) reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: C=10 * Cmin Cp Pateiktoje formulėje: C – pasiūlymo kainos įvertinimas balais. Cmin – Tiekėjo pasiūliusio mažiausią kainą, vertinamuose neatmestuose pasiūlymuose, pateikta kaina, Eur (neįskaitant PVM). Cp– vertinamo pasiūlymo kaina, Eur (neįskaitant PVM). |  |
| Ketvirtas kriterijus: mobilios dujų nuotėkio simuliavimo įrangos nuoma kartu su Telesignalizacijos sistemos nuoma (D) Vertinama tiekėjo galimybė į pirmųjų 3 mėnesių Telesignalizacijos sistemos nuomos pasiūlymo kainą įtraukti specializuotos mobilios dujų nuotėkio simuliavimo įrangos nuomą ne trumpesniam nei 1 mėn. laikotarpiui nuo Telesignalizacijos sistemos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos: - Jei Tiekėjas kartu su pasiūlymu įsipareigoja pateikti įrangą, kuri geba simuliuoti aukšto slėgio nuotėkį skirtingais srauto greičiais (naudojant suspaustą azotą kaip šaltinį; Perkančiojo subjekto įsipareigojimas parūpinti azotą) su integruotu duomenų kaupikliu bei kartu pateikia įrangos naudojimo instrukciją ir metodiką Telesignalizacijos sistemos jautrumui testuoti – suteikiama 10 balų. - Jei Tiekėjas į pasiūlymo kainą mobilios dujų nuotėkio simuliavimo įrangos nuomos neįtraukia – suteikiama 0 balų. |  |