Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

Sutarties 1 priedas

„Techninė specifikacija“

| Žaidimų ir žaislų, interaktyvių, taktilinių priemonių, skirtų sensorinėms patalpoms SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| Šviečiančios grindinės plytelės, 16 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Šviečianti, geliniu, spalvotu skysčių užpildyta plytelė ant kurios užlipus, skystis susilietų.. Dydis; Vienos plytelės dydis 50 x 50 x 2 cm (galima paklaida ± 2 cm).. Forma; Plytelės turi būti kvadrato formos.. Apkrova; Viena plytelė turi atlaikyti ne mažesnę nei 200 kg apkrovą.. Paviršius; Plytelės paviršius turi būti neslidus.. Spalvos; Turi būti galimybė pasirinkti gelio spalvą (plytelės viduje) iš ne mažiau kaip 4 skirtingų variantų.. Komplektacija; Komplekte turi būti reikiami priedai jungti plytelę į elektros tinklą.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Grindų – sienos plytelės, 13 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Interaktyvi, LED, plytelė kuri turi reaguoti į prisilietimą. Palietus plytelę turi užsidegti skirtingos spalvos.. Dydis; Vienos plytelės dydis ø50 cm (paklaida ± 2 cm).. Forma; Plytelės turi būti apvalios formos.. Atsparumas vandeniui; Plytelės turi turėti IP55 atsparumo vandeniui klasę. Žiedai; Plytelėse turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. šviesos žiedų, kurie šviestų skirtinga spalva, prilietus plytelę.. Montavimas; Plytelę turi būti galima montuoti ant sienos arba grindų.. Komplektacija; Komplekte turi būti reikiami priedai jungti plytelę į elektros tinklą.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Grindų – sienos plytelės, 3 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Interaktyvi, LED, plytelė kuri turi reaguoti į prisilietimą. Palietus plytelę turi užsidegti skirtingos spalvos.. Dydis; Vienos plytelės dydis ø30 cm (paklaida ± 2 cm).. Forma; Plytelės turi būti apvalios formos.. Atsparumas vandeniui; Plytelės turi turėti IP55 atsparumo vandeniui klasę. Žiedai; Plytelėse turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. šviesos žiedų, kurie šviestų skirtinga spalva, prilietus plytelę.. Montavimas; Plytelę turi būti galima montuoti ant sienos arba grindų.. Komplektacija; Komplekte turi būti reikiami priedai jungti plytelę į elektros tinklą.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Lubinė panelė spalvų pažinimui, 2 vnt. |  |  |  |
| Lubinė panelė spalvų pažinimui „Žvaigždė“, 2 vnt.; Komplekte turi būti lubinė panelė pritaikyta spalvų pažinimui. Panelė turi būti žvaigždės formos su įmontuotu veidrodžiu. Panelėje turi būti įmontuotos LED lemputės, kurių spalvos turi galėti keistis. Dydis – 75 x 80 cm (paklaida ± 5 cm).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Sienos paminkštinimas, 6 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Paminkštinimas; Sienos paminkštinimų komplektas, kuriame turi būti ne mažiau kaip 5 dalys sienos paminkštinimui.. Dydis; Vienos dalies dydis ne mažiau kaip 80 x 30 cm.. Forma; Sienos paminkštinimai turi būti žaismingi – mokyklinių reikmenų tematika. Paminkštinimai turi būti įvairiaspalviai.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Veiklos sienelė, 2 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Sienelė; Ant sienos montuojama sienelė pritaikyta akių ir rankų koordinacijai lavinti.. Dydis; 175 x 30 cm (paklaida ± 5 cm).. Manipuliavimo įrankiai; Sienelėje turi būti ne mažiau kaip 6 skirtingi manipuliavimui pritaikyti įrankiai.. Prekių garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Sensorinės grindų plytelės, 2 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Turi būti ne mažiau, kaip 10 geliu užpildytų plytelių rinkinys.. Dydis; Vienos kvadratinės plytelės dydis – ne mažiau kaip 40 x 40 cm.. Spalvos; Pateikiamos plytelės komplektacijoje turi būti skirtingų atspalvių.. Skaičiai; Plytelės turi būti pritaikytos skaičių pažinimui ir ant jų turi būti skirtingi skaičiai.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Montuojami šviesos skydeliai lubose - figūros, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviesos skydeliai - figūros; Ne mažiau kaip 4 vnt. lubinių skydelių rinkinys, tinkamų montuoti „Armstrong“ tipo lubose. Rinkinyje turi būti šios figūros: - Kvadratas - Žvaigždė - Trikampis - Apskritimas.. Spalvos; Turi būti galimybė prijungti belaidį valdiklį ir valdyti plytelių spalvą.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Lubinis skydelis – begalybės tunelis, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Begalybės tunelis; „Armstrong“ tipo lubose montuojamas begalybės tunelis.. Dydis; Plytelės dydis ne mažesnis nei 59 x 59 x 10 cm (pritaikyta Armstrong tipo luboms).. LED lemputės; Begalybės tunelyje turi būti sumontuotos įvairiaspalvės LED lemputės sukuriančios begalybės vaizdinį.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Spalvotų lazdelių šviesos skydelis, 2 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviesos skydelis; Ant sienos montuojamas rėmelis su specialiomis erdvėmis, kuriose galima sudėlioti spalvotus cilindrus.. Šviesa; Skydelis turi šviesti balta spalva. Spalvoti cilindrai; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 60 vnt. skirtingų spalvų, akrilinių, cilindrų tinkamų įstatyti į skydelį. Cilindro dydis 6 x 2 cm (paklaida ± 1 cm), turi būti pritaikytas siūlomam sieniniam skydeliui.. Dydis; 59 x 59 x 4 (paklaida ± 2 cm).. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Kinetinė sieninė panelė, 3 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Panelė; Prie sienos tvirtinama panelė pritaikyti rankų ir akių koordinacijai.. Stimuliacija; Panelėje turi būti ne mažiau kaip 5 skirtingi elementai rankų ir akių stimuliacijai, manipuliavimui.. Dydis; 100 x 90 x 15 cm (paklaida ± 5 cm).. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Sienos paminkštinimas, 3 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Paminkštinimas; Sienos paminkštinimų komplektas, kuriame būti miško vaizdinių sienos paminkštinimas.. Dalys; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 dalys, kurias galima sudėti į norimą vaizdinį.. Dydis; Visas paminkštinimas (sudėjus visas dalis) turi būti ne mažesnis nei 180 x 120 cm.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Garsų ir spalvų skydelis, 2 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Interaktyvus sieninis skydelis su ne mažiau kaip 4 skaidriais, šviečiančiais LED, vamzdeliais.. Dydis; 75 x 65 x 9 cm (paklaida ± 5 cm). Veikimas; LED, šviečiantys vamzdeliai turi reaguoti į skleidžiamą garsą (muziką, plojimą ar bet kokį kitą triukšmą) ir šviesti iš viršaus į apačią (arba atvirkščiai).. Spalvos; Turi būti galimybė pasirinkti švietimą keliomis spalvomis arba viena spalva. Pasirinkimas turi vykti ant skydelyje esančio valdiklio, be papildomų priedų.. Veidrodis; Skydelyje turi būti sumontuotas veidrodis.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Burbulų vamzdžio kampelis, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Burbulų vamzdis; Burbulų vamzdžio komplektas, pritaikytas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, kuriame turi būti: - 180 cm aukščio (paklaida 5 cm) ir 15 cm skersmens (paklaida 2 cm) burbulų vamzdis, vamzdis turi būti pritaikytas jį liesti, prisiglausti. Vamzdis turi šviesti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas skirtas reguliuoti burbulų vamzdžio spalvą. Pateikiant burbulų vamzdį, turi būti pateikiami visi reikiami jam priedai: - Dezinfekuojantis skystis burbulų vamzdžiams, ne mažiau kaip 500 ml.; - Žuvyčių komplektas - Speciali pompa vandens išleidimui. - Distiliuotas vanduo, pateikiamas kiekis turi būti tinkamas užpildyti visą burbulų vamzdį. - Skaidrus laikiklis, skirtas tvirtinti burbulų vamzdį, prie sienos.. Minkštas kampas burbulų vamzdžiui; Komplekte turi būti minkštas kampas burbulų vamzdžiui. Minkšto kampo dydis dydis 90 x 90 cm (paklaida ± 5 cm). Minkšto pagrindo aukštis – 35 cm (paklaida ± 2 cm). Minkštame pagrinde turi būti speciali anga įstatyti šviesos pluoštus. Turi būti galimybė pasirinkti minkšto pagrindo spalvą iš ne mažiau, kaip 2 skirtingų variantų.. Pluoštai burbulų vamzdžio kampeliui; Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt., 1,5 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas įstatyti į siūlomą burbulų vamzdžio platformą. Pluoštų komplektas turi šviesti ne mažiau kaip 8-iomis skirtingomis spalvomis. Turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje.. Veidrodžiai; Komplekte turi būti 2 vnt. akrilinių veidrodžių, kurio vieno dydis turi būti 90 x 180 cm (paklaida ± 5 cm).. Burbulų vamzdžio komplekto naudojimo ir surinkimo instrukcija; Komplekte turi būti burbulų vamzdžio naudojimo, surinkimo instrukcija lietuvių kalba.. Burbulų vamzdžio komplekto garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Šviesos pluoštai, 1 kompl. |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviesos pluoštai kabinami lubose; Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 150 vnt., 2 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas pakabinti lubose. Šviesos diodai turi būti pakabinti ant ne mažesnio nei 60 cm skersmens apvalaus pagrindo. Taip pat, turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. |
| Sensorinis takelis - pėdutės, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Sensorinių pėdučių rinkinys su skirtingomis tekstūromis.. Kiekis; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 pėdučių, su skirtinga tekstūra.. Stovas; Komplekte turi būti stovas priemonei susidėti.. |
| Interaktyvus begalybės tunelis, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Begalybės tunelis; LED lempučių tunelis - veidrodis, kuris sukuria nesibaigiantį (begalybės) vaizdinį.. Matmenys; 75 x 65 x 5 cm (paklaida ± 5 cm). Jungikliai; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. skirtingų spalvų jungiklių, kurių pagalba būtų galima keisti begalybės tunelio LED lempučių spalvas.. Programos; Begalybės tunelis turi turėti ne mažiau kaip 10 spalvų keitimo programų, tokių kaip: - Vaivorykštė (spalvos šviečia vaivorykštės spalvomis) - Spalvų seka – LED lemputės šviečia skirtingomis 4-iomis spalvomis pagal seką - Spalvų keitimasis – švieselės lėtai prigęsta besikeičiant. Reguliuojama seka su jungikliais – paspaudus jungiklį, pasikeičia LED lempučių spalva ir t.t.. Montavimas; Įrenginys turi būti montuojamas ant sienos. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Taktilinis, sieninis skydelis, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Skydelis; Ant sienos tvirtinamas lytėjimu pritaikytas skydelis skirtingoms tekstūroms pajusti.. Matmenys; 115 x 115 cm (paklaida ± 5 cm). Tekstūros; Turi būti ne prasčiau nei: - Šiurkšti / švelni tekstūra - Minkšta / kieta tekstūra - Akmens tekstūra.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Sensorinis rinkinys lytėjimo stimuliacijai, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Sensorinis, skirtingiems pojūčiams patirti ir lavinti pritaikytas priemonių rinkinys.. Komplektacija; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 skirtingų, lytėjimui pritaikytų, priemonių, tokių kaip: - Masažiniai kamuoliai - Vibruojantys masažuokliai - Masažuojantys voleliai - Skirtingų tekstūrų lytėjimo priemonės - Geliu užpildytos priemonės.. Priemonių laikymo dėžė; Komplekte turi būti priemonių laikymo dėžė.. Priemonių spintelė; Komplekte turi būti priemonių laikymo spinta, kurios dydis ne mažesnis nei 70 x 30 cm.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| Sensorinis veidrodis, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Veidrodis; Ant sienos montuojamas veidrodis, su šviesos pluoštų gijomis, kurios šviečia UV šviesoje.. Matmenys; Ne mažiau kaip 90 x 60 cm (paklaida ± 5 cm).. Šviesa; Veidrodyje turi būti sumontuota ultravioletinė lempa, kuri apšviestų veidrodį.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Logopedinis veidrodis, 1 vnt. |  |  |  |
| Matmenys; 100 cm x 65 cm. |
| Terapinė sūpuoklė, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Supamas fotelis – sūpuoklė.. Matmenys; 130 x 85 x 80 cm (paklaida ± 5 cm).. Spalvos; Turi būti galimybė pasirinkti dvivietės sūpuoklės spalvą iš ne mažiau nei 10-ies skirtingų variantų.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| Supynės – lizdas, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Supynės; Supynės pritaikytos vaikams, turi būti pritaikytos gerinti vestibuliarinę sistemą, prisidėti prie raumenų stiprinimo ir bendros savijautos gerinimo.. Svoris; Turi atlaikyti ne mažesnį nei 70 kg. svorį.. Matmenys; Sūpynių ilgis – ne mažiau 140 cm. Pagalvės diametras – ne mažiau 60 cm. Pakabinimas; Komplekte turi būti reikiama pakabinimo įranga.. Spalva; Turi būti galimybė pasirinkti sūpynių spalvą iš ne mažiau kaip 3-ių skirtingų variantų.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| Šviečiantis kilimėlis, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Kilimėlis; Juodos spalvos kilimėlis su įmontuotomis LED arba analogiškomis švieselėmis. Švieselės turi sukurti mirgėjimo (žvaigždžių) efektą.. Šviesos šaltinis; Komplektacijoje turi būti tinkamas šviesos šaltinis.. Matmenys; 100 x 200 cm (paklaida ± 10 cm).. Tvirtinimas; Turi būti galimybė kilimėlį tvirtinti prie sienos.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. Interaktyvi smėlio dėžė, 1 vnt. |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Veikimo principas; Interaktyvi smėlio dėžė turi sudaryti galimybę mokyti papildytosios realybės būdu. Papildytoji realybė (angl. augmented reality) – ant realaus objekto, priklausomai nuo jo fizinių savybių, realiu laiku pateikiami kompiuterinės grafikos elementai, suteikiantys papildomos informacijos apie stebimą objektą.. Smėlio dėžės korpusas; Visi įrenginio komponentai turi būti sujungti ir sumontuoti į vieną įrenginio korpusą, kad visą įrenginį būtų galima perstumti iš vienos vietos į kitą.. Smėlio dėžės mobilumas; Korpusas turi būti mobilus, t. y. turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturis) ratukus.. Apšviesto ir interaktyvaus žaidimų erdvės paviršiaus ploto dydis; Ne mažiau kaip 0,7 m2. Projektoriaus ryškumas; Ne mažiau kaip 3500 ANSI lm. Projektoriaus rezoliucija; Ne mažiau kaip 1280x720. Kompiuteris; Turi būti pateikiamas kartu su įrenginiu, įmontuotas viename korpuse.. Atpažinimo galimybės; Įrenginys turi atpažinti ne prasčiau kaip: - smėlio aukštį ir gylį - ant uždengto smėlio rezervuaro padėtas kaladėlės su įvairiais simboliais.. Smėlio kiekis; Kartu su įrenginiu turi būti sukomplektuotas gamintojo rekomenduojamas kiekis smėlio.. Programinė įranga; Kartu su įrenginiu turi būti pateikiama programinė įranga su ne mažiau kaip 14 skirtingų žaidimų, tinkamų naudoti su įrenginiu. Visos veiklos turi būti lietuvių ir anglų kalbomis su galimybe pasirinkti kalbą programinės įrangos meniu punktuose. Pateikiama programinė įranga turi veikti su pateiktu kompiuteriu. Programinės įrangos ir kompiuterio veikimas turi užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą veikimą, t. y. kompiuteris turi užtikrinti, kad pateikiama programinė įranga veiks be trikdžių.. Programinė įranga smėliui; Įrenginys smėlio paviršiuje turi projektuoti tikroviškus papildytosios realybės vaizdus ir spalvas pagal paviršiaus reljefą, pvz., mėlyną vandenį, raudoną vulkaninę lavą, žalias kalvas, judantį kamuolį ar kitą objektą, ir juos realiu laiku keisti pagal smėlio aukštį ir gylį ir žaidėjų rankų judesius. Edukacinių žaidimų, skirtų žaisti su smėliu, turi būti ne mažiau kaip 40 proc. visų pateikiamų žaidimų.. Programinė įranga kaladėlėms; Smėlio rezervuarą turi būti galima uždengti dangčiu. Įrenginys turi atpažinti interaktyviam smėlio stalui pritaikytas kaladėles su simboliais. Dangčio paviršiuje įrenginys turi projektuoti tikroviškus papildytosios realybės objektus, pvz., judančias gyvūnų projekcijas, upes, kelius, traukinių bėgius, ir juos realiu laiku keisti priklausomai nuo ant dangčio dėliojamų interaktyviam smėlio stalui pritaikytų kaladėlių su simboliais. Edukacinių žaidimų, skirtų žaisti su kaladėlėmis, turi būti ne mažiau kaip 40 proc. visų pateikiamų žaidimų. Komplekte turi būti: - ne mažiau kaip 90 vnt. kaladėlių su ne mažiau kaip visomis lietuvių ir anglų kalbų raidėmis ir skaitmenimis 0-9; - dėžutė kaladėlėms sudėti; - dangtis skirtas smėlio rezervuarui uždengti pagamintas iš kietos medžiagos. Kaladėlės yra skirtos skatinti lytėjimo suvokimą, lavinti motorinius įgūdžius ir rankų judesių koordinavimą, pagerinti koncentraciją ir mokyti skaičiuoti.. Priedai programinei įrangai valdyti; Kartu su įrenginiu privalo būti parduodamas programinės įrangos valdymo sprendimas (pultelis ir (ar) pelė, ir (ar) klaviatūra arba lygiavertis). Dokumentacija; Kartu su kiekvienu įrenginiu, tiekėjas turi komplektuoti naudotojo vadovą, visų programinės įrangos žaidimų aprašymus anglų ir lietuvių kalbomis*. Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu formatu. *Kartu su pasiūlymu ir (ar) prekių pavyzdžiais (jei taikoma) programinės įrangos žaidimų aprašymai gali būti pateikiami tik anglų kalba, atitinkamą dokumentaciją ir lietuvių kalba tiekėjas privalės pateikti sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. Šviesos gijos, 1 kompl. |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviesos pluoštai kabinami lubose; Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt., 2 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas pakabinti lubose. Pagrindas; Šviesos diodai turi būti pakabinti ant ne mažesnio nei 60 cm skersmens apvalaus pagrindo.. Spalvų valdymas; Turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Aromaterapijos sieninis skydas, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Sieninis skydas; Kvapų ir spalvų pažinimui pritaikytas sieninis skydas.. Kvapai; Skydelyje turi būti ne mažiau kaip 4 angos pritaikytos skirtingų kvapų pažinimui. Veikimas; Skydelyje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 4 mygtukai, kuriuos paspaudus pasklistų skirtingi kvapai.. Matmenys; 60 x 40 x 10 cm (paklaida 5 cm).. Spalvos; Paspaudus kvapų pažinimo mygtuką, skydelyje turi užsidegti skirtinga spalva siekiant skydelį pritaikyti skirtingų spalvų pažinimui.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Garsų skydelis su mikrofonu, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Sieninis skydelis, kuris turi turėti ne mažiau kaip 10 LED lempučių, kurios pradėtų šviesti skleidžiant įvairius garsus ar triukšmą.. Spalvų keitimo rėžimai; Skydelyje turi būti ne mažiau kaip 5 spalvų keitimo rėžimai.. Dydis; 65 x 105 x 10 cm (paklaida ± 5 cm). Mikrofonas; Komplekte turi būti mikrofonas susietas su sieniniu skydeliu.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Muzikinis garsų žaidimas – takelis, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Muzikinis žaidimas; Skirtingų spalvų, muzikos garsų ir natų pažinimui pritaikytas žaidimas. Žaidime turi būti sieninis ir grindų skydeliai, kurie sąveikautų tarpusavyje – nuspaudus spalvotą kvadratėlį ant minkšto grindų kilimėlio, skydelyje turi užsidegti atitinkamos spalvos lemputė ir pasigirsti muzikos garsai, susieti su skirtingomis spalvomis.. Minkšto kilimėlio matmenys; 120 x 60 x 10 cm (paklaida ± 2 cm). Sieninio skydelio matmenys; 122 x 45 cm (paklaida ± 2 cm). Minkštas takelis ant grindų; Minkštame grindų takelyje turi būti ne mažiau kaip 6, skirtingų spalvų kvadratėliai.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Žvaigždžių šviestuvas, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviestuvas; LED šviestuvas, kuris rodytų žvaigždes ant sienos arba lubų.. Dydis; Ne mažiau nei 12 cm.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Sensorinis pojūčių takas, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Skirtingų pojūčių, vaikščiojimui pritaikytų, pėdučių rinkinys su skirtingomis tekstūromis.. Komplektacija; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 skirtingiems pojūčiams pritaikytų pėdučių.. Dydis; Vienos pėdutės dydis ne mažiau nei 35 x 20 cm.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| 3D sensorinės įrangos komplektas, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Sensorinės įrangos komplektas; 3D sensorinės įrangos komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - 3D projektorius - Sensorinių vaizdinių programinė įranga - 3D akiniai - 3D aktyvavimo emiteris - Projektoriaus laikiklis.. Projektorius; Daugialypės terpės vaizdo projektorius. Projektoriaus skiriamoji geba; Ne mažiau FullHD (1920x1080). Projektoriaus 3D funkcija; Turi būti Full 3D. Projektoriaus šviesos srautas; Ne mažiau 4000 liumenų. Projektoriaus kontrastas; Ne mažiau 280000:1. Projektoriaus šviesos šaltinio veikimo trukmė; Ne mažiau 28000 val.. Projektoriaus įvestys; Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1x 3Dsync. 3D aktyvavimo emiterio signalo sinchronizavimo tipas turi būti; RF (radio bangomis) arba ne blogiau. 3D aktyvavimo emiterio veikimo taktinis dažnis turi būti ne mažiau kaip; 96 Hz; 100 Hz; 120 Hz; 144 Hz ir 192 Hz.. 3D aktyvavimo emiterio radio bangų veikimo spindulys turi būti ne mažiau kaip; 10 metrų. 3D akinukai; Akinukai 3D vaizdų žiūrėjimui, tinkami siūlomam emiteriui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. akinukų.. 3D akinukų krovimas; Per USB jungtį. 3D akinukų baterija; Veikimas pakrovus ne mažiau 40 valandų.. Sensorinis programa; Turi būti galimybė 3D aplinkoje stebėti, judėti, skraidyti, valdyti kryptį ir objektus.. Sensorinės programos temos; Ne mažiau kaip šios temos: - Povandeninė kelionė (Lovely Bubbly) - Pasivaikščiojimas po parką (Christmas Climb) - Nuotykiai miške (Puffer Fish Game) - Kelionė traukiniu (Rhubarb and Custard) - Meditacija (Relaxing Tunnel) - Ledo pasaulis (Chilly Ice) - Interaktyvūs burbulai (Aqua) - Skraidymo pramogos (Floaty Fun - Sporto pažinimas (Sporty Fun) - Egzotinė kelionė (Exotic Journey) - Paukščio skrydis (Crazy Hedge) - Kapitono Džeko povandeniniai nuotykiai (Captain Jack) - Pelenė (Cinderella) - Aladinas (Genie in Pantoland) - Rankų ir akių koordinacija – Žuvytės Cecilis ir Puferis (Cecil & Cecil’s Bubble Trouble). Programinės įrangos galiojimas; Negali būti ribota laike, turi būti pateikiama neribota (perpetual) licencija.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Šviesos ir garso skydelis, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Skydelis; Muzikinis, šviesų skydelis, kuris reaguoja į skleidžiamą garsą patalpoje.. Skydelio veikimas; Skydelis turi turėti ne mažiau kaip 5 skirtingas programas, kurių metų skydelis reaguotų skirtingai į aplinkoje skleidžiamus garsus.. Spalvos; Skydelis turi šviesti ne mažiau kaip 5 skirtingomis spalvomis.. Matmenys; Ne mažiau kaip 120 x 45 x 5 cm (paklaida ± 5 cm).. Skydelio garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. Reikalavimai tiekėjui; Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).. |
| Šviečiančių, terapinių priemonių rinkinys, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Šviečiančių priemonių rinkinys; Rinkinys, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - Šešėlių projektorius - Šviečiančios lentelės rašymui - Šviečiantys sukučiai - Šviečiantis difuzorius su eterinių aliejų komplektu - Pasunkintas gyvūnėlis, 2 vnt.. Šviečiančios lentelės rašymui; Ne mažiau kaip 4 vnt. šviečiančių lentelių su įkrovimo stotele. Vienos lentelės dydis 25 x 35 (paklaida ± 2 cm). Komplekte turi būti ne mažiau kaip 6 rašikliai (geltonos, rožinės, žalios, baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos).. Šešėlių projektorius; Ne mažiau kaip 30 cm diametro, kupolo formos projektorius sukuriantis šešėlius ant sienos. Turi būti pagamintas iš tvirto polikarbonato arba analogiškos medžiagos.. Šviečiantys sukučiai; Ne mažiau kaip 3 vnt. šviečiančių sukučių (vilkelių) rinkinys. Vieno sukučio dydis ne mažiau kaip 15 x 15 cm. Komplekte turi būti įkrovimo stotelė. Sukučiai, juos pasukus, turi šviesti.. Šviečiantis difuzorius; Komplekte turi būti šviečiantis difuzorius, kurio diametras ne mažiau kaip 10 cm. Turi būti galimybė prijungti mobilų įrenginį, prie difuzoriaus, „Bluetooth“ funkcija, jog paleistume norimus garsus. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. skirtingų kvapų, eterinių aliejų komplektas, kurių vieno talpa būtų ne mažesnė nei 10 ml.. Pasunkintas gyvūnėlis; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. pasunkintų gyvūnėlių – draugų, kurie naudojami terapijai, nusiraminimui. Gyvūnėlis turi būti katino arba šuns išvaizdos. Dydis – ne mažiau kaip 20 x 30 cm Svoris – ne mažiau kaip 1 kg.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.. |
| Sensorinis rinkinys lytėjimo nusiraminimui, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Tipas; Sensorinis, nusiraminimui pritaikytas priemonių rinkinys.. Komplektacija; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 30 skirtingų, lytėjimui pritaikytų, priemonių, tokių kaip: - Masažiniai kamuoliai - Vibruojantys masažuokliai - Masažuojantys voleliai - Apkabinimo kamuolys - Kvapų pažinimo priemonės - Rankiniai masažuokliai.. Priemonių laikymo dėžė; Komplekte turi būti priemonių laikymo dėžė.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| Sėdimasis pufas, 1 vnt. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Dydis; Minkštas medžiaginis pufas, medžio imitacija, 45 cm diametro / 35 cm aukščio.. Garantija; Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.. |
| Sėdėjimo pagalvėlės, 1 kompl. |  |  |  |
| Modelis; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Gamintojas; Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės. Sėdėjimo pagalvėlių komplektas; Ne mažiau kaip 4 vnt. sėdėjimui pritaikytų pagalvėlių komplektas medžio tema. Vienos pagalvėlės dydis ne mažiau kaip 25 x 20 x 2 cm.. |
| Įrangos montavimas |  |  |  |
| Montavimas; Visa siūloma įranga turi būti sumontuota Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose, įskaitant įrenginių pakabinimą, vandens pripildymą, minkštų priemonių surinkimą/pakabinimą.. |