TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas – Eksperimentų rinkiniai ir mokymo priemonės chemijos pamokoms“ (toliau – Prekė).

- Prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas, adresu Vilniau g. 8, Kupiškis LT-40114 (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija).

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Vartotojams turės  būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan.) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Specifikacijos reikalavimuose nenurodytos, bet vientisam komplektų darbui reikalingos kitos būtinos komplektuojančios dalys turi būti.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksperimentų rinkinys Chemijai Nr. 1 (iš viso 16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Deflagruojantis šaukštas (kontroliuojamam medžiagų deginimui) | ne mažesnio kaip 400 mm ilgio |  |  |
|  | Guminės žarnelės | ilgis ne mažesnis kaip 1 m |  |  |
|  | Peilis | Turi būti |  |  |
|  | Matavimo pipetės gradacija | ne mažesnė kaip 10/0.1 ml. |  |  |
|  | Pagrindinio tvirtinimo mechanizmo išmatavimai | ne mažesni kaip 220 mm |  |  |
|  | Tvirtinimo laikiklio dydis | ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Tvirtinimo laikiklio dydis | ne mažesnis kaip 60 mm |  |  |
|  | Tvirtinimo strypas | ne mažesnis kaip 500 mm |  |  |
|  | Porcelianinis tiglis | ne mažesnis kaip 35 ml. |  |  |
|  | Porcelianinis garinimo indas | ne mažesnis kaip 70 ml. |  |  |
|  | Porcelianinio indo dydis | ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Porcelianinio grūstuvėlio dydis | ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Plokščios mentelės dydis | ne mažesnis kaip 10 mm |  |  |
|  | Plokštelės su vienu plokščiu galu, o kitu šaukštelio formos dydis ne mažesnis kaip 150x15 mm | Turi būti |  |  |
|  | Tiglio žnyplės | nerūdijančio plieno medžiagos arba lygiavertis |  |  |
|  | Medinis mėgintuvėlio laikiklis | nuo ne daugiau kaip 10 mm iki ne mažiau kaip 30 mm |  |  |
|  | Medinis mėgintuvėlių stovas | Turi būti |  |  |
|  | Žnyplės smailiais galais | iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  | Stiklinis maišymo strypas | Turi būti |  |  |
|  | Dėžė (lagaminas) skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui | su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Galimybė sudėti dėžes (lagaminus) vieną ant kitos | ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
|  | Pipetė-prisiurbtuko | talpa ne mažesnė kaip 10 ml |  |  |
|  | Silikoninis stabdys | su ne mažiau kaip 1 skyle ir ne mažesnių kaip 21, 27, 30 mm dydžių |  |  |
|  | Stiklinė >=100 ml | ne mažesnis kaip 100 ml. |  |  |
|  | Stiklinė >=150 ml | ne mažesnis kaip 150 ml. |  |  |
|  | Stiklinė >=250 ml | ne mažesnis kaip 250 ml. |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis | S formos ne mažesnis kaip 150 mm ir 60 mm ilgio |  |  |
|  | Cilindrinis stiklas | ne mažesnis kaip 200x50 mm |  |  |
|  | Stiklo plokštelė | ne mažesnė kaip 50x50 mm |  |  |
|  | Mikroskopo plokštelės | ne mažesnės kaip 75x25x1 mm |  |  |
|  | Piltuvėlio diametras | ne mažesnis kaip 70 mm |  |  |
|  | Kolba su plačiu kakliuku | ne mažesnė kaip 250 ml |  |  |
|  | Testavimo vamzdelis su šonine rankenėle | ne mažesnis kaip 200x25 mm |  |  |
|  | Testavimo vamzdelis | ne mažesnis kaip 15x150 mm |  |  |
|  | Rankinis padidinimo stiklas | Turi būti |  |  |
|  | Termometras | matavimas minimalios ribos nuo -20C iki +110 C |  |  |
|  | Stiklinė plokštelė | ne mažesnė kaip 70 mm |  |  |
|  | Stebėjimo stiklas | ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis | su smailiu kampu |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis su dešiniu palenkimu | ne mažesnis kaip 150 mm ir 80 mm ilgio |  |  |
|  | Stiklinio vamzdelio su susiaurėjusiu galu ilgis | ne mažesnis kaip 110 mm |  |  |
|  | Cilindrinis separatorius | su stikliniu stabdžiu |  |  |
|  | Pipetė su guminiu įsiurbėju | ne mažesnė kaip 5 ml. |  |  |
|  | Testavimo indelių šepetėlis | diametras ne mažesnis kaip 15 mm |  |  |
|  | Tiesus stiklinis vamzdis | ilgis ne mažesnis kaip 250 mm |  |  |
|  | Elektrochemijos rinkinys (iš viso 16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | gnybtas su banana tipo kištuku | ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Vamzdis | U formos su šoninėmis rankenomis |  |  |
|  | elektrodams skirtas laikiklis | Turi būti |  |  |
|  | Kaitinamoji lemputė | ne mažesnės kaip 10V įtampos ir ne mažesnės kaip 0.05 A srovės |  |  |
|  | Spaustukas (aligatoriaus) | Turi būti |  |  |
|  | Jungiamųjų laidų | ne mažiau kaip 3 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm |  |  |
|  | Matavimo stiklinė | ne mažesnė kaip 100 ml |  |  |
|  | Silikoniniai kamšteliai | ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | nikelio arba lygiavertės medžiagos elektrodai | Ne mažiau kaip 2 vnt |  |  |
|  | vario arba lygiavertės medžiagos elektrodas | Ne mažiau kaip 1 vnt |  |  |
|  | anglies arba lygiavertės medžiagos elektrodai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Rūšiavimo forma su intarpais | vietas kiekvienam komponentui |  |  |
|  | Dėžė (lagaminas) skirtos priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui | Turi būti |  |  |
|  | galimybė sudėti dėžes (lagaminus) vieną ant kitos | ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
|  | Žemos įtampos maitinimo šaltinis | Turi būti |  |  |
|  | elektroninė apsauga nuo perkrovos ir indikacinė lemputė | Turi būti |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis (pritvirtinti prie metalinių plokščių) | magnetinis |  |  |
|  | Išėjimo įtampos reguliavimas/perjungimas | 3/6/9/12 V |  |  |
|  | Maitinimo kabelis | 2 polių tiesiogiai prijungti prie prietaiso |  |  |
|  | Skaitmeninis multimetras (iš viso 16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | ne mažesnis kaip 8 V akumuliatorius |  |  |
|  | automatinis išsijungimas | Turi būti |  |  |
|  | apsauga nuo perkrovos | Turi būti |  |  |
|  | duomenų užlaikymo funkcija | Turi būti |  |  |
|  | automatinis diapazono parinkimas | Turi būti |  |  |
|  | LCD ekranas | ne mažesnis kaip 58 x 40 mm |  |  |
|  | LCD ekrano skaitmenų aukštis | ne mažesnis kaip 24 mm |  |  |
|  | Vidinė varža | ne mažesnė kaip 10 MΩ |  |  |
|  | diodo testavimas | Turi būti |  |  |
|  | bekontaktis įtampos aptikimas | Turi būti |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | Bluetooth arba lygiavertis į kompiuterį, mobilųjį telefoną ir planšetę |  |  |
|  | Nuolatinės srovės įtampa kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,01 mV | nuo ne daugiau kaip 70 mV iki ne mažiau kaip 1000 V |  |  |
|  | Kintamosios srovės įtampa kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,01 mV | nuo ne daugiau kaip 70 mV iki ne mažiau kaip 700 V, |  |  |
|  | Nuolatinė srovė kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,1 µA | nuo ne daugiau kaip 700 µA iki ne mažiau kaip 20 A |  |  |
|  | Kintamoji srovė kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,1 µA | nuo ne daugiau kaip 700 µA iki ne mažiau kaip 20 A |  |  |
|  | Varža kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,1 Ω | nuo ne daugiau kaip 700 Ω iki ne mažiau kaip 60 MΩ |  |  |
|  | Talpa kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,01 nF | nuo ne daugiau kaip 70 nF iki ne mažiau kaip 60 mF, |  |  |
|  | Temperatūra kai skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1C | nuo ne daugiau kaip nuo -30C iki ne mažiau kaip 400C |  |  |
|  | Priedai | dėklas, ne mažiau kaip 2 matavimo kabeliai, 2 izoliuoti krokodilo spaustukai, 1 temperatūros jutiklis |  |  |
|  | Chemijos eksperimentų rinkinys (iš viso 3 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Tyrimai | piršto antspaudų, plaukų ir rašalo chromatografijos būdu |  |  |
|  | acetato lakštai | ne mažiau 5 vnt. |  |  |
|  | padidinamieji stiklai | ne mažiau 5 vnt. |  |  |
|  | pincetai | ne mažiau 5 vnt. |  |  |
|  | buteliukai chromatografijos tirpiklio | ne mažiau 5 vnt. |  |  |
|  | kapiliarinis vamzdelis | ne mažiau 1 vnt. |  |  |
|  | piršto anspaudų miltelių | ne mažiau kaip 15g. |  |  |
|  | Mokytojo ir mokinio eksperimentų vadovas | Turi būti |  |  |
|  | Elektrochemijos demonstracinis rinkinys (iš viso 2 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Galimų atlikti skirtingų eksperimentų kiekis | ne mažiau kaip 11 |  |  |
|  | Dėklas su rankena bei vidus suskirstytas skyreliais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir kurie užtikrina saugų priemonių transportavimą | pagamintas iš tvirto plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  | matavimo prietaisas | Turi būti |  |  |
|  | Matavimo prietaiso ekranas | ne mažiau kaip 7 segmentų ekranas su ne mažiau kaip 3 skaitmenimis |  |  |
|  | Matavimo prietaiso skiriamoji geba | ne mažiau kaip 1 mV |  |  |
|  | Matavimo prietaiso pH matavimo diapazonas | nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 14 pH |  |  |
|  | Matavimo prietaiso įėjimo varža | ne mažiau kaip 180 MΩ |  |  |
|  | elektrodų medžiagos | sidabras, platina, cinkas, geležis, anglis/grafitas, aliuminis, nikelis, varis, magnis |  |  |
|  | Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus | Turi būti |  |  |
|  | Chemijos rinkinys (iš viso 2 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Vandens tyrimai | fosfatų (PO₄), nitratų (NO₃), nitritų (NO₂), amonio (NH₄), pH bei bendro vandens kietumo nustatymas naudojant reagentus, nuosėdų analizė |  |  |
|  | dirvožemio tyrimai | dirvožemio sudėties analizė (fosfatų, nitratų, amonio kiekis ir pH reikšmės), dirvožemio organizmų stebėjimas, dirvožemio formavimosi procesų analizė |  |  |
|  | organizmai | smulkių sausumos ir vandens gyvūnų, taip pat bioindikatorių stebėjimas, augalijos tyrimai – augalų priklausomybės nuo dirvožemio ir vandens kokybės analizė |  |  |
|  | plastikiniai lašintuvai | ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | vandeniui atsparus biologinių tyrimų kilimėlis | DIN A4 dydžio |  |  |
|  | spec. pincetas smulkiems gyvūnams stebėti | Turi būti |  |  |
|  | insektų stebėjimo indelis su padidinimo stiklu | Turi būti |  |  |
|  | filtravimo popierius | Turi būti |  |  |
|  | piltuvėlis | su laikikliu filtravimui |  |  |
|  | mėginių surinkimo buteliukai | 100(±20) ml. ir 250(±20)ml. |  |  |
|  | tūrinis indas | ne mažesnis kaip 100 ml. |  |  |
|  | spalvų skalė testų rezultatams vertinti | Turi būti |  |  |
|  | mėginių stiklinės | ne mažiau kaip 5 |  |  |
|  | dirvožemio ištraukiamieji tirpalai | ne mažiau kaip 2x250 ml ir 1x250 ml. |  |  |
|  | pH matuoklis (iš viso 8 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | nuimamas zondo jutiklis | Turi būti |  |  |
|  | ekranas | LCD arba lygiavertis |  |  |
|  | reguliavimo potenciometrai | ne mažiau kaip 2 |  |  |
|  | pH matavimo diapazonas | nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 14 |  |  |
|  | Rezoliucija | ne daugiau kaip 0,01 pH |  |  |
|  | Matavimo tikslumas | ne daugiau kaip 0,05 pH |  |  |
|  | Temperatūros kompensacija | nuo ne daugiau kaip nuo 0C iki ne mažiau kaip +30C |  |  |
|  | Eksperimentų rinkinys Chemijai Nr. 2 (iš viso 16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Skirtingų eksperimentų skaičius | ne mažiau kaip 20 |  |  |
|  | Dėžė (lagaminas) rinkiniui | Turi būti |  |  |
|  | Kalcio karbonatas | ne mažiau kaip 10g |  |  |
|  | Vario sulfatas | ne mažiau kaip 50 g |  |  |
|  | Metalinis šaukštas | ne trumpesnis nei 120 mm |  |  |
|  | Anglies lazdelės | Turi būti |  |  |
|  | Geležinis vinis su medine rankena | Turi būti |  |  |
|  | Šilumokaitis | Turi būti |  |  |

____________________