Pirkimo sąlygų

1.1. priedas „Techninė specifikacija (I pirkimo dalis)“

KRAUJO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS. KRAUJO ANALIZATORIUS, 1 VNT.

- Pirkimo objektas – kraujo analizatorius, 1 vnt. (toliau – Prekės).

- Prekė turi būti nauja, nenaudota.

- CE ženklinimas. Analizatorius ir kita komplektuojama įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (CE sertifikatą arba EB deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba).

- Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos Įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į Įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), Įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

- Analizatorius turi atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymų 2017-01-19 d. Nr. V-63, 2016-02-17 d. įsakymo Nr. V-271 reikalavimus ir kitus norminius aktus dėl saugaus in vitro diagnostikos medicinos prietaisų naudojimo.

- Analizatoriaus techninę priežiūrą ir remontą vykdo tiekėjas. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ,,Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016 m. vasario mėn. 17 d. Nr. V-271. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka Prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie įrangos gedimą/ sutrikimą, prisijungiant prie įrangos nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Jei įrangos remonto darbų neįmanoma atlikti skubiai, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pristatyti pakaitinį analizatorių kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

- Mokymai. Tiekėjas turi apmokyti laboratorijos darbuotojus dirbti su analizatoriaus aparatūrine bei programine įranga.

- Naudojimo instrukcija. Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė ar popierinė versija).

- Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Analizatoriui keliami techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1 | Matuojami parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, PCT, RDW-SD, RDW-CV, P-LCC, P-LCR, CRP, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %); 3 histogramos; Viso ne mažiau kaip 26 parametrai. |
| 2 | Matavimo metodai: srautinė/ tėkmės citometrija, impedanso, imunoturbidimetrinis metodai. CRP matavimui. |
| 3 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC, CBC+DIFF, CRP, CBC+DIFF+CRP |
| 4 | Mėginio tūris CBC+DIFF ne daugiau kaip 25 μl kraujo (be skiedimo) Mėginio tūris CBC+DIFF+CRP ne daugiau kaip 40 μl kraujo (be skiedimo) . |
| 5 | Matuojamų parametrų tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC ≤ 2.5 % RBC ≤ 1.5 % HGB ≤ 1.5 % PLT ≤ 6 % CRP ≤ 4 % |
| 6 | Informaciniai pranešimai apie surastą patologiją. |
| 7 | Tyrimo atlikimo greitis ne mažiau 60 tyrimų per 1 val. CBC+DIFF+CRP režimu |
| 8 | Automatinis reagentų informacijos įvedimas nuskaitant brūkšninį kodą ar kitu lygiaverčiu automatiniu būdu. |
| 9 | Mėginių identifikavimas: 1. automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą; 2. suvedant mėginio informaciją klaviatūra rankiniu būdu. |
| 10 | Tyrimo atsakymo formoje turi būti šie paciento duomenys: ėminio brūkšninis kodas, paciento vardas, pavardė, gimimo data. Galimybė įvesti šiuos paciento duomenis ranka. |
| 11 | Reagentų informacija įvedama automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą ar lygiaverte duomenų įvedimo sistema. |
| 12 | Reagentų kiekio monitoringas |
| 13 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |
| 14 | Įvedami paciento duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, lytis |
| 15 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės |
| 16 | Matuojamų parametrų liniškumas ne siauresnis kaip: WBC 0 – 300 (109/L) RBC 0 – 8.0 (1012/L) HGB 0 – 250 (g/L) PLT 0 – 3000 (109/L) CRP 0.2 – 300 (mg/L) |
| 17 | Jungtis su laboratorine informacine sistema |
| 18 | Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, brūkšninio kodo skaitytuvas |
| 19 | Pavienių tyrimų atlikimas ir automatinis tyrimų atlikimas naudojant mėginių stovelius automatiniu mėginių krautuvu |
| 20 | Analizatorius techniškai tvarkingas, naujas |
| 21 | Analizatoriaus atitikimas 98/79 (IVD) direktyvai |
| 22 | Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. |