Pirkimo sąlygų

2.1. priedas „Pasiūlymo forma (I pirkimo dalis)“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

(Adresatas)

PASIŪLYMAS

DĖL  MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

I PIRKIMO DALIS. KRAUJO ANALIZATORIUS

_______

(Data)

___________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo, montavimo ir darbuotojų apmokymo, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.5. Pirmas kriterijus – kaina (C):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Mato vnt. | Modelis, gamintojo pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*6 |
| 1. | Kraujo analizatorius | 1 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |  |
| PVM (įrašo tiekėjas proc.): |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  |  |  | Kaina žodžiais |

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 	_____			________________________________________________

4.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes, išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

4.8. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametrų reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento* pavadinimą ir nuorodą į šaltinį (jei tokia yra), patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- |
| I pirkimo dalis – kraujo analizatorius, 1 vnt. |  | (įrašyti gamintoją, modelį) |
| 1. | Matuojami parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, PCT, RDW-SD, RDW-CV, P-LCC, P-LCR, CRP, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %); 3 histogramos; Viso ne mažiau kaip 26 parametrai. | /nurodyti/ |
| 2. | Matavimo metodai: srautinė/ tėkmės citometrija, impedanso, imunoturbidimetrinis metodai. CRP matavimui. | /nurodyti/ |
| 3. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC, CBC+DIFF, CRP, CBC+DIFF+CRP | /nurodyti/ |
| 4. | Mėginio tūris CBC+DIFF ne daugiau kaip 25 μl kraujo (be skiedimo) Mėginio tūris CBC+DIFF+CRP ne daugiau kaip 40 μl kraujo (be skiedimo) . | /nurodyti/ |
| 5. | Matuojamų parametrų tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC ≤ 2.5 % RBC ≤ 1.5 % HGB ≤ 1.5 % PLT ≤ 6 % CRP ≤ 4 % | /nurodyti/ |
| 6. | Informaciniai pranešimai apie surastą patologiją. | /nurodyti/ |
| 7. | Tyrimo atlikimo greitis ne mažiau 60 tyrimų per 1 val. CBC+DIFF+CRP režimu | /nurodyti/ |
| 8. | Automatinis reagentų informacijos įvedimas nuskaitant brūkšninį kodą ar kitu lygiaverčiu automatiniu būdu. | /nurodyti/ |
| 9. | Mėginių identifikavimas: 1. automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą; 2. suvedant mėginio informaciją klaviatūra rankiniu būdu. | /nurodyti/ |
| 10. | Tyrimo atsakymo formoje turi būti šie paciento duomenys: ėminio brūkšninis kodas, paciento vardas, pavardė, gimimo data. Galimybė įvesti šiuos paciento duomenis ranka. | /nurodyti/ |
| 11. | Reagentų informacija įvedama automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą ar lygiaverte duomenų įvedimo sistema. | /nurodyti/ |
| 12. | Reagentų kiekio monitoringas | /nurodyti/ |
| 13. | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | /nurodyti/ |
| 14. | Įvedami paciento duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, lytis | Nepildoma** |
| 15. | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės | /nurodyti/ |
| 16. | Matuojamų parametrų liniškumas ne siauresnis kaip: WBC 0 – 300 (109/L) RBC 0 – 8.0 (1012/L) HGB 0 – 250 (g/L) PLT 0 – 3000 (109/L) CRP 0.2 – 300 (mg/L) | /nurodyti/ |
| 17. | Jungtis su laboratorine informacine sistema | /nurodyti/ |
| 18. | Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, brūkšninio kodo skaitytuvas | /nurodyti/ |
| 19. | Pavienių tyrimų atlikimas ir automatinis tyrimų atlikimas naudojant mėginių stovelius automatiniu mėginių krautuvu | /nurodyti/ |
| 20. | Analizatorius techniškai tvarkingas, naujas | /nurodyti/ |
| 21. | Analizatoriaus atitikimas 98/79 (IVD) direktyvai | /nurodyti/ |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techniniams parametrams privalo būti originalo ir/arba lietuvių kalba. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

**Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

4.9. Antras kriterijus – Papildomas garantinis terminas mėnesiais (T):

| Vertinimo kriterijus | Reikalaujama kriterijaus reikšmė | Tiekėjo siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Antras kriterijus – Techninio pranašumo kriterijus (T):‍ |  |  |
| Papildomas garantinis terminas mėnesiais (T) | Maksimalus vertinamas papildomas garantinis terminas mėnesiais – 24 mėn. Minimalus vertinamas papildomas garantinis terminas mėnesiais – 1 mėn. | ____ mėn. Nurodomas tiekėjo siūlomas prekių papildomas garantinis terminas mėnesiais |

4.9.1. Kriterijus (T) (papildomas garantinis terminas mėnesiais): minimalus vertinamas 1 mėnuo ir maksimalus 24 mėnesiai nuo Techninėje specifikacijoje dėl I pirkimo dalies numatyto privalomo 24 mėn., garantijos termino. Tiekėjui pasiūlius  papildomą garantijos terminą 0 mėn. arba jo pasiūlyme nenurodžius, kriterijui (T) bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų. Jeigu tiekėjas pasiūlys papildomą garantijos terminą mėnesiais virš nustatytos maksimalaus vertinamo papildomos garantijos termino reikšmės, tiekėjui bus skiriama 10 ekonominio naudingumo balų (papildomų balų nebus suteikiama).

4.9.2. Geriausiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią ekonominio naudingumo balą. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |